NZZ/60/P/23	                         				                                 Bydgoszcz, dnia 08.08.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego stosowanego na Bloku Operacyjnym, oraz sprzętu laparoskopowego i ortopedycznego

Działając na podstawie art. 135  ustawy ust.1,2 i art. 137.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (  PZP ) z dnia 11 września 2019 r. -  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1  - dotyczy grupy 2, poz.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na optykę wym. 4 x 158 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 2  - dotyczy grupy 2, poz.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na optykę wym. 10 x 322 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 3  - dotyczy grupy 2, poz.5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na światłowód w nieprzezroczystej osłonie, wym. 4,8 x 250 mm, lub 4,8 x 300 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 4  - dotyczy grupy 12, poz. 1

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z:

Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implanty o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm lub 6 cm lub 7,5 cm lub 9 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 5  - dotyczy grupy 12, poz. 1

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, plastyka całościowa, jednoczesna naprawa przedniej ściany i tylnej, siatka z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z 6 ramionami, dł. ramion od 18-21 cm z każdej strony, wymiar korpusu: szer. 4-6 cm x wysokość 9,1 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm?

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacji oraz pożądany terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 6  - dotyczy grupy 12, poz. 2

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z:

Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion po 17,5 cm z każdej strony, siatka z dodatkową górną wypustką; wymiary siatki: szerokość 6,3 cm x 12 cm, wypustka o wymiarze: szerokość 6,3 cm x 4,0 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm?

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacji oraz pożądany terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 7  - dotyczy grupy 12, poz. 3

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych składający się z: siatki polipropylenowej monofilamentowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, które po implantacji uzyskuje  kształt litery „C”, o długości 45 cm i szerokości  1,1 cm, grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, siatka zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) ok. 15 cm z każdej strony, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m²; siatka w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach siatki?

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacji oraz pożądany terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 8  - dotyczy grupy 12, poz. 3

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Siatki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości 0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), siatka o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², siatka o atraumatycznych, laserowo ciętych brzegach, bez osłonki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 9  - dotyczy grupy 12, poz. 5

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęcherza. Proponujemy narzędzie do TVT bądź TOT, wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Technika in-out i out-in. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacji oraz pożądany terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 10  - dotyczy grupy 12, poz. 6

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Uniwersalną taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 45 cm i szerokości  1,1 cm, grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, taśma zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) ok. 15 cm z każdej strony, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m²; taśma w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, wyznaczenie środka, ułatwia pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 11  - dotyczy grupy 12, poz. 6

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu i/lub wydzieli

Uniwersalną taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości 0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), taśma o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², taśma o atraumatycznych, laserowo ciętych brzegach, bez osłonki?

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacji oraz pożądany terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 12 - dotyczy grupy 7

Zamawiający wyspecyfikował obuwie operacyjne o wielu istotnych parametrach, m.in. o wysokiej elastyczności.
Czy chcąc otrzymać obuwie najwyższej jakości, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz testu odporności na zginanie podeszwy wg
EN ISO 20344? Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować jakość zaoferowanego asortymentu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga dołączenia do oferty testu właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 oraz testu odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale III, pkt 1.8 SWZ.

Pytanie nr 13 - dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 14 - dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający dopuści Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym,  bezszwowym,

przylegającym do ciała mankietem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 15 - dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zaopatrzone w min. jedną odklejaną etykietę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszczaw  grupie 10 opakowanie zaopatrzone w min. jedną odklejaną etykietę, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ

Pytanie nr 16 - dotyczy grupy 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Koszula dla położnic jednorazowego użytku, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, z długim rozcięciem z przodu umożliwiającym wykonanie badań , rozcięcie wiązane na 2 pary troków, rozcięcie w kształcie litery Y.

Gramatura:  35 g/m2

Wyrób z włókniny  SMS

Dostępne w kolorze :  niebieski?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 17 - dotyczy grupy 9 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopuści długość min.105 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości) Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 2

1. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Grupa 2

Prosimy o informację, czy w punkcie 2 kolumna 2 zaszła omyłka pisarska i chodzi o Optykę laparoskopową - zgodnie z opisem zadania nr 2 „OSPRZĘT DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH I LAPAROSKOPOWYCH”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiajacy w punkcie 2 kolumna 2 dla  grupy 2 , poz. 2 oczekuje Optyki laparoskopowej.

W związku z powyższym  Zamawiający modyfikuje zapisy  w - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY  -         Załącznik nr 1do  SWZ.

Zamawiajacy w punkcie 2 kolumna 2 dla  grupy - Grupa 2. OSPRZĘT DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH I  LAPAROSKOPOWYCH , poz. 2

wykresla  zapisy o  treści

Optyka artroskopowa 4K

i  w  zamian  wprowadza następujące  zapisy

Optyka laparoskopowa 4K

Zmodyfikowany PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi i jest obowiązującym w niniejszym postępowaniu

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zbudowany z antystatycznej i hydrofobowej włókniny SSMMS min. 35 g/m2 wzmocniony z przodu i na rękawach laminatem 2-warstwowym min. 38 g/ m2 oraz w rozmiarach M,L,XL,XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 21 - dotyczy grupy 10

Czy Zamawiający wymaga, aby wzmocnienie fartucha z laminatu 2-warstwowego w części brzusznej zaczynało się min. 15 cm poniżej wykroju pod szyją?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również w grupie 10  aby wzmocnienie fartucha z laminatu 2-warstwowego w części brzusznej zaczynało się min. 15 cm poniżej wykroju pod szyją, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

Pytanie nr 22 - dotyczy  grupy 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną na gumki, szerokość maski po rozłożeniu 17,5cm, długość gumek 16,5 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 23 - dotyczy grupy 5 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną typu IIR na gumki, szerokość maski po rozłożeniu 17,5cm, długość gumek 16,5 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wycięciem Y pod szyją?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 25- dotyczy grupy 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wykończeniem półokrągłym pod szyją?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 26 - dotyczy grupy 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, rozmiar L 116 cm (+/- 2cm)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również w grupie 9  koszulę dla pacjenta, rozmiar L 116 cm (+/- 2cm), pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy grupy 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 9 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowce o długości po rozciągnięciu 38 cm?

Odpowiedź na zapytanie:

W  ocenie Zamawiającego w pytaniu chodzi o pozycję 6 nie 5. Zamawiający w grupie 9 , poz. 6 podtrzymuje zapisy w SWZ i nie dopuszcza pokrowców o długości po rozciągnięciu 38 cm

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 10, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby fartuch posiadał oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie  wymaga lecz dopuszcza również w grupie 10 , poz. 1, aby fartuch posiadał oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania

Zamawiający