Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 – Zestaw do obserwacji i rejestracji obrazu mikroskopowego

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop: nasadka trinokularowa typu Seidentopf o pochyleniu 30°, regulowana odległość między źrenicami w zakresie min.48 - maks. 75 mm, adaptery do kamer: adapter 23,2 mm oraz adapter z gwintem c-mount, regulacja ostrości w trzecim torze optycznym, dwa okulary z odrzuconą źrenicą (typu HP) szerokopolowe min.10x/22 mm, okulary blokowane w tubusach za pomocą mikrowkrętów ampulowych, niezależna regulacja dioptryjna w obu okularach ± 5 dioptrii, obiektywy planachromatyczne do kontrastu fazowego i jasnego pola, głowica rewolwerowa – pięciogniazdowa, centrowanie – teleskop centrujący (średnica ok.30 mm), stolik z dodatkowym elementem rozszerzającym jego powierzchnię ok. 239 x 250 mm, uchwyt preparatu z precyzyjną regulacją przesuwu X-Y, ok.120 mm x78 mm, okrągła płytka szklana do montażu na stoliku - Ø ok. 110 mm z otworem Ø ok. 46 mm, współosiowe pokrętła przesuwu preparatu umieszczone najlepiej pod stolikiem z regulacją odległości pokręteł od stolika, uchwyty: Terasaki, szalek Petriego (ok.35 mm) i uniwersalny (ok.54 mm) Ogniskowanie – współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i drobnego, Filtry – niebieski, zielony i matówka o średnicy ok.45 mm Oświetlacz LED z regulacją jasności, zasilacz wbudowany w statyw mikroskopu, Zestaw środków i materiałów do czyszczenia, Stolik do kontrolowania temperatury (minimalny zakres temperatury 20-50oC). Kamera do mikroskopu: Temperatura pracy: min.-10 / maks.+50 °C Sensor: CMOS kolor Rozdzielczość sensora: min.8,3 MP - 3840x2160 pikseli Fizyczny rozmiar sensora: min. 11.14 x 6.26 mm mm Zakres spektralny: min.380 maks. 650 nm Interfejs danych: USB 3.0 / USB 2.0 Obsługiwane rozdzielczości: minimalne: • 45 FPS @ 3840x2160 • 70 FPS @ 1920x1080 Zasilanie: USB 5V Zakres czasów ekspozycji: ok. 0,02 ms - 15 s Czułość: ok. 2188 mV na 1/30s Format zapisu video / zdjęć: *avi, *wmv, *mp4 / *jpg, *png, *tif, *jp2, *webp, *tft, *dng Balans bieli: ROI/manualny Wymagane oprogramowanie wchodzące do ww. zestawu: w typie Helicon Focus Pro: do uzyskiwania wysokiej jakości i edycji obrazów mikroskopowych oraz tworzenia prostych modeli 3D, obrazów anaglifowych, mikropanoram 2D, przydatnych do uzyskiwania trójwymiarowych zdjęć i filmów lub materiałów o bardzo dużej rozdzielczości. Gwarancja: min. 12 miesięcy. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Mikroskop

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
|  | Typ | biologiczny |  | 1 |  |  |
|  | Głowica | trójokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 30° |  |  |  |  |
|  | Materiał układu optycznego | szkło optyczne z powłoką fungistatyczną |  |  |  |  |
|  | Powiększenie | x 40–1000 |  |  |  |  |
|  | Średnica tubusu okularu | 30 mm (głowica dwuokularowa); 23,2 mm (trzeci tubus pionowy) |  |  |  |  |
|  | Okulary | WF10x/18 mm z regulacją dioptrii (2 szt.) |  |  |  |  |
|  | Soczewki | obiektywowe półplanarno-achromatyczne o powiększeniach 4, 10, 40 i 100 razy (olejek) |  |  |  |  |
|  | Rewolwer | 4 obiektywy |  |  |  |  |
|  | Rozstaw okularów | mm 55–75 |  |  |  |  |
|  | Stolik | mechaniczny, dwuwarstwowy, 140x140 mm, z mechaniczną skalą |  |  |  |  |
|  | Zakres ruchu stolika | z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 75/50 |  |  |  |  |
|  | Regulacja dioptrii okularu | dioptrii ±5 |  |  |  |  |
|  | Kondensor | kondensor Abbego N.A. 1,25, przysłona irysowa i uchwyt na filtry światła |  |  |  |  |
|  | Diafragma | irysowa |  |  |  |  |
|  | Regulacja ostrości | współosiowa, zgrubna (0,5 mm) i precyzyjna (0,002 mm), z listwą zębatą |  |  |  |  |
|  | Korpus | metal |  |  |  |  |
|  | Podświetlenie | lampa halogenowa |  |  |  |  |
|  | Regulacja jasności | tak |  |  |  |  |
|  | Zasilanie | 100–240V |  |  |  |  |
|  | Typ źródła oświetlenia | 6V/20W, 85–230V AC |  |  |  |  |
|  | Filtry | światła niebieskiego, zielonego, żółtego |  |  |  |  |
|  | Dodatkowo | soczewka kolektorowa, oświetlenie Köhlera |  |  |  |  |
|  | Zastosowanie | kliniczne i laboratoryjne |  |  |  |  |
|  | Umiejscowienie źródła oświetlenia | dolne |  |  |  |  |
|  | Metoda badania | metoda jasnego pola |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3– Miernik jakości wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik jakości wody wieloparametryczny do pomiaru jakości wody, z inteligentną sondą, systemem GPS i funkcją wyszukiwania FastTrack. Mierzone parametry: pH pH w mV potencjał Redox (ORP) NH4 Cl NO3 EC TDS Opór Zasolenie Ciężar właściwy wody morskiej Mętność Tlen rozpuszczony Temperatura Ciśnienie atmosferyFunkcje/cechy: Parametry interfejsu skonfigurowane wg potrzeb użytkownika Funkcja wyszukiwania danych za pomocą kluczy FastTrack lub poprzez GPS Sonda przewodności/ mętności zgodna z EN ISO 7027 Sonda z funkcją pozyskiwania danych Obudowa trwała, wodoszczelna IP 68 Automatyczna identyfikacja czujników i elektrod Wymiana elektrod i czujników w miejscu pomiarów pH, automatyczna kalibracja na 3 progach, automatyczna kompensacja temperatury pH w mV Potencjał redox (ORP), automatyczna kalibracja na 1 progu Amoniak, automatyczna kalibracja na 2 progach Chlorki, automatyczna kalibracja na 2 progach Azotany, automatyczna kalibracja na 2 progach Przewodność (EC), automatyczna kalibracja na 1 progu, automatyczna kompensacja temperatury, możliwość regulacji TDS, możliwość dostosowania czynnika konwersji Oporność Zasolenie Ciężar właściwy wody morskiej Tlen rozpuszczony, automatyczna kalibracja na 2 progach, automatyczna kompensacja temperatury Mętność, automatyczna kalibracja na 3 progach Ciśnienie atmosferyczne Temperatura Inne parametry Pamięć: do 44000 pomiarów Okres między zapisami: od 1 sek. do 3 godz. Podłączenie do komputera: USB (z programem) Stopień ochrony: IP67 Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5V/ 4 akumulatorki 1,2V , USB, zasilacz 12V Wymiary: nie większe niż: 221 x 115 x 55 mm Waga: nie cięższe niż: 750 g Gwarancja: 24 miesiące Zestaw zawiera: Multiparametryczny miernik Kabel USB Oprogramowanie iButton z uchwytem (5 szt) Kabel zasilania Zestaw do konserwacji Głowica ochronna krótka (do modeli bez pomiaru mętności) Głowica ochronna długa (do modeli z pomiarem mętności) Naczynie do kalibracji, krótkie (modele bez pomiaru mętności) Naczynie do kalibracji, długie (modele z pomiarem mętności) Roztwór kalibracyjny 500 ml Roztwór kalibracyjny 0 Roztwór kalibracyjny 20 Roztwór kalibracyjny 200 Kabel zasilania z opcją samochodową |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4 – Urządzenia okulistyczne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Binokularna lampa szczelinowa lekka konstrukcja (800 - 1000 gram); płynnie regulowane powiększenie 10× do 16×; co najmniej 7 szerokości szczelin (w tym 0,1 mm, 0,2 mm, 0,8 mm, 1 mm, 5 mm, 12 mm, 15 mm); dodatkowe filtry takie jak kobaltowy i/lub redukujący czerwień; dioda LED (żywotność 60 000 h) o ciepłej barwie (3500 k); zmienne, bezstopniowe oświetlenie możliwe do płynnej regulacji kciukiem podczas badania; maksymalna jasność 250000 lux; zasilana bateriami AA; konstrukcja zapobiegająca przechyleniu; możliwość montażu adaptera wideo z dyfuzorem i żółtym filtrem dostępny do cyfrowego zapisu w przedniej komorze oka z wykorzystanie smartfona. |  | 1 |  |  |
| 2. | Monokularna lampa szczelinowa lekka konstrukcja (200 – 300 gram); powiększenie 6×; źródło światła z diody LED płynna regulacja szerokości szczeliny w granicach 0 – 12 mm; zaopatrzona w filtr kobaltowy; ciągła praca przez co najmniej kilka godzin na jednym źródle zasilania; możliwość rejestracji obrazu przy użyciu smartfona |  | 2 |  |  |
| 3. | Oftalmoskop bezpośredni lekka konstrukcja; zawiera system automatycznego wyłączania po włożeniu przedmiotu do kieszeni (klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem); oświetlenie ksenonowo-halogenowe XHL, białe światło; posiada 5 przysłon; wyposażony w gwiazdkę fiksacyjną; soczewki o zakresie: -20 D do +20 D wbudowana rękojeść z tworzywa sztucznego wzbogacona o chromowane wykończenie; obudowa, jak i cała konstrukcja odporna na potrząsanie i uderzenia; zasilanie – baterie wymieniane (typu baterii AA). dostępny w kilku kolorach do wyboru zaopatrzony w twarde etui z tworzywa sztucznego |  | 4 |  |  |
| 4. | Oftalmoskop pośredni binokularny metalowa konstrukcja; symetryczne nastawianie odległości rozstawu źrenic w wymiarze od 54 mm do 74 mm; głowica wyposażona w soczewkę +3D oraz przystawkę zwiększającą odległość instrumentu od oka; metalowa konstrukcja rękojeści; wyposażony w gwiazdkę fiksacyjną; zasilanie w rękojeści ładowanej USP – akumulator Li-Ion; wskaźnik stanu naładowania rękojeści; ładowarka sieciowa dodatkowo oftalmoskop doposażony w dwie niezależne soczewki diagnostyczne: pierwsza o polu widzenia: 55°/72° , powiększeniu obrazu: 2.79 razy, plamca lasera: .36x, odległości roboczej: 37 mm; druga o polu widzenia: 38°/49°, powiększeniu obrazu: 3.89 razy, plamca lasera: .26x oraz odległości roboczej: 60 mm |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 3. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 4. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5 – Optyka sztywna typu Hopkins z płaszczem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
| 1. | system optyczny | system Hopkins |  | 1 |  |  |
|  | możliwość sterylizacji | autoklawalna |  |  |  |  |
|  | kąt widzenia | 30 stopni |  |  |  |  |
|  | długość optyki | 100 mm |  |  |  |  |
|  | średnica optyki | 1,9 mm |  |  |  |  |
|  | płaszcz średnica | 2,8 mm |  |  |  |  |
|  | długość płaszcza | 85 mm |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji | 12 miesięcy |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6 – Ciśnieniomierz VET BP, zestaw dopplerowski dla zwierząt

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Ciśnieniomierz VET BP Częstotliwość ultradźwiękowa 8MHz; Moc prom. ultradźwięków P _<1MPa, Iob < 20mW/cm 2 , Ispta < 100mW/ cm 2 ; zasilanie akumulatorowe 3,6 V, 1500mAh; moc akustyczna (na głośniku) > 200mV (sin); Wymiary 17 x 7.5 x 2.5 cm Waga 280. Zestaw powinien zawierać : detektor przepływu, sonda CW, walizeczka, ładowarka, słuchawki, żel USG, instrukcja. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 7 – Waga weterynaryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis przedmiotu zamówienia: Waga platformowa weterynaryjna Materiał Stal nierdzewna Aluminium Nośność 300 kg Wyświetlacz LCD Temperatura robocza 5-35°C Czas pracy baterii 30 godz. Funkcje Tarowanie Zerowanie Kalibracja Tryb ważenia zwierząt Podświetlanie Ekran LCD |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 8 – Przenośny analizator Biochemiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - możliwość analizowania pełnej krwi, osocza i surowicy - możliwość analizy krwi krów, koni - czas wykonania analizy – max 15 min. - waga urządzenia – max 5 kg - możliwość pracy w warunkach terenowych - możliwość analizy następujących parametrów: ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, CK, CREA, GGT, GLU, IP, TBIL, TCHO, Ca, Cl, K, Mg, Na Montaż, instalacja. Gwarancja min. 12 miesięcy |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 9 – Inkubator dla małych zwierząt

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary minimalne | dł. 85 cm x szer. 45 cm x wys. 40 cm. |  | 1 |  |  |
|  | Kontrola temperatury | Zakres 20-38 stopni Celsjusza |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola wilgotności powietrza | Zakres 40 – 60% |  |  |  |  |
|  | Filtry powietrza usuwające niepożądane zapachy i bakterie | Minimum 2 |  |  |  |  |
|  | Układ grzewczy | Układ grzewczy – grzałka PTC |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie | LED z możliwością regulacji (funkcja ściemniania) |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia tlenu i nebulizatora Gwarancja 12 miesięcy |  |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 10 – Mikroskop stereoskopowy wraz z akcesoriami

|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy: Przeznaczony do obserwacji stereoskopowych w świetle odbitym i przechodzącym. Wersja trinokularowa – trzeci tor optyczny do montażu kamery mikroskopowej lub aparatu fotograficznego. Wbudowane oświetlenie LED z niezależną regulacją jasności oświetlenia górnego i dolnego. Płynne powiększenie. Wymagana możliwość rozbudowy (nowe okulary, obiektywy). |  | 1 |  |  |
|  | Regulacja dioprii: | +/- 5D w obu tubusach |  |  |  |  |
|  | Żródło oświetlenia: | LED |  |  |  |  |
|  | Rozstaw źrenic: | 52-75 mm |  |  |  |  |
|  | Odległość robocza: | 97 mm |  |  |  |  |
|  | Regulacja Ostrości: | makro |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie: | Odbite, przechodzące |  |  |  |  |
|  | Głowica: | trinokularowa |  |  |  |  |
|  | Pokrętła regulacji ostrości: | dwustronne |  |  |  |  |
|  | Technika obserwacji: | Jasne pole (z możliwością rozbudowy o ciemne pole) |  |  |  |  |
|  | Powiększenie mikroskopu: | 7-30x |  |  |  |  |
|  | Powiększenie okularu: | 10x |  |  |  |  |
|  | Pole widzenia okularów: | 20 mm |  |  |  |  |
|  | Pole widzenia mikroskopu: | 28-7 mm |  |  |  |  |
|  | Moc oświetlenia: | 3W |  |  |  |  |
|  | Powiększenie głowicy: | 0,7-3 |  |  |  |  |
|  | Krotność zoom głowicy: | 1:4,3 |  |  |  |  |
|  | Podział światła w głowicy: | 50:50 (okulary:tubus kamery) |  |  |  |  |
|  | Zasilanie mikroskopu: | AC |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie | Niezbędne do prawidłowej pracy mikroskopu oraz rozbudowy: adapter do kamer z gwintem typu C-mount, kabel zasilający, pokrowiec przeciwkurczowy, zapasowe bezpieczniki |  |  |  |  |
| 2. | Statyw wysięgnikowy: Uniwersalny, metalowy na szerokiej stabilnej podstawie o dużej masie. Ramiona statywu wykonane z pełnych metalowych prętów. Możliwość ustawienia głowicy mikroskopu stereoskopowego pod dowolnym kątem. |  | 1 |  |  |
|  | Mocowanie: | Własna podstawa |  |  |  |  |
|  | Wymiary postawy (dł. x szer. x wys.): | Minimum 250x250x40 mm |  |  |  |  |
|  | Wysokość statywu: | Nie mniej niż 520 mm |  |  |  |  |
|  | Średnica uchwytu: | Dostosowana do mikroskopu |  |  |  |  |
|  | Pochylenie głowicy: | Dowolnie w jednej płaszczyźnie |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość głowicy: | 450 mm |  |  |  |  |
|  | Maksymalna odległość głowicy od osi statywu: | 650 mm |  |  |  |  |
| 3. | Obiektyw do mikroskopów stereoskopowych. Do zwiększania zakresu powiększenia. Montowany poprzez gwint na spodniej części głowicy. |  | 1 |  |  |
|  | Powiększenie: | 2x |  |  |  |  |
|  | Odległość robocza | 30 mm |  |  |  |  |
| 4. | Oświetlacz do mikroskopów stereoskopowych. Ma zapewnić równomierne oświetlenie obserwowanej próbki. Wymagana możliwość mocowania na obiektywach o średnicy do 60 mm. Wymagany panel sterujący do regulacji natężenia światła w zakresie 0-100%. |  | 1 |  |  |
|  | Napięcie: | 12 V |  |  |  |  |
|  | Liczba diod LED | Minimum 60 diod |  |  |  |  |
|  | Średnica obiektywu: | Do 60 mm |  |  |  |  |
| 5 | Kamera mikroskopowa z HDMI, WiFi i Autofocus |  | 1 |  |  |
|  | Sensor, typ | CMOS, kolor |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość sensora: | 1920x1080 pix (FullHD) |  |  |  |  |
|  | Rozmiar pixela | Nie więcej niż 3,75µm |  |  |  |  |
|  | Fizyczny rozmiar sensora: | 7,20x4,05 mm |  |  |  |  |
|  | Przekątna sensora: | 1/1,9” |  |  |  |  |
|  | Zakres spektralny: | 3,75 x 3,75 mm |  |  |  |  |
|  | Interfejs danych: | HDMI / WiFi |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości: | 60 FPS – 1920x1080 pix HDMI 25 FPS – 1920x1080 pix WiFi |  |  |  |  |
|  | Parametry zasilania: | 12V DC / 500 mA |  |  |  |  |
|  | Zakres czasów ekspozycji: | 0,06-918 ms |  |  |  |  |
|  | Czułość: | 1120 mV na 1/30s |  |  |  |  |
|  | Wymagania systemowe: | Windows (64 bit) Android |  |  |  |  |
|  | Formaty zapisu video/zdjęć: | avi, mkv, mp4, asf/jpg, bmp, plg, tif, pcx, jp2, j2k, dcm, webp |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie: | Adapter optyczny FMA Adaptery 30 i 30,5 mm Kamera Mysz komputerowa Przewód HDMI Zasilacz |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: Gwarancja 24 miesiące Instrukcja w języku polskim |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 11 – Pipety wielokanałowe

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres objętości: 20 μL – 200 μL Objętość: 20 μL;100 μL;200 μL Precyzja ±: 1,2 % / 0,24 μL 0,25 % / 0,25 μL 0,3 % / 0,6 μL Przyrost (ręczny): 0,2 μL Dokładność ±: 2,5 % / 0,5 μL 0,8 % / 0,8 μL 0,8 % / 1,6 μL Technologia końcówki: System LiteTouch LTS Gwarancja 12 miesięcy |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 12 – Drobny sprzęt laboratoryjny do badań naukowych

|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Jednostka miary | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1. | Pojemniki na krioprobówki Wilmut EMPTY RACK W-RACK 96 0,65ML |  | Opakowanie 18 szt | 6 |  |  |
|  | Rodzaj tworzywa | Wykonane z wysokiej jakości PP, |  |  |  |  |  |
|  | Tworzywo odporne na temperaturę | odpornego do –86 ºC i autoklawowalne w 121 ºC. |  |  |  |  |  |
|  | Numer katalogowy | nr kat. W000050 |  |  |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |
| Kody do próbek: Zakodowane kody są dostarczane z krioetykietą kompatybilną z robotami do obsługi cieczy. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kriopróbówki Wilmut TUBES W-SER 0,65ML |  | Opakowanie 960 szt. | 12 |  |  |
|  | Rodzaj tworzywa | PP o niskim przyleganiu |  |  |  |  |  |
|  | Czystość materiału z którego wykonana jest krioprobówka | niski poziom cytotoksyczności i ekstrahowania |  |  |  |  |  |
|  |  | wolny od DNAzy, RNAzy, ludzkiego DNA i endotoksyn/pirogenów. |  |  |  |  |  |
|  | Numer katalogowy | nr kat. W051100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Korki na kriotubki Wilmut PRESS CAP W-SEAL |  |
|  | czerwone (nr kat. W990003) |  | 1 opakowanie 960 szt | 5 |  |  |
|  | żółte (nr kat. W990004) |  | 1 opakowanie 960 szt | 3 |  |  |
|  | niebieskie (nr kat. W990001) |  | 1 opakowanie 960 szt | 2 |  |  |
|  | czarne (nr kat. W990001) |  | 1 opakowanie 960 szt | 1 |  |  |
|  | naturalne (nr kat. W990000) |  | 1 opakowanie 960 szt | 1 |  |  |
| 4. | Krioprobówki 2.0ml |  | 1 opakowanie 500 szt. | 11 |  |  |
|  | Rodzaj tworzywa | Wykonany z przezroczystego polipropylenu. |  |  |  |  |  |
|  | Wytrzymałość tworzywa | Nadaje się do stosowania w ciekłym azocie, autoklawach i do wrzenia, może być używany w temperaturach do –196 ºC. Wytrzymuje wirowanie przy 20 000 xg. |  |  |  |  |  |
|  | Czystość materiału z którego wykonana jest krioprobówka | Nie zawiera certyfikowanych inhibitorów RNAzy, DNAzy, DNA i PCR. Produkty idealne do długoterminowego przechowywania próbek. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność krioprobówki | 2.0 ml |  |  |  |  |  |
|  | Numer katalogowy | skirted nr kat. 409111/7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Korki na krioprobóbki |  |
|  | Rodzaj tworzywa | Wykonany z polipropylenu klasy medycznej. Posiadają wewnętrzny O-ring, aby zapewnić szczelne uszczelnienie. |  |
|  | Wymiary korka | 13,0 x 6,0 mm. |  |
|  | Czystość materiału z którego jest wykonany korek | Nie zawiera certyfikowanych inhibitorów RNAzy, DNAzy, DNA i PCR. |  |
|  | kolor | Naturalny i zielony |  |
|  | Numer katalogowy 409112/0 |  | 1 opakowanie 500 szt | 6 |  |  |
|  | Numer katalogowy 409112/2 |  | 1 opakowanie 500 szt | 5 |  |  |
|  | Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
|  | 1. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 3. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 4. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 5. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
|  | Łączna wartość brutto: |  |