**COZL/DZP/AS/3412/TP-21/21 Lublin, dnia 16.03.2021 r.**

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona :

**„Dostawa worków kriogenicznych do mrożenia materiału przeszczepowego, odczynników DMSO, pipet wraz z końcówkami na potrzeby COZL”**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

**1. Dot. Część nr 1, asortyment 1, Worki kriogeniczne**Czy Zamawiający dopuści worek o objętości 410 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.