|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa urządzenia** | **ilość sztuk** | **data ostatniego przeglądu** | **Wartość NETTO** | **VAT** | **Wartość BRUTTO** |
| **AMULATORIUM LUBLIN** | | | | | | |
| 1. | DEFIBRYLATOR AED PRO SN: AA12E024999 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 2. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA SN:731505305116 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 3. | PULSOKSYMETR OXY TRUE 5, SN:50001032 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 4. | TERMOMETR ELEKTRONICZNY NC-100 SN: 291204270 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 5. | LAMPA BADAWCZO ZABIEGOWA FLH-2131, SN: 40066 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 6. | WAGA OSOBOWA WPT 100/200OW, SN: 517951 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 7. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY OMRON M-3, SN: 20150775129VG | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 8. | SPIROMETR LUNGTEST HANDY, SN: 201600453 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 9. | MODUŁ POWIADAMIANIA I STER. GSM BASIC - PS2, 01PS2DL17610L | 1 |  |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **SAMOCHÓD SANITARNY RENAULT MASTER L2H2 UC 04607 AMBULATORIUM LUBLIN** | | | | | | |
| 10. | TERMOMETR PRO 6000, SN: 10318K50879 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 11. | KRZESŁO TRANSPORTOWE S - 240E, SN: AS106611 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 12. | NOSZE MONDIAL, SN: 18N398844 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 13. | TRANSPORTER MONDIAL ST70 , SN: 18SO15819 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 14. | REDUKTOR MEDIREGII, SN: 180942430 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 15. | REDUKTOR MEDIREGII, SN: 180943009 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 16. | REDUKTOR MEDISELECT II, SN: 180834349 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 17. | PODBIERAK S-265, SN: AS-107583 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 18. | SSAK OB. 2012, SN: 1121810600 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 19. | RESPIRATOR PARAPAC 200D, SN: 1807130 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 20. | DEFIBRYLATOR TYP D3, SN: 88009711 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 21. | CIŚNIENIOMIERZ DS.54, SN: 180608132018 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **SEM 19 bz CHEŁM** | | | | | | |
| 22. | DEFIBRYLATOR AED DDU-100, 1300001519 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 23. | DEFIBRYLATOR AED PLUS, X16D830062 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 24. | DEFIBRYLATOR AED PLUS, X16D830063 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 25. | WAGA ELEKTRONICZNA, 101129 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 26. | PULSOKSYMETR, 007550 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 27. | PULSOKSYMETR FINGER TIP, 141426100916 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 28. | PULSOKSYMETR ONYX 9590, 502102740 | 1 | 02.2021 |  | 8% |  |
| 29. | PULSOKSYMETR, N20152 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 30. | PULSOKSYMETR, 007551 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 31. | PULSOKSYMETR ONYX 9590, 502102601 | 1 | 12.2019 |  | 8% |  |
| 32. | PULSOKSYMETR, A1803050154 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 33. | PULSOKSYMETR, A1803050183 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 34. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL 4, 080811480A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 35. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL 4, 080811462A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 36. | PRZEPŁYWOMIERZ MEDIFLOW 15, 080812233A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 37. | PRZEPŁYWOMIERZ MEDIFLOW 15, 080812247A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 38. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY TYP Z-100, 00-046 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 39. | PRZEPŁYWOMIERZ OXYSELECT 25DIN, 101152680A | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 40. | TRANSPORTER 4052, 07-046156 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 41. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA RLDF 0510A, 17800897 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 42. | NOSZE PODBIERAJĄCE, 031737 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 43. | SSAK OB 2012, 10008123348 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 44. | NOSZE 41-41, 0740235 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 45. | INSTALACJA TLENOWA IVECO | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 46. | DEFIBRYLATOR ZOLL, AB11E016710 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 47. | SZYNA WYCIAGOW ORTOPEDYCZNA DUŻA, | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 48. | NOSZE Z PASAMI I MATERACEM FERNO, 07-046136 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 49. | IVECO ZESTAW PRZENOŚNY, INHALATOR TLENOWY | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 50. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY TYP Z - 100.2.2.P, 07-588 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 51. | CIŚNIENIOMIERZ, SM 180409234129 | 1 | zakupiono w 2018r |  | 8% |  |
| 52. | CIŚNIENIOMIERZ, SM 80515115228 | 1 | zakupiono w 2018r |  | 8% |  |
| 53. | BUTLA 2,7L, M195870 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 54. | BUTLA 2,7L, A0460 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **AMBULATORIUM HRUBIESZÓW** | | | | | | |
| 55. | DEFIBRYLATOR AED, SN: X16D830055 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 56. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA, SN: 731505305157 PW-LC | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 57. | WAGA LEKARSKA WPT 150 OC, SN: 132491/05 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 58. | APARAT AUTOMATYCZNY DO MIERZENIA CIŚNIENIA OMRON M3 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **AMBULATORIUM 32 WOG Zamość** | | | | | | |
| 59. | AUTOKLAW , SN: 02-0254 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 60. | SZAFA CHŁODNICZA LABCOLD, SN: 731505305157PW-LC | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 61. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY OMRON M-3, SN: 20150775130 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 62. | REJESTRATOR TEMPERATURY | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 63. | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY AED PLUS, SN:X16D830056 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **MERCEDES SPRINTER UC 04018 AMBULATORIUM 32 WOG** | | | | | | |
| 64. | RESPIRATOR PARAPAC SW: 1502159 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 65. | DEFIBRYLATOR ZOLL AB 14E021529 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 66. | PILKOKSYMETR 8500, 501909353 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 67. | POMPA INFUZYJNA S , SN 012230415 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 68. | AUTOMATYCZNY CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY , 14064302000 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 69. | STACJA DOKUJĄCA DS. 102A, 2200645/15 |  | 10.2021 |  | 8% |  |
| 70. | MANKIET DO PRZETACZANIA PŁYNÓW "ERKA", 15026262 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 71. | NOSZE EFX, 15 N334601 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 72. | NOSZE PODBIERAKOWE S- 265, AS039388 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 73. | TRANSPORTER MONDIAL, 15C-112894 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 74. | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE S – 240, AS04046 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 75. | SSAK OB. 2012, 1101510777 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 76. | THERMOSCAN PRO 4000, 10015K03149 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 77. | BUTLA 2,7L | 1 | 05.2020 |  | 8% |  |
| 78. | BUTLA 10L | 1 | 05.2020 |  | 8% |  |
| 79. | BUTLA 10L | 1 | 05.2020 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **19 BZ LUBLIN** | | | | | | |
| 80. | NOSZE 4141, 09N-112115 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 81. | TRANSPORTER 4052, 09N-116957 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 82. | PODBIERAK SCOOP 65 EXL, 16747 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 83. | SSAK OB. 2012, 1000911458 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 84. | DEFIBRYLATOR E - SERIES, AB12H019885 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 85. | TRANSPORTER 4052, 12N231063 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 86. | NOSZE 4141, 12N231129 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 87. | SSAK OB. 2012, 1101110585 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 88. | PODBIERAK SCOOP 65 EXL, 70172 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| 89. | AED DEFIBTECH DDU-L004-002 | 1 | 10.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Zamościu** | | | | | | |
| 90. | APARAT KRZYŻOWY TYP K-03 SN: 1070/12 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 91. | APARAT PIÓRKOWSKI DO BADAŃ KOORDYNCJI, SN: 903/12 | 1 | 06.2021 |  | 8% |  |
| 92. | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP MPR-3, SN: 931/12 |  | 06.2021 |  | 8% |  |
| 93. | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP: ALFA ELECTR., PK 2109200 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 94. | MIERNIK CZASU REAKCJI TYP: ALFA ELECTR., PK 2109201 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 95. | PIÓRKOWSKI UM TYP: ALFA ELEKTRONICS, AP 159204 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| 96. | APARAT KRZYŻOWY, 159202 | 1 | 09.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie** | | | | | | |
| 97. | APARAT PIÓRKOWSKIEGO, SN: 901/12 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 98. | APARAT KRZYŻOWY , SN: 1059/12 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 99. | MIERNIK CZASU REAKCJI, MRK-80,194 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 100. | MIERNIK CZASU REAKCJI, MPR -03 | 1 | 06.2019 |  | 8% |  |
| 101. | APARAT PIÓRKOWSKIEGO, SN: AP-H20/3 | 1 | zakupiono 08.2020r |  | 8% |  |
| 102. | APARAT KRZYŻOWY, SN:AK-H20/03 | 1 | zakupiono 08.2020r |  | 8% |  |
| 103. | MIERNIK CZASU REAKCJI MRK-80 | 1 | zakupiono 08.2020r |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **ZZM 3bz Zamość** | | | | | | |
| 104. | DEFIBRYLATOR DEFIBTECH, 130001071 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 105. | DEFIBLYRATOR AED PLUS, X16D830060 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 106. | DEFIBLYRATOR AED PLUS, X16D830061 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 107. | SSAK BOSCAROL, 1000711650 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 108. | SSAK BOSCAROL 1000711653 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 109. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL, TM4 061209619A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 110. | REDUKTOR TLENOWY MEDICONTROL, TM4 0612091401A | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 111. | REDUKTOR TLENOWY MEDLINE, 061209383/7 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 112. | REDUKTOR TLENOWY MEDLINE, 061209383/7 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 113. | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, NR.031586 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 114. | TRANSPORTER FERN, Nr. 07054695 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 115. | NOSZE FERNO, NR. 07055340 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 116. | NOSZE FERNO, NR. 07055354 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 117. | TRANSPORTER FERNO, NR. 07054698 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| 118. | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, NR. 031587 | 1 | 12.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **IVECO UC 02829 Lublin 2LBOT** | | | | | | |
| 119. | REDUKTOR BUTLI TLENOWEJ, 101155660A, 101155652A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 120. | PRZEPŁYWOMIERZ OBROTOWY, 110899730A, 110899738A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 121. | SSAK , 11011110063 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 122. | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 11N-188905 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 123. | NOSZE WIELOFUNKCYJNE M. 4141, 11N-198713 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 124. | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP, | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 125. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 126. | NOSZE DRĄŻKOWE STANAG 2040 | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 127. | BUTLA 10L | 2 | 08.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **IVECO UC 00455 Zamość, 2LBOT LUBLIN** | | | | | | |
| 128. | NOSZE PODBIERAKOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 129. | NOSZE TRANSPORTOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 130. | NOSZE WOJSKOWE STANAG | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 131. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 132. | SSAK PRÓŻNIOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 133. | REDUKTOR TLENOWY | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **SCAM UG 01624 Dęblin, 2LBOT LUBLIN** | | | | | | |
| 134. | NOSZE PODBIERAKOWE | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 135. | NOSZE TRANSPORTOWE | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 136. | NOSZE WOJSKOWE | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 137. | PRZEPŁYWOMIERZ , 040668743A, 000100483 | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 138. | SSAK INŻEKTOROWY, 1939100 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 139. | REDUKTOR, 031235465A | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 140. | REDUKTOR TLENOWY, 040773157A, 040773180A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 141. | RESPIRATOR 200D, 406176 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 142. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **SCAM UG 00455 Chełm, 2LBOT LUBLIN** | | | | | | |
| 143. | NOSZE PODBIERAKOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 144. | Nosze transportowe FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 145. | Nosze wojskowe STANAG | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 146. | Przepływomierz | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 147. | Ssak inżektorowy,2482200 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 148. | REDUKTOR TLENOWY, 031028530A, 021100241, 090764201A | 3 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 149. | TORBA TERMICZNA, 111520/5 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 150. | RESPIRATOR 200D | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 151. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 152. | BUTLA TLENOWA 2,7l | 1 | SKOŃCZONA |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **WYPOSAŻENIE LUBLIN, 2 LBOT LUBLIN** | | | | | | |
| 153. | MANOMETR | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 154. | REDUKTOR TLENOWY, 121521, 121531 | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 155. | REDUKTOR TLENOWY, 120964620A, 120964607A | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **IVECO UC 00333 Biała Podlaska, 2LBOT LUBLIN** | | | | | | |
| 156. | NOSZE PODBIERAKOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 157. | NOSZE TRANSPORTOWE FERNO | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 158. | NOSZE WOJSKOWE STANAG | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 159. | PRZEPŁYWOMIERZ TLENOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 160. | SSAK PRÓŻNIOWY | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 161. | REDUKTOR TLENOWY | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **Wydział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie** | | | | | | |
| 162. | PULSOKSYMETR NONIN 8500,500645340 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 163. | DEFIBRYLATOR AED, X15K796757 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 164. | DEFIBRYLATOR AED, X17C911284 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 165. | DEFIBRYLATOR AED, X19E154108 | 1 |  |  | 8% |  |
| 166. | PRZYRZĄD SSĄCY ELEKTRYCZNY CM-4, 4701 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 167. | KARDIOMINITOR BSM-2301, 18870 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 168. | RESPIRATOR WEINMANN, 22090 | 1 |  |  | 8% |  |
| 169. | INHALATOR TLENOWY Z WYPOSAŻENIEM | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **SEM 19 DAS CHEŁM 5323** | | | | | | |
| 170. | DESKA ORTOPEDYCZNA IRONDRUCK | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 171. | NOSZE PODBIERAKOWE SAVER S - 265 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 172. | NOSZE EWAKUACYJNE SKŁADANE TALON | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 173. | ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 174. | KARDIOMONITOR PROPAQ ENCORE | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 175. | PULSOKSYMETR BLUEPOINT MEDICAL | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 176. | PULSOKSYMETR NININ 8500 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 177. | SSAK ACCUVAC BASIC | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 178. | SZYNA WYCIĄGOWA ORTOPEDYCZNA DUŻA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 179. | DEFIBRYLATOR AED PLUS | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **SCAM SM 50 19 DAS CHEŁM 5323** | | | | | | |
| 180. | NOSZE FERNO SERIA 4140 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 181. | TRANSPORTER FERNO SERIA 4050 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 182. | NOSZE SCOOP 65 EXL | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 183. | DESKA ORTOPEDYCZNA FERNO MILLENIA | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 184. | RESPIRATOR PARAPAC 200D | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 185. | INŻEKTOR PODCIŚNIENIA MEDIEJECT - 33 | 1 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 186. | REDUKTOR TLENOWY MEDI - FLOW 15 | 2 | 11.2021 |  | 8% |  |
| 187. | NOSZE STANAG 2040 | 4 | 11.2021 |  | 8% |  |
| SUMA | | | |  | 8% |  |
| **Magazyn Medyczny, 32 WOG Zamość** | | | | | | |
| 188. | UNIT STOMATOLOGICZNY, SN 30168 | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 189. | INHALATOR TLENOWY | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 190. | INHALATOR TLENOWY Z WYPOSAŻENIEM | 2 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 191. | ZESTAW SZYN PRÓŻNIOWYCH | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 192. | RESPIRATOR CAE VENT ALS | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 193. | ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOVIT | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 194. | POMPA STRZYKAWKOWA | 1 | 10,2021 |  | 8% | 0 |
| 195. | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| 196. | APARAT USG DARMIŃSKI FAST | 1 | 10.2021 |  | 8% | 0 |
| SUMA | | | |  | 8% | 0 |
| **JW. 4055 HRUBIESZÓW 2 pr, Zespół Zabezpieczenia Medycznego** | | | | | | |
| 197. | SSAK ELEKTRYCZNY M20, 06F0045797 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 198. | REDUKTOR O2, 110378040A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 199. | AUTOKLAW KASETOWY STATIM 7000, 240210I00022 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 200. | POMPA INFUZYJNA S-PCA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, 0400465/12 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 201. | POMPA INFUZYJNA S-PCA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, 0400642/12 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 202. | NEGATOSKOP, 60082 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 203. | DESKA ORTOPEDYCZNA | 2 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 204. | INHALATOR , 08499 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 205. | INHALATOR TLENOWY, 08482 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 206. | INHALATOR TLENOWY, 08512 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 207. | NHALATOR TLENOWY, 08562 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 208. | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH IN-MEDICO, 213:1.101 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 209. | APARAT DO SZTUCZNEGO ODDECHU Z POMPĄ ODSYSAJĄCĄ WYDZIELINĘ, 2008 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 210. | SSAK INIEKTOROWY, 20410 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 211. | SSAK OB. 2012, 1101411484 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 212. | NOSZE FERNO 41-41, 4143 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 213. | NOSZE FERNO 41-41, 4142 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 214. | NOSZE FERNO 41-41, 14N301889 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 215. | RESPIRATOR Para Pac-200D, 0706312 | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 216. | RESOIRATOR Para Pac-200D, 0304463 | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 217. | RESPIRATOR Para Pac-200D, 1104270 | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 218. | DEFIBRYLATOR AED, X160830059 | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 219. | DEFIBRYLATOR AED , X160830058 | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 220. | DEFIBRYLATOR AED PRO, AA12E024995 | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 221. | NOSZE EWAKUACYJNE Z WKŁADEM TERMOIZOLACYJNYM | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 222. | LAMPA OPERACYJNA ZABIEGOWA, 080029 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 223. | SYGNALIZATOR POŁOŻENIA LADOWISKA | 1 | 07.2021 |  | 8% | 0 |
| 224. | DEFIBRYLATOR M- series, T08E106188 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 225. | WAGA ELEKTRONICZNA Mensor, 060436 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 226. | TRANSPORTER FERNO, 700544 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 227. | PODBIERAK SCOOP 65EXL, 021521 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 228. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 120964006A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 229. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 120664018A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 230. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 061209959A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 231. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 021200355 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 232. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08499/R | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 233. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08492/R | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 234. | PULSOKSYMETR Oxyture, 50001038 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 235. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ MEDIFLOW, 21100211 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 236. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ MEDISELECT, 061209959A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 237. | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 2002 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 238. | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, 2014 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 239. | TORBA DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 240. | SSAK INIEKTOROWY, 011 | 1 | 12,2021 |  | 8% | 0 |
| 241. | TRANSPORTER 4052, 14N299199 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 242. | TRANSPORTER 4052, 14N298199 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 243. | PODBIERAK SCOOP 65EXL | 2 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 244. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 245. | REDUKTOR MEDISELECT 25, 061209959A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 246. | REDUKTOR 200 bar | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 247. | REDUKTOR 200 bar | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 248. | REDUKTOR | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 249. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 031235413A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 250. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 3970707 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 251. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 3980707 | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 252. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08512/R | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 253. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 08562/R | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 254. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ, 140780511A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 255. | REDUKTOR MEDISELECT II, 140780513A | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 256. | REDUKTOR Z-100 2.2.P | 1 | 12.2021 |  | 8% | 0 |
| 257. | CHŁODZIARKA FARMACEUTYCZNA RLDF, 0510A | 1 | data produkcji 2018r. |  | 8% | 0 |
| SUMA | | | |  | 8% | 0 |
| **2 LBOT LUBLIN** | | | | | | |
| 258. | POWERHEAT AED G5 SEMIAUTOMATIC, D00000067073 ( 25 blp Zamość) | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 259. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067113 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 260. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067045 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 261. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067048 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 262. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000066992 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 263. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D000000067612 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 264. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067065 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 265. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067015 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 266. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067048 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 267. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067045 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 268. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067113 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 269. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067056 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| 270. | DEFIBRYLATOR AED POWERHEAD G5S-22A, D00000067064 | 1 | 02.2020 |  | 8% | 0 |
| SUMA | | | |  | 8% | 0 |

1. Ważność oferty – 60 dni
2. Jako potwierdzenie zamówienia rozumiana jest akceptacja niniejszej oferty.
3. Termin realizacji do dnia 10.12.2021r
4. Forma płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. 12 miesięczna gwarancja na wykonanie usługi.

Wykonał

Monika Wal

Tel. 261-181-569