Gniezno, dn. 05.05.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.11.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.11.2023 – Dostawy testów diagnostycznych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy Zadanie nr 1 Czy dopuszczają Państwo czułość dla testu SARS-CoV-2 97%, dla testu grypy A 95 % i dla testu grypy B 92,9% dla testu RSV 94,3 oraz swoistość dla testu SARS-CoV-2 99%, dla testu RSV 96,2%, dla testu grypy A 99,1% i dla testu grypy B 99,1% przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Zadanie nr 2 Czy dopuszczają Państwo test o parametrach: dla Rotawirusa czułość 97,3 swoistość 97,1 %, dla Adenowirusa czułość 95,2 swoistość 97,7 %?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Zadanie nr 3 Czy dopuszczają Państwo test o parametrach: czułość 95,7 swoistość 91,7 %?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Zadanie nr 4 Czy dopuszczają Państwo czułość dla testu SARS-CoV-2 93,4%, dla testu grypy A 95,7% i dla testu grypy B 93% oraz swoistość dla testu SARS-CoV-2 99,4%, dla testu grypy A 98,2% i dla testu grypy B 97,7%?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na **10.05.2023 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a