Kostrzyn nad Odrą, dnia 24 sierpnia 2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.8.2022.GC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 4**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą”.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami) informujemy:

**Zapytanie dot. posadzki sportowej**

Z uwagi na fakt, iż budowana przez Państwa hala sportowa jest halą o wymiarach zapewniających pełnowymiarowe boiska do sportów takich jak: siatkówka i koszykówka sugerujemy, aby zamontowana podłoga sportowa posiadała stosowne na tę okoliczność certyfikaty sportowe: FIBA (Federacja Koszykówki) i FIVB (Federacja Siatkówki). Dodajmy, że wymóg posiadania ww. certyfikatów zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo gry, nie służy tylko do uzyskania możliwości organizowania wyższych rangą imprez sportowych, ale również do wyeliminowania produktów gorszej jakości, które mogą być oferowane w tej samej cenie.

 **Pytanie 1.**

Wobec powyższego, czy do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV gr. min 7 mm posiadającą certyfikaty Federacji Sportowych Siatkówki oraz Koszykówki tj. FIVB i FIBA ?

**Odpowiedź**

**Ad1:**

Zamawiający wymaga aby wykładzina sportowa PCV miała grubości min.7mm

oraz posiadała certyfikat FIVB.

 **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający będzie żądał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej, dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta? Wymóg ten zapewni Państwu bezpośrednią gwarancję producenta oferowanej nawierzchni sportowej i zagwarantuje montaż przez autoryzowane firmy montażowe

**Odpowiedź**

**Ad2:**

TAK, Zamawiający będzie żądał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej, dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta.

 **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby cała systemowa posadzka sportowa (ruszt legarowy + nawierzchnia sportowa PCV) były przebadane w notyfikowanej jednostce badawczej i posiadały certyfikat zgodności z normą EN 14904?

**Odpowiedź**

**Ad3:**

TAK, Zamawiający będzie wymagał.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra> oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.kostrzyn.pl](http://www.kostrzyn.pl) .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania