Załącznik nr 9 do SWZ

OPZ – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania:

Dąbrowa – dokumentacja projektowa dla budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szafirowa.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla zadania budżetowego: 
Dąbrowa: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szafirowa.

- Opis stanu istniejącego:

- Lokalizacja: 	ul. Krańcowa

ul. Szafirowa

ul. Lazurowa

(mapa poglądowa – zakres projektu załącznik nr 1);

Drogi publiczne gminne.

- Długość drogi :	ul. Krańcowa około 350 m

ul. Lazurowa około 270 m

ul. Szafirowa około 650 m

- Szerokość pasa drogowego:	ul. Krańcowa  - 10 m

ul. Lazurowa - 10 m

ul. Szafirowa około - 10 m

- Klasa dróg:	D

- Własność:	kolor zielony – Gmina Dopiewo (mapa poglądowa –

Własność – załącznik nr 2)

- MPZP:                                                                  częściowo dla ul. Szafirowej  – MPZP załącznik nr 3

- Istniejąca zabudowa:	budynki mieszkalne jednorodzinne

- Istniejące odwodnienie:			brak

- Dokumentacja archiwalna:			N/D;

- Obszar chroniony (wg Ustawy z dnia                                                                                                                                                          16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody                                                                                               (Dz.U.2023.1336 ze zm.):			N/D;

- Posiadane dokumenty:                                     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

wydana 5 lutego 2024 r.

- Wytyczne projektowe:

Budowane drogi mają charakteryzować się przekrojem poprzecznym:

ul. Krańcowa – jezdnia o szerokości 5,5 m w technologii nawierzchni z kostki betonowej, droga dla pieszych, kanalizacja deszczowa

ul. Lazurowa – jezdnia o szerokości 5,5 m w technologii nawierzchni z kostki betonowej, droga dla pieszych, kanalizacja deszczowa

ul. Szafirowa – jezdnia o szerokości 5,5 m w technologii nawierzchni z kostki betonowej, droga dla pieszych, kanalizacja deszczowa

Ponadto w ramach budowy drogi przewiduje się wykonanie dojazdów do posesji z kostki betonowej (kolor grafitowy). Odwodnienie projektowanych nawierzchni kanalizacja deszczowa doprowadzona do ul. Leśnej lub ul. Wiejskiej (po przeanalizowaniu przepustowości kanału). Zaprojektowanie niezbędnych przepompowni ścieków deszczowych.

Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji, Zamawiający wydzieli fragment działki nr 28 (obręb Dąbrówka) - przeznaczony pod ewentualną przepompownię i nasadzenia kompensacyjne - i uzyska jej własność.

3.1. Droga i chodnik.

- Zaprojektować budowę                                 ul. Krańcowej, Lazurowej i Szafirowej w Dąbrowie

wraz z odwodnieniem dróg.

W projekcie należy uwzględnić istniejące zjazdy                     i dojścia na działki oraz te na które wydano decyzję uzgodnienia zjazdu. W przypadku braku dokumentów zapewnić dostęp do drogi dla każdej działki.

- Klasa dróg:                                                       D

- Długość drogi do zaprojektowania:           	ul. Krańcowa około 350 m

ul. Lazurowa około 270 m

ul. Szafirowa około 650 m

- Szerokość  jezdni:                                            5,50 m

- Chodnik:                                                           	jednostronny o szerokości max. 1,80 m plus skrajnia

Usytuowany wzdłuż:

ul. Szafirowa – po stronie ul. Krańcowej i Lazurowej

ul. Krańcowa – po stronie południowo - wschodniej

ul. Lazurowa – po stronie południowo-wschodniej

- Konstrukcja nawierzchni winna zostać dostosowana i zaprojektowana z uwzględnieniem dokumentacji geotechnicznej oraz dla kategorii ruchu KR 2

- Konieczność wykonania przepustów pod zjazdami:       N/D

- Szerokość zjazdów indywidualnych:           dostosować do istniejących bram wjazdowych (nie

szersze niż szerokość jezdni)

- Nawierzchnia jezdni:	                            zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury

WR-D-63 w technologii z kostką bet. grub.8 cm -  szara

- Nawierzchnia chodnika:                                zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury

WR-D-63 w technologii z kostką bet. grub.8 cm -  szara

- Nawierzchnia zjazdów:		              zgodnie z rekomendacją Ministra Infrastruktury

WR-D-63 w technologii z kostką bet. grub.8 cm -  grafitowa

- Nawierzchnia wyniesionych skrzyżowań:   kostka betonowa grub. 8 cm – czerwona

- Nawierzchnia progów zwalniających:   	w miarę możliwości „poduszki berlińskie” - kostka

betonowa grub. 8 cm - czerwona

3.2. Odwodnienie

Istnieje możliwość włączenia odprowadzenia wód opadowych z projektowanych ulic do kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej  Ø 400 oraz w ul. Wiejskiej Ø 500. Kanalizację deszczową zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC-u, klasy S o litej, jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2, z wydłużonym kielichem z uszczelkami elastomerowymi zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające oznaczenie CE do stosowania w systemach kanalizacyjnych o średnicy DN 315 mm (np. Wavin, Kaczmarek)  ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 i wpustami ulicznymi z rur betonowych Ø 500 z osadnikiem i żeliwną kratą wlotową.  Konieczność uzyskania warunków technicznych podłączenia i wykonanie operatu wodnoprawnego. W sytuacji koniecznej do poprawnego wykonania odwodnienia zaprojektować przepompownie ścieków deszczowych z kanałem tłocznym.

3.3 Oświetlenie

Projekt należy skoordynować z istniejącym oświetleniem występującym na wszystkich ulicach objętych projektem.

Należy doprojektować brakujące lampy w ciągu ul. Szafirowej.

Parametry lamp istniejących:

- rodzaj światła: sodowe

- mocy źródła 100 W

- typ opraw: Philips Malaga SGS 102

- typ słupów: Elmonter RSN 7m

- typ wysięgnika: Elmonter W16 wysokość 2 m, wysięg 1 m

(Istniejące oświetlenie – załącznik nr 4)

Do połowy 2025 r. oprawy zostaną wymienione na LED.

3.3. Kolizje

Nie wyklucza się występowania na obszarze objętym niniejszym zamówieniem urządzeń infrastruktury technicznej w postaci: kabla telefonicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń i kabli energetycznych  – kolizji.

Ponadto, z uwagi na rolniczy charakter gminy, nie wyklucza się występowania w terenie sączków i zbieraczy drenarskich lub innych urządzeń melioracyjnych.

Projekt należy skoordynować z istniejącym oświetleniem występującym na wszystkich ulicach objętych projektem. (Istniejące oświetlenie – załącznik nr 4)

W związku z niniejszym projektant zobowiązany jest do sprawdzenia, zweryfikowania stanu istniejącego oraz w razie wystąpienia takiej konieczności wykonania dodatkowych projektów branżowych.

3.4. Kanał technologiczny

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność. Kanał technologiczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2023  poz. 1039) oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do tego rozporządzenia - Wymagania techniczne dotyczące projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych.

3.5. Zieleń oraz mała architektura

W przypadku konieczności usunięcia drzew projekt winien zawierać opracowanie związane z nasadzeniami, w tym uzyskać zgodę na wycinkę. Po podaniu obszaru zielonego Zamawiający poda rodzaj i parametry nasadzeń.

3.6. Uzgodnienie zmian

Zmiany dot. niniejszych wytycznych mogą zostać ustalone /wprowadzone po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Uzgodnienia rozwiązań projektowych, konstrukcji nawierzchni, organizacji ruchu etc.  będą prowadzone na roboczo z Referatem Inwestycji oraz właściwym zarządcą drogi podczas realizowania prac ujętych w ofercie oraz w oparciu o wyniki badań geotechnicznych wykonanych przez projektanta, jak również w efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu.

- Projekt koncepcyjny

Wykonawca w ciągu 45 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest do wykonania projektu koncepcyjnego zawierającego koncepcję zagospodarowania terenu, z naniesioną geometrią drogi, naniesionymi elementami układu drogowego takimi jak zjazdy, dojścia do posesji, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania a także zaznaczone działki do podziału z wymienioną wartością zajęcia pod pas drogowy, tj. ilość m2 przeznaczonych do wykupu oraz koncepcję stałej organizacji ruchu. Projekt koncepcyjny zostanie poddany etapowy konsultacjom: wew. UG (1), sołtysi oraz radni (2) społecznym (3).

Uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego jest warunkiem niezbędnym do podjęcia dalszych prac nad dokumentacją projektową. Szacunkowy okres akceptacji koncepcji 2 – 3 miesiące.

- Zawartość dokumentacji projektowej

Przedmiot niniejszego zadania dla zakresu 1 w szczególności obejmuje konieczność przygotowania przez Wykonawcę – projektanta zamówienia obejmującego:

- Wykonanie aktualizacji map do celów projektowych w skali 1:500. Mapa do celów projektowych oprócz aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego powinna zawierać dodatkowy pomiar wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym wraz z rzędnymi wysokościowymi oraz pomiary w przekrojach poprzecznych przynajmniej co 25m na odcinkach prostych z zagęszczeniem w miejscach charakterystycznych. Mapę wraz z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów PODGiK należy przekazać w formie wydruku lub w wersji numeryczno-wektorowej (.dwg/.dxf) z zachowaniem symboliki zawartej w instrukcji technicznej K-1 (Mapa zasadnicza wyd. 1998 r.) poświadczonej przez Starostę Poznańskiego - 1 egz. w wersji papierowej lub wersja elektroniczna(.pdf oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Wykonanie opinii geotechnicznej - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) – CD/pendrive;

- Wykonanie inwentaryzacji w postaci dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, w tym zjazdy, ogrodzenia, ewentualne przepusty, punkty charakterystyczne, np. reklamy, elementy infrastruktury sieciowej, zieleń i inne - wersja elektroniczna (.pdf, .docx) - – CD/pendrive;

- Wykonanie projektu koncepcyjnego zawierającego koncepcję zagospodarowania terenu, z naniesioną geometrią drogi, naniesionymi elementami układu drogowego takimi jak zjazdy, dojścia do posesji, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, a także zaznaczone działki do podziału z wymienioną wartością zajęcia pod pas drogowy (ilość m2 przeznaczonych do wykupu) oraz koncepcję stałej organizacji ruchu – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf) – CD/pendrive. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania w ramach wynagrodzenia jednej aktualizacji projektu koncepcyjnego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego po konsultacjach z mieszkańcami, o ile w ocenie Zamawiającego, skutkiem przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami zaistnieje taka konieczność

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla każdej z branż (roboty drogowe, odwodnienie pasa drogowego, kanał technologiczny i kolizje jeżeli takie wystąpią i będzie taka konieczność) zatwierdzonego przez Starostę Poznańskiego – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonego przez Starostę Poznańskiego –3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych – 3 egz. w wersji papierowej+ wersja elektroniczna (.pdf, .docx, oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Wykonanie operatu wodnoprawnego lub aktualizacji obowiązującego wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wodnoprawnych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) – 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf oraz .docx) – CD/pendrive;

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Opracowanie materiałów projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych odstępstw od warunków technicznych;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci;

- Przedłożenie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przedłożenie Zamawiającemu- 1 egz. Ze stwierdzeniem ostateczności w wersji papierowej + wersja elektroniczna (skan decyzji w formacie .pdf)– CD/pendrive;

- Wersję elektroniczną dokumentacji stanowiącą skan dokumentacji będącej załącznikiem do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wersję elektroniczną (skan) należy wykonać po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę; tak aby dokumentacja projektowa była opatrzona stosownymi pieczęciami urzędu.

- Wykonanie projektu technicznego/wykonawczego (roboty drogowe i pozostałe) – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) – CD/pendrive;

- Wykonanie przedmiaru robót – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) – CD/pendrive;

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego –3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) – CD/pendrive; Kosztorys inwestorski oraz ostateczny protokół przekazania dokumentacji powinny być opatrzone tą samą datą.

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania, w ramach wynagrodzenia, jednej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej przed przystąpieniem do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją projektową;

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) – CD/pendrive;

- Wykonywanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej

- Wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia winny zostać przekazane zamawiającemu w formie oryginałów.

- Całość opracowania winna zostać przygotowana w formie:

  - zapewniającej czytelność i przejrzystość treści;

  - wszystkie części opisowe dokumentacji będą sporządzone w edytorze tekstu;

  - całość zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i wytycznymi;

  - rysunki techniczne wykonane zostaną zgodnie z zasadami rysunku technicznego;

  - Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w kartonowych teczkach wiązanych/ z gumką/ na rzepy;

  - opisy teczek znajdować się będą na przodzie wraz z numeracją i szczegółowym spisem treści;

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego będzie zobowiązany do:

- pozyskania wszelkich materiałów wyjściowych, opinii, warunków, uzgodnień, decyzji, map, itp.;

- wykonania wszelkich badań umożliwiających właściwy dobór konstrukcji nawierzchni i opracowania właściwej organizacji ruchu, w tym pomiaru natężenia ruchu i przepustowości skrzyżowań, widoczności a także badań nośności istniejącej nawierzchni drogi (w przypadku nawierzchni utwardzonej);

- na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem Umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni, obliczeń przepustowości skrzyżowań  i widoczności;

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży mapę wyjściową, tj. kopię mapy zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w których zaznaczono punkty wysokościowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową)

- Projekty i kosztorysy dla poszczególnych ulic należy wykonać oddzielnie dla każdej ulicy tak aby istniała możliwość realizacji zadania w etapach.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego na zasadach określonych w Umowie.

- Załączniki graficzne:

Załącznik nr 1 – lokalizacja;

Załącznik nr 2 – własność Gminy Dopiewo;

Załącznik nr 3 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 4 – istniejące oświetlenie

Załącznik nr 5 – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 1 – Lokalizacja (czerwona linia przerywana)

Załącznik nr 2 – Własność Gminy Dopiewo (kolor zielony)

Załącznik nr 3 – MPZP

Załącznik nr 4 – Istniejące oświetlenie

Załącznik nr 5 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Zjazd z ul. Wiejskiej w ul. Krańcową

Fot. 2.  Zjazd z ul. Leśnej w ul. Szafirową

Fot. 3. Ul. Szafirowa - widok od strony zjazdu z ul. Leśnej

Fot. 4. Widok ul. Krańcowej w kierunku ul. Wiejskiej

Fot. 5. Widok ul. Lazurowej w kierunku ul. Wiejskiej

Fot. 6. Widok ul. Szafirowej w kierunku ul. Wiejskiej (odcinek równoległy do ul. Lazurowej)

Fot. 7. Widok ul. Szafirowej w kierunku ul. Krańcowej (odcinek od strony ul. Wiejskiej)

Fot. 6. Widok ul. Szafirowej w kierunku ul. Krańcowej (odcinek od strony ul. Wiejskiej)

Fot. 8. Panorama ul. Szafirowej z wjazdem w ul. Lazurową (odcinek od strony ul. Wiejskiej)