Szp/FZ –Lipotech-3/ /2021 Wrocław, dnia 12.05.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***,,dostawa materiałów i odczynników do badań przemysłowych”.***

Zamawiając dokonuje modyfikacji Pakietu nr 14 poprzez dodanie pozycji nr 5 i 6 tj.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | Zestaw olejków refrakcyjnych o wartościach współczynnika załamania od 1,462 do 1,618 składający się z minimum 46 olejków o wartościach współczynnika załamania różniących się między sobą o 0,004. Pakowane po 46 buteleczek olejków o różnym współczynniku załamania. Objętość pojedynczej buletelczki olejku z zestawu minimum 7,5 ml. Model wzorcowy Cargille Refractive Index Fluids, Series A Half Set (nr produktu 04111H-AB) lub równoważny. | op. | 1 |   |   | 23% |   |   |   |
| **6** | Ostrza/sondy AFM: kształt prostokątny, promień ostrza 8 nm, długość 115-120 um, szerokość 28-38 um, materiał: 0.01 - 0.025 Ωcm Antimony (n) doped Si. Opakowanie zawierajace 10 szt. Model wzorcowy: sonda AFM - brucker nr katalogowy (NCHV) lub równoważny. | op. | 5 |   |   | 23% |   |   |   |

Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1 - 1.7 w załączeniu

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*