KR-01/18/24 Balice, 02.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa i remont żelbetowych płyt obornikowych w   
m. Aleksandrowice dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy zbiorniki na ścieki mają być podziemne żelbetowe z płytą najazdową do ciężkich pojazdów czy z PCV nie gwarantujące jazdę ciężkimi pojazdami po nich brak opisu w przedmiarze robót ?

Ewentualnie prosimy o podanie specyfikacji technicznej zbiorników jakim powinny odpowiadać.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zbiorniki należy wykonać jako podziemne bezodpływowe z tworzywa sztucznego: HDPE, PE-MDPE lub GRP – dotyczy mniejszych płyt. W przypadku płyty głównej należy zastosować zbiornik z tworzywa sztucznego: HDPE lub GRP.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB