**ZAPYTANIE OFERTOWE**

SP ZOZ MSWiA w Łodzi prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z nadzorem , kontrolą , okresową i bieżącą konserwacją systemu sygnalizacji pożarowej oraz konserwacją instalacji telefonicznej w budynkach należących do SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Pólnocna 42 i Anstadta 4

Czynności związane z , okresową bieżącą konserwacją systemu sygnalizacji pożarowej , obejmują swoim zakresem:

- utrzymanie urządzeń instalacji pożarowej w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej ( wymagane są spisane protokoły z dokładnych czynności wg wzoru protokołów Wykonawcy )

- sprawdzanie central POLON ALFA w budynkach A i ZOL.

-Odczyty zdarzeń losowych

-Kontrola akumulatorów

-Kontrola drukarek

-Testy pętli dozorowej.

-Testy sterowań central

-Czyszczenie elementów central

-Sprawdzanie i konserwacja czujek pożarowych

Czynności techniczne i czynności konserwacyjne oraz sprawdzanie działania elementów systemu ( budynek A, B , ZOL ) w okresach ustalonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją i Polskimi Normami, nie rzadziej niż raz w roku ( wymagane spisanie protokołu z dokonanych czynności )

- sprawdzanie czujników

-ręcznych ostrzegaczy akustycznych

- sygnalizatorów akustycznych

- elementów kontrolno-sterujących

- sprawdzanie prawidłowości działania systemów oddymiania.

-sprawdzanie drzwi przeciwpożarowych

-nadzór podczas remontów

Konserwacja instalacji telefonicznej całego szpitala obejmuje :

-podłączanie telefonów

-serwis instalacji telefonicznej

-konserwacja instalacji telefonicznej

- nadzór podczas remontów.

Wymienione prace serwisowe nie obejmują materiałów oraz elementów w/w systemów, które będą zakupywane na koszt Zamawiającego przez Wykonawcę po uzgodnieniu celowości i ceny w/w materiałów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

**Wykonawca winien złożyć 2 oddzielne oferty , jedną na serwis systemu pożarowego, drugą na serwis instalacji telefonicznej.**

**Prace serwisowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r do 31 grudnia 2025 r**

**PODSTAWĄ OFERTY JEST WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY.**

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 06.12.2024r do godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT dnia 06.12.2024r do godz. 10:05

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ.

Uwaga

W celu weryfikacji przedmiaru robót Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14. 00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od ww. zamówienia.

Załączniki:

- wzór umowy

- formularz ofertowy