Szczecin, dnia 15.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 219 416 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia. Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 10/2008 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie udzielania zamówień publicznych – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.).Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 wspomnianej ustawy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Stycznik próżniowy

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego

- Warunki dostawy: loco Magazyn Główny nr 1 ul. Szczawiowa 9-14 70-010 Szczecin

- Termin dostawy: do 30 dni od daty złożenia zamówienia.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji faksem, pismem lub drogą elektroniczną

- Wymagania stawiane wykonawcom:

- Złożenie oferty warunków wykonania zamówienia – formularz nr 1

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

- jak w punkcie 1 a)

- Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty złożenia zamówienia

- Ofertę wraz  załączonymi  dokumentami należy przesłać do dnia 17.03.2017r do 13.00 w formie elektronicznej na platformie zakupowej

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub innej walucie liczbowo i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Natomiast wykonawca składający ofertę w innej walucie powinien dokonać zaokrąglenia cen 
w sposób analogiczny jak dla polskich złotych, czyli końcówki poniżej 0,5 pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do pełnych nominałów właściwej jednostki monetarnej.

- Na potrzeby porównania i oceny ofert  cena netto podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona przez zamawiającego na złote polskie według kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia 15.03.2017r, opublikowanego na stronie internetowej www.nbp.pl (tabela A kursów średnich walut obcych). Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.

- W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w innych walutach niż polski złoty rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych. Cena podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt. 7, a kursem z dnia wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 091-489-88-14, fax. 091-489-88-19

- Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

# Kierownik Działu

FORMULARZ Nr 1

..............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| l.p. | Nazwa materiału | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł* …..* | Wartość netto w zł* …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornica do zasilania silnika o mocy 30 kW współpracującego z pompą odśrodkową 1. Wyjściowy ciągły prąd znamionowy I2N większy lub równy 56,0 A. 2. Napięcie zasilania 3 fazowe 400V. 3. Wykonanie: IP 21 do powieszenia na ścianie. 4. Zaawansowany panel sterowania (menu w języku polskim). 5. Regulator PID, zegar czasu rzeczywistego, asystent komunikacji szeregowej i uruchomienia, nadzorowanie zużytej energii i czasu pracy. 6. Aplikacja dla układów wielopompowych (sterowanie kaskadowe, rotacja silników itp.). 7. Wbudowany dławik sieciowy. 8. Wbudowany filtr EMC dla środowiska klasy pierwszej. 9. Magistrala komunikacyjna Modbus RTU. 10. Temperatura do 40°C, wysokość pracy do 1000m n.p.m. 11. Pokrywane płytki elektroniki. 12. Dwa wejścia analogowe (0-10V, 0-20mA). 13. Wyjście analogowe 0-20mA. 14. Napięcie pomocnicze 24VDC, 250mA. 15. Wejścia cyfrowe programowalne (min. 4) 16. Wyjścia przekaźnikowe programowalne ze stykami przełącznymi 230V (min. 3). 17. Zgodność z normami: EN50178, EN60204-1, IEC/EN60529, IEC/EN61800-5-1, IEC/EN61800-3. 18. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej. (urządzenia spełniające rozwiązania np: Prod. ABB, typ ACS550-01-059A-4 + J400, Prod. Danfoss, typ FC202-P30K,) Producent model ........................................ | 1 szt. |  |  |

*cena wyrażona w zł polskich lub innej walucie – (…..*) – podać walutę

Oświadczamy, że:

- Posiadam(-y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

- Dysponuje(-my) zdolnościami technicznymi lub zawodowymi zapewniającymi wykonanie zamówienia.

- Znajduje(-my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego do niniejszego postępowania wraz z załącznikami i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- Uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,

- Termin płatności określamy na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego,

- Nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron,

- Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę netto, koszty transportu do miejsca odbioru przez zamawiającego, koszty załadunku, itp.

........................................                                                                                      .............................................

( miejsce i data )                                                                                                 ( podpisy i pieczęcie )