zał. nr 1 do umowy

**Znak sprawy: ZP/4/2025**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ nr 1**Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu wraz z dostarczeniem:

20 stopowych kontenerów sanitarnych **ze zbiornikiem na wodę   
i zbiornikiem na fekalia, ich serwisowanie (sprzątanie) i odbiór   
po zakończeniu** **ćwiczeń** **oraz dostawa wody i odbiór fekaliów z kontenerów będących własnością Zamawiającego** na obszarze powiatów w rejonie odpowiedzialności działania 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie.

**Zakres umowy obejmuje rejon działania 34 WOG Rzeszów:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | bieszczadzki |
|  | brzozowski |
|  | dębicki |
|  | jarosławski |
|  | jasielski |
|  | m. p. Krosno |
|  | krośnieński |
|  | leski |
|  | leżajski |
|  | lubaczowski |
|  | łańcucki |
|  | m. p. Przemyśl |
|  | przemyski |
|  | m. p. Rzeszów |
|  | rzeszowski |
|  | niżański |
|  | przeworski; |
| **18.** | ropczycko-sędziszowski; |
| **19.** | sanocki; |
| **20.** | strzyżowski. |

Szacunkowa wielkość zamówienia:

* planowana ilość wynajmu kontenerów – maksymalnie jednorazowo   
  6 sztuk,
* przewidywana liczba dni wynajmu kontenerów oraz ilość dni serwisowania kontenerów Wykonawcy w okresie trwania umowy – 365 dni w ramach zamówienia podstawowego.

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji w ramach prawa opcji.**

Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego. W każdym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za wykonaną część umowy (ustaloną na podstawie cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą cenową).

**Dostarczone kontenery winny posiadać:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | natryski i umywalki (minimum po 5 sztuk umywalek i natrysków lub 10 natrysków bez umywalek) |
|  | antypoślizgowa podłoga |
|  | lustra |
|  | wieszak na ubranie i ręcznik przy każdej kabinie prysznicowej |
|  | zainstalowany pogrzewacz wody (zbiornik) |
|  | instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe |
|  | oświetlenie wewnętrzne |
|  | grzejnik elektryczny |
|  | dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem – przy każdej umywalce |
|  | pojemniki na ręczniki papierowe |
|  | kosze na śmieci |
|  | wentylacja |
|  | możliwość podłączenia energii elektrycznej (rozdzielnia elektr., wtyki/gniazda pięciobolcowe, przewód energetyczny pięciożyłowy  dł. ok. 200m) |
|  | podłączenia kontenerów do energii elektrycznej dokona Wykonawca |
| **16.** | zbiornik na wodę czystą |
| **17.** | zbiornik na fekalia |
| **18.** | schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba |
| **19.** | pompa do wody-hydrofor |
| **20.** | wyposażenie w środki toaletowe (ręczniki papierowe białe, mydło w płynie |
| **21.** | energię elektryczną i wodę zabezpiecza Zamawiający (w przypadku gdy na danym terenie znajduje się sieć z wodą bieżącą np. hydrant umożliwiający dostęp do wody). |

**Dostarczone kontenery WC damsko-męskie winny posiadać:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | kabiny toaletowe – co najmniej 7 sztuk |
| **2.** | umywalki - co najmniej 7 sztuk |
| **3.** | lustro – co najmniej 7 sztuk |
| **4.** | antypoślizgowa podłoga |
| **5** | bojler elektryczny lub inny system podgrzania wody |
| **5.** | instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe |
| **6.** | oświetlenie wewnętrzne |
| **7.** | wentylacja |
| **8.** | dozowniki do mydła w płynie wraz z mydłem – co najmniej 7 sztuk |
| **9.** | pojemniki na ręczniki papierowe min.7 (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe w ilości min 2 szt. ręczników na jedną umywalkę) |
| **10.** | kosz na śmieci – 7 szt |
| **11.** | zbiornik (wraz z pompą – hydroforem) na wodę czystą |
| **12.** | zbiornik na nieczystości płynne, wraz z pompą, jeśli nie jest to zbiornik grawitacyjny |
| **13.** | schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba; |
| **14.** | energię elektryczną i wodę zabezpiecza Zamawiający (w przypadku gdy na danym terenie znajduje się sieć z wodą bieżącą np. hydrant umożliwiający dostęp do wody). |

**Kontener z umywalkami i kabinami WC wersja damsko-męska – kontener mały**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | toalety - co najmniej 3 sztuki |
| **2.** | umywalki - co najmniej 3 sztuki |
| **3.** | Natryski – co najmniej 2 sztuki |
| **4.** | ogrzewanie elektryczne |
| **5.** | dozownik mydła w płynie wraz z mydłem - co najmniej 3 sztuki |
| **6.** | lustra – nad każdą umywalką |
| **7.** | zamykany pojemnik na papier toaletowy wraz z papierem toaletowym (papier biały, trójwarstwowy, minimum 2 rolki) w każdej toalecie |
| **8.** | oświetlenie wewnętrzne; |
| **9.** | pojemniki na ręczniki papierowe min.10 (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe w ilości min 2 szt. ręczników na jedną umywalkę) |
| **10.** | kosz na śmieci – w każdej z części |
| **11.** | wentylacja |
| **12.** | zbiornik (wraz z pompą – hydroforem) na wodę czystą o pojemności |
| **13.** | zbiornik na nieczystości płynne, wraz z pompą, jeśli nie jest to zbiornik grawitacyjny |
| **14.** | schody, jeżeli zachodzi taka potrzeba; |
| **15.** | energię elektryczną i wodę zabezpiecza Zamawiający (w przypadku gdy na danym terenie znajduje się sieć z wodą bieżącą np. hydrant umożliwiający dostęp do wody). |

**Wynajem kontenerów sanitarnych obejmuje:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | transport w terminie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego; |
|  | ustawienie na miejscu przeznaczenia w sposób stabilny tak, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu osób korzystających z kontenera; |
|  | przygotowanie do użytku (urządzenia powinny być czyste, wyposażone w środki higieniczne); |
|  | podłączenie do źródła zasilania energii elektrycznej:  podłączenie do wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego gniazda (stacjonarnego lub agregatu) |
|  | odbiór urządzeń wraz z uprzątnięciem terenu i serwisem końcowym |
|  | Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli i rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach |
|  | zabezpieczenie źródła wody:  - gdy wodę zapewnia Zamawiający: podłączenie na koszt Wykonawcy kontenerów do źródła/ujęcia wody wodociągowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przewód przyłączeniowy o długości około 250 m wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym pobór wody;  - gdy wodę zapewnia Wykonawca: uzupełnienie zbiornika wody;  zabezpieczenie przyłącza i zbiornika przed zamarzaniem zapewni Wykonawca |

**Serwis kontenerów sanitarnych obejmuje:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | posprzątanie przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych urządzenia przy każdym serwisie (7dni w tygodniu) |
|  | zmycie i dezynfekcja przenośnego urządzenia sanitarnego wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium RP; |
|  | wyposażenie i uzupełnienie dozownika mydła w płynie, pojemnika ręczników papierowych (ręczniki papierowe białe, minimum dwuwarstwowe) minimum 2 szt. na umywalkę i opróżnienie kosza na śmieci; |
|  | usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu |
|  | całkowite opróżnienie zbiornika (szamba) według potrzeb zamawiającego |
|  | uzupełnienie zbiornika wody |
|  | Wykonawca zabezpiecza wszelkie najazdy kablowe w celu ochrony kabli, przewodów, rurociągów (węży) układanych w ciągach komunikacyjnych, drogach |
|  | naprawienie niesprawnego kontenera lub jego wyposażenia |

Powyższe informacje są wyłącznie planowane. Zamawiający nie może zagwarantować, że zamówienia odbędą się dokładnie w zakładanych ilościach. Rzeczywista wielkość zamówienia uzależniona będzie   
od bieżących potrzeb jednostek wojskowych, na rzecz których realizowana jest usługa.

1. Środki czystości i sprzęt niezbędny do serwisowania kontenerów zabezpiecza Wykonawca.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność) dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych: pomiar szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych, rezystancji izolacji, zabezpieczeń różnicowo-prądowych.
3. Miejsce realizacji usługi, termin, ilość kontenerów i ilość dni serwisowania będzie zgłaszana na bieżąco do Wykonawcy z co najmniej *- zgodnie z treścią oferty … dniowym* - wyprzedzeniem telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia odebranych   
   od Zamawiającego nieczystości zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
5. Wykonawcę obciąża ryzyko kradzieży i dewastacji kontenerów i ich wyposażenia. W takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty Wykonawcy. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia w powszechnie znanym towarzystwie ubezpieczeniowym kontenerów sanitarnych od ognia, kradzieży i innych zniszczeń.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania kontenerów sanitarnych   
   w ciągłej sprawności technicznej ( w przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w ciągu 5 godzin od zgłoszenia ). W przypadku całkowitej utraty sprawności technicznej Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego, sprawnego kontenera w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.
7. Wykonawca wykona usługę zgodnie z przepisami BHP, z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich.
8. W celu uniknięcia okoliczności nieprzewidzianych, dopuszcza się podstawienie kontenera dzień przed wyznaczoną datą zgłoszenia. W takim przypadku należność za wykonaną usługę, będzie naliczana od terminu zawartego w zgłoszeniu.