|  | Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” |  |
| --- | --- | --- |

Dotyczy postępowania na:

„Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr ZP/ZAP_OFER/08/2023

Opis przedmiotu zamówienia/urządzenia

| KOZETKA LEKARSKA - 1 sztuka |
| --- |
| Nazwa sprzętu |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |
| Typ/Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| 1. | Kozetka lekarska fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowana, nieużywana, niedemonstracyjna | Tak, podać |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE | Tak |  |  |
| 3. | Wymiary: a) długość: 1900 mm (+/- 50 mm) b) szerokość: 600 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |  |
| 4. | Wysokość leża regulowana elektrycznie w zakresie od 550 mm (+/- 50 mm) do co najmniej 850 mm | Tak, podać |  |  |
| 5. | Obciążenie maksymalne minimum 150 kg | Tak, podać |  |  |
| 6. | Dwuczęściowe leżysko z podgłówkiem (bez otworu) | Tak |  |  |
| 7. | Tapicerka o grubości co najmniej 500 mm, dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych | Tak, podać |  |  |
| 8. | Rama ze stali malowana proszkowo | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru obicia (odcienie bieli) | Tak |  |  |
| 10. | Regulacja podgłówka za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |  |
| 11. | Podajnik podkładów ochronnych | Tak |  |  |
| 12. | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

_________________________
   (data i podpis Wykonawcy)