**Opis przedmiotu zamówienia
Remont pomieszczenia sanitarnego i kuchennego
w JRG 1**

* **Pokój gościnny**

- postawienie ściany oddzielającej zaplecze kuchenne i łazienkę od pokoju służbowego o szerokości 12 cm, długości ok. 400 cm, wysokości 300 cm,

- wykonanie tynków i gładzi oraz malowanie ściany j.w.

- dostawa i montaż sufitu podwieszanego na powierzchni ok. 6 m2,

- położenie wykładziny przemysłowej w całym pokoju służbowym wraz z montażem listew przyściennych (ok. 20 m2)

* **Kuchnia i łazienka**

- wykonanie wylewki (ewentualnie wyrównanie podłoża) na pow. ok. 8 m2 i wykonanie na niej izolacji,

- wykonanie ściany g-k oddzielającej pomieszczenie kuchenne od sanitarnego,

- flizowanie podłogi

- flizowanie ścian w pomieszczeniu sanitarnym i częściowo w kuchennym,

- montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu sanitarnym i kuchennym,

- montaż trzech skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie instalacji hydraulicznej oraz montaż baterii, umywalki, deszczownicy, zestaw podtynkowego WC (umywalka, bateria prysznicowa, deszczownica, zestaw WC, ściana szklana od kabiny prysznicowej po stronie zamawiającego),

- wykonanie odwodnienia liniowego

- montaż grzejnika-ręcznikowca (grzejnik po stronie zamawiającego),

- wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenia w suficie podwieszanym oraz gniazd i wyłączników,