Łódź, 29.11.2024 r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  3

- Dotyczy: Postępowania na  zakup i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla Szpitala MSWiA w Łodzi   - numer sprawy: 28/R/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Czy Zamawiający dysponuje opinią stanu technicznego w zakresie konstrukcji budowlanej w obszarze objętym montażem instalacji PV ? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. Jeśli nie, to wnioskujemy, aby Zamawiający jednoznacznie opisał przedmiot zamówienia w tym kluczowy zakresie. Czy Zamawiający przeprowadził jakiekolwiek badania lub ekspertyzy wskazujące na to, iż montaż przedmiotowej konstrukcji do tej ściany budynku jest możliwy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuję opinia stanu technicznego w zakresie konstrukcji budowlanej. W celu weryfikacji Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 14.00.

- Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną określającą rodzaj poszczególnych elementów konstrukcyjnych, w szczególności ściany przeznaczonej do montażu Instalacji PV? Jeśli tak to prosimy o przekazanie archiwalnych dokumentów jasno wskazujących na rodzaj poszczególnych warstw przegrody pionowej, na której planowane jest wykonanie montażu instalacji PV.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną. W celu weryfikacji Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 14.00.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian;

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Zamawiający