Znak sprawy 2233.26.2022.BM

FORMULARZ OFERTY

na dostawa  unitu stomatologicznego

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. 048 61 31 104, fax 048 3308613

NIP 796 10 66 015

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa unitu stomatologicznego do Aresztu Śledczego 
w  Radomiu

- Dane dotyczące fotela:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udźwig fotela do 250 kg. |  |  |
| 2 | Cztery pamięci pozycji |  |  |
| 3 | Możliwość ustawienia w pozycji: ratunkowa |  |  |
| 4 | Możliwość zaprogramowania pozycji „ 0” |  |  |
| 5 | Pozycja spluwaczkowa z możliwością powrotu do poprzedniej pozycji |  |  |

Dane dotyczące bloku spluwaczki:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Misa ceramiczna |  |  |
| 2 | Możliwość obsługi nalewania przez pacjenta wody do kubka oraz spłukiwania miski |  |  |
| 3 | Blok spluwaczki odchylany o 90 ° |  |  |

- Dane dotyczące stolika lekarskiego:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawy od góry z blokadą |  |  |
| 2 | Strzykawka powietrze - woda |  |  |
| 3 | Rękaw turbinowy ze światłem z turbina LED |  |  |
| 4 | Mikrosilnik elektryczny z kątnicą, funkcja pracy normal obroty 400 – 40 000 obr/min, funkcja endo obroty od 50 obr/min, światło LED, funkcja giromatic, funkcja reciproc |  |  |
| 5 | Skaler z funkcją pracy normal –endo, pięć nożyków roboczych plus endochuck |  |  |
| 6 | Lampa polimeryzacyjna z możliwością wyboru czasu pracy instrumentów oraz fotela |  |  |
| 7 | Podkładka silikonowa pod rękawy z możliwością sterylizacji |  |  |
| 8 | Sygnalizacja potrzeby smarowania instrumentów |  |  |

- Dane dotyczące lampy oświetlenia pola zabiegowego:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie z regulacją natężenia, odblask, i osłony wykonane ze szkła |  |  |
| 2 | Możliwość zapalania lampy ze stolika lekarskiego, nożnika oraz głowicy lampy |  |  |
| 3 | Jeden sterownik nożny obsługujący pracę fotela, pracę instrumentów, gaszenia i zapalania lampy zabiegowej, wyboru pozycji zerowej |  |  |

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompresor bezolejowy |  |  |
| 2 | Urządzenie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji ( rok produkcji nie starszy niż 2021), zapakowane w oryginalne opakowanie producenta |  |  |
| 3 | Urządzenie z oficjalnej polskiej dystrybucji |  |  |
| 4 | Urządzenie posiadające wymagane na terenie Rzeczpospolitej Polski przepisami prawa certyfikaty, homologacje i dopuszczenia do użytkowania |  |  |
| 5 | Okres gwarancji min. 3 lata |  |  |
| 6 | Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu oferowanego unitu przez co najmniej 10 lat od momentu sprzedaży |  |  |

- Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż sprzętu starego, montaż nowego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu.

- Termin dostawy aparatury medycznej, jego instalacja i uruchomienie wraz 
z przeszkoleniem personelu – do 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostawę jednostkową.

- Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT……………………………………zł

cenę brutto………………………………………zł

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część

oferty są:

…………………………………………………….

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej