FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Minimalne parametry urządzenia | Parametry oferowanego urządzenia | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sala Konferencyjna : klimatyzator oraz agregat zewn. : 1). wydajność 7 KW, -przepływ powietrza m3/h 980/817/662, -wydajność chłodzenie 5,2(0,9÷5,5), -pobór mocy chłodzenie/grzanie 1,685/1,80, -COP grzanie 3,50, -Pdesign chłodzenie/grzanie(-10°C) 5,20/4,80, -SEER chłodzenie 7,20 SCOP 4,30, 2)sterowanie urządzenia klimatyzacyjnego: manualne i pilotem bezprzewodowym; 3) instalacja musi być prowadzona w korytach kablowych pod sufitem podwieszanym; 4) tryb pracy urządzeń : chłodzenie/grzanie; 5) klasa energetyczna: chłodzenie/grzanie: A++/A+; 6) zasilanie: 220 -240/50/1; 7) pilot bezprzewodowy; 8) pompka skroplin; 9) instrukcja obsługi w języku polskim; 10) urządzenia fabrycznie nowe. W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu przedmiotu zamówienia należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem składania ofert. 11) Gwarancja minimum 24 miesiące Koszt demontażu i utylizacji istniejących już urządzeń leży po stronie Wykonawcy. | Nazwa ………………………….., producent ………………….……….. 1). wydajność ………… KW, -przepływ powietrza m3/h ………/……../………, -wydajność chłodzenie …………………. -pobór mocy chłodzenie/grzanie ……………./…………… -COP grzanie …………………., -Pdesign chłodzenie/grzanie(-10°C) ………/…………., -SEER chłodzenie …….. SCOP ……………., 2)sterowanie urządzenia klimatyzacyjnego: manualne i pilotem bezprzewodowym 3) instalacja prowadzona w korytach kablowych pod sufitem podwieszanym; 4) tryb pracy urządzeń : chłodzenie/grzanie; 5) klasa energetyczna: chłodzenie/grzanie: ………/……… 6) zasilanie: …………………; 7) pilot bezprzewodowy; 8) pompka skroplin; 9) instrukcja obsługi w języku polskim; 10) urządzenia fabrycznie nowe. W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu przedmiotu zamówienia należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem składania ofert. 11) Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 2. | Agregat chłodniczy moc 85 kW 1) Moc wejściowa 25,3 kW 2) EER W/W 3,36 3) Całkowity prąd wejściowy chłodzenia 49 A 4) instalacja w korytkach/peszlach kablowych na dachu oraz w suficie podwieszanym; 5) Instrukcja obsługi w języku polskim 6) klasa energetyczna: chłodzenie: A++ 7) Urządzenia fabrycznie nowe. 8) Gwarancja minimum 24 miesiące. Koszt demontażu i utylizacji istniejących już urządzeń leży po stronie Wykonawcy. | Nazwa ………………………….., producent ………………….……….. 1) Moc wejściowa ……. kW 2) EER W/W …… 3) Całkowity prąd wejściowy chłodzenia …… A 4) instalacja w korytkach/peszlach kablowych na dachu oraz w suficie podwieszanym; 5) Instrukcja obsługi w języku polskim 6) klasa energetyczna: chłodzenie: A++ 7) Urządzenia fabrycznie nowe. 8) Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |

Razem wartość brutto (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł, w tym VAT ……… %

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
i przekazany Zamawiającemu.