## Zadanie 3
Załącznik nr 4 do SWZ - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.3.2024
Formularz cenowo-techniczny - Zadanie nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek termoplastycznych do unieruchamiania pacjenta w radioterapii, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …...* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Maska termoplastyczna trzypunktowa do unieruchamiania pacjenta w radioterapii z tworzywa - otwór na nos z gładkim obrzeżem zapobiegający ewentualnym otarciom i podrażnieniom skóry nosa - poza miejscami mocowania maska musi posiadać gładkie obrzeża zapobiegające ewentualnym otarciom i podrażnieniom skóry żuchwy i szyi - powłoka antybakteryjna - możliwość kilkukrotnego przemodelowania maski - grubość maski 2 mm lub 2,4 mm, perforacja maxi 23,56% lub perforacja micro 17,15% lub perforacja maxi 22%. Mocowanie maski kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem Orfit. | szt. | 372 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Maska termoplastyczna wzmocniona trzypunktowa z dużym otworem na twarz obejmującym obszar od brwi do żuchwy, wzmocniona dodatkowym tworzywem termoplastycznym . Grubość maski podstawowej 2 mm, grubość materiału wzmacniającego 1,2 mm, łączna grubość maski w częściach wzmocnionych 3,2 mm lub maska jednowarstwowa o grubości 3,2 mm., perforacja maxi 23,56% i micro 17,15% lub perforacja 22%. Mocowanie maski kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem AIO Orfit. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Maska termoplastyczna czteropunktowa do unieruchamiania głowy i ramion, grubość 2,4mm, wzmocniona perforacją lub wzmocniona dodatkowym tworzywem termoplastycznym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4. | Maska termoplastyczna pięciopunktowa do unieruchamiania głowy i ramion, grubość 2,4mm, wzmocniona perforacją lub wzmocniona dodatkowym tworzywem termoplastycznym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0