OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. **Wstęp**

Opis przedmiotu zamówienia jest dokumentem informującym w sprawie warunków i organizacji prac remontowych.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są ogólne wymagania dotyczące realizacji zadań pn.:

 ***„Remont i roboty malarskie pomieszczeń w budynku nr 1***

 ***w kompleksie 2744 Poznań ul. Kościuszki 92/98”***

**3. Miejsce wykonywania prac**

|  |  |
| --- | --- |
| **Użytkownik Adres robót:****Zamawiający:** | 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Poznań – Kościuszki 92/98 61-716 Poznań31 Baza Lotnictwa Taktycznegoul. Silniki 161 – 325 Poznań |

1. **Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia:**

W zakresie robót budowlanych:

Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniu

- rozbiórka ścianki działowej z cegieł, zdemontować drzwi i wykuć ościeżnice,

- demontaż drzwi w pomieszczeniu 321

- zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach

- wykonanie tynku zamurowanego otworu

Roboty przygotowawcze i montażowe

- przed przystąpienie do prac malarskich pomieszczeń należy odpowiednio przygotować podłoże po przez odtłuszczenie zmycie starej powłoki malarskiej i zagruntowanie UNI GRUNTEM

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi hydrofobowymi ceramicznymi (kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem) o podwyższonej odporności na zabrudzenia i uszkodzenia, odporne na ścieranie na mokro wraz z przygotowaniem podłoża.

- ułożenie wykładziny PCV w miejscu rozebranej ścianki działowej

Potwierdzeniem wykonania prac będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1. **Termin realizacji i gwarancja:**

Termin realizacji -  **30 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót.**

Gwarancja – min.36 miesięcy .

1. **Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych:**

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej w strefach ochronnych I do III Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne, dotyczy to również dostawców wjeżdżający na teren JW. Nr 3091.

Prace na terenie kompleksu nogą realizować pracownicy posiadający obywatelstwo polskie lub posiadające stosowne pozwolenia.

**Wszystkie realizować roboty realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.**

**Zastosowane materiały muszą posiadać atesty - świadectwa dopuszczenia certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje.**