## Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1a
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr Atestu | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | data ważności | Producent sprzętu
1. | Cewnik Cuvelera CH-8-18 sterylne wykonane z medycznego PCV | szt | 150
2. | Cewnik Cuvelera CH-20-24 sterylne wykonane z medycznego PCV | szt | 50
3. | Cewnik Foley CH-12-24, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowniu | szt | 4500
4. | Cewnik Foley CH-08-10, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowniu | szt | 60
5. | Cewnik Nelaton CH 8-18 sterylny wykonany z medycznego PCV | szt | 50
6. | Cewnik Nelaton CH 20-24 sterylny wykonany z medycznego PCV | szt | 10
7. | Cewnik Tieman CH-10 -20 sterylny wykonany z medycznego PCV | szt | 500
8. | Cewnik Tieman CH-22-24 sterylny wykonany z medycznego PCV | szt | 80
9. | Korek do cewników, sterylny, stożkowy, schodkowy | szt | 4000
10. | Wieszak do pojemnika na mocz , plastikowy, standardowy rozstaw 15,5 cm. | szt | 1000
11. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców sterylne | szt | 1000
12. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek sterylne | szt | 1000
13. | Worki do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych 2L Sterylny , z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym. | szt | 1000
14. | Worek do dobowej zbiórki moczu na od 1 do 7 dni w systemie zamkniętym, poj. 2000 ml., zastawka antyzwrotna, port do pobierania próbek z okienkiem kontrolnym pozwalającym na kontrolę obecności moczu i procesu pobierania próbek , kranik spustowy poprzeczny, biała tylna scianka, dren o długości 100cm - 150 cm. | szt | 7000
15. | Worek do dobowej zbiórki moczu 14 - dniowy, poj. 2000 ml., 2 zastawki antyzwrotne, 2 filtry hydrofobowe, komora kroplowa, bezigłowy port do pobierania próbek z kienkiem kontrolnym pozwalającym na kontrolę obecności moczu i procesu pobierania próbek, zintegrowany system podwieszania. | szt | 100
16. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dren łączący 120- 150 cm dwuświatłowy, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, okienko pozwalajaće na kontrolę obecności moczu i procesu pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 -2600 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | szt | 50
17. | Zaciskacz do pępowiny | szt | 800
18. | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu pojedyńczy | szt | 350
[7 empty] | 0 | 0
| Wartość netto : |  |  | 0
| Wartość brutto : |  |  | 0
Warunki płatności (podać w dniach)