Pruszcz Gdański, dnia 22.11.2023 r.

## Znak sprawy: ZP.271.24.2023   /24

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00485726/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku w związku z montażem podnośnika 
dla niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienie treści SWZ,

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji 
w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

dot. wymiany posadzki na niskim parterze - proszę o wskazanie systemu / rodzaju materiału dla wykonania izolacji p.wodnej - przedmiar od 135 do 138 informuje o izolacji z elastycznych szlamów uszczelniających - proszę o uszczegółowienie , czy znane są warunki wodno-gruntowe , czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie np. 2 warstw folii pe ??

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentach zamówienia dotyczące wymogu stosowania szlamów mineralnych jako materiałów izolacji przeciwwodnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ma podstaw do badania warunków wodno 
– gruntowych, ponieważ zakres robót nie przewiduje zejścia poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych, a do głębokości ich posadowienia nie ma informacji o występowaniu zwierciadła wody gruntowej.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).