Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 2 - ZESTAW KAPILAR HEPARYNIZOWANYCH i MIKROPROBÓWKI

| L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Producent/ numer katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kapilar z niełamliwego tworzywa sztucznego pokrytego powłoką z heparyny zrównoważonej, do pobierania krwi, do oznaczania parametrów krytycznych o poj. 100 µl wraz z zatyczkami i mieszadełkami. Zestaw składa się z 1000 szt. kapilar, 2000 szt. zatyczek, 1000 szt. mieszadełek | zestaw | 10 |  |  |  |
| 2 | Mikroprobówka z EDTA K, o pojemności 1,3 ml, o średnicy 10,8mm x wysokość 40mm, z podziałką od 0,5 - 1,3 ml (bez dodatkowej wewnętrznej ścianki), z korkiem przymocowanym na stałe do probówki, Na każdej probówce oznaczenie daty ważności i nr serii | szt. | 3 000 |  |  |  |
| 3 | Mikroprobówka z cytrynianem o pojemności 1 ml, do badań układu krzepnięcia o średnicy 10,8 mm x wys. 40mm z podziałką do 0,5 - 1ml (bez dodatkowej wewnętrznej ścianki) z korkiem przymocowanym na stałe do probówki z datą ważności na każdej probówce i nr serii | szt. | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  |  |  | Wartość podatku VAT |  |
|  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |