Załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość/ j.m. | Cena jedn. netto | %VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice niejałowe nitrylowe, cienkie -grubość ścianki na palcu 0,11mm+/-0,01,z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, niebieskie, wytrzymałość min. 8,3 N, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671,ASTM F 1670, AQL=1 fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przeznaczone do kontaktu z substancjami mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu, przebadane na przenikalność min 15 związków chemicznych z informacją na opakowaniu, barierowość na alkohole wchodzące w skład środków dezynfekcyjnych izopropanolu (min 30 min), przebadane na 15 leków cytostatycznych, badania na zgodność z normą EN 455 w formie raportu z badań producenta zgodne z próbkami nie starsze niż z 2015. Rozmiar XS S M L XL wg potrzeb zamawiającego. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w g rozmiaru, otwór do pobierania rękawic zabezpieczony folią dekontaminacyjną. | S180000 M600000 L250000 XL 70000 Razem 1.100.000 szt. |  | 8% |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe, do zabiegów precyzyjnych. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor brązowy, grubość na palcu max. 0,18 mm, długość min 280 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 40 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. W/w parametry potwierdzone protokółem badań producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 oraz próbkami nie starsze niż 2015. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. | 6- 100 6,5-100 7-100 7,5-100 8-100 Razem 500 par |  | 8% |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe obustronnie polimeryzowane. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor biały, grubość na palcu min. 0,21 mm, długość min 280 mm, AQL max.0,65, zawartość protein lateksu poniżej 40 μg/g. Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. W/w parametry potwierdzone protokółem badań producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 oraz próbkami nie starsze niż 2015. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. | 6-200 6,5-2500 7-5000 7,5-5000 8-4000 8,5-300 Razem 22.000 par |  | 8% |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, syntetyczne polimeryzowane. Bezpudrowe pokryte obustronnie warstwą bezlateksowa (polimerem), kolor brązowy, grubość na palcu min. 0,19 mm, długość min 280 mm, AQL max.0,65, Pakowane parami w opakowania foliowe próżniowe. W/w parametry potwierdzone protokółem badań producenta zgodnym z PN/EN 455-1,2,3,4 oraz próbkami nie starsze niż 2014. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374, ASTM F 1671, ASTM F1670. | 6-50 6,5-50 7-50 7,5-50 8-50 250 par |  | 8% |  |  |
| Razem wartość brutto zł |

…............................................................................podpis osoby upoważnionej

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość/ j.m. | Cena jedn. netto | %VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne ,chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm+/-0,01mm, nadłoni 0,06+/-0,01mm, AQL1.0 . Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2 ,EN 16523-1, EN374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min.12 cytostatyków wg. ASTMD 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością-potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD-potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 200szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | 42000szt |  | 8% |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,17 ± 0,02mm, na dłoni 0,14 ± 0,02mm, na mankiecie 0,10 ± 0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 . Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III . Zgodne z EN 455, ASTM F 1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 –potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD-potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. | 3000szt |  | 8% |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne sterylne, bezpudrowe, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy. Grubość ścianki na palcu 0,33 ± 0,01mm, na dłoni 0,27 ± 0,02mm, na mankiecie 0,22 ± 0,01mm, długość min 278 mm, AQL: 0,65, poziom protein lateksowych poniżej 25μg/g, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N –potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374 -5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, metakrylanumetyluwgEN374-3 – poziom 2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiar 6,0-9,0 | 750par |  | 8% |  |  |
| Razem wartość brutto zł |

…............................................................................podpis osoby upoważnionej

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość/ j.m. | Cena jedn. netto | %VAT | Wartość netto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice niejałowe, diagnostyczne nitrylowe do badań z przedłużonym mankietem - długość 290 (+/- 10 mm). Cienkie, grubość na palcach 0,14 +/- 0,02 mm, z dodatkowa tekstura na palcach. Odporne na substancje chemiczne (12 związków chemicznych w tym 5 na poziomie min 6 w tym Chlorheksydyna) i wirusy, AQL < 1,5 fabrycznie naniesiony na opakowaniu, podwójne oznakowanie - do procedur medycznych i niemedycznych (wyrób ochronny kat III), rozmiar S, M, L, XL, Opakowanie zawiera 100 szt. | 20.000 szt. |  | 8% |  |  |
| Razem wartość brutto zł |

…............................................................................podpis osoby upoważnionej