|  |  |
| --- | --- |
| ***TEMAT*** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W**  **ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA**  **ULICZNEGO W TECHNOLOGII LED** |
| ***ZADANIE*** | **Opracowanie projektu budowlanego na zadanie**  **„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GIŻYN”** |
| ***LOKALIZACJA*** | **Dz. nr: 119**  **obręb 0002**  **Jednostka ewidencyjna: 321205\_5.0002** |
| ***ADRES OBIEKTU*** | **GIŻYN**  **dz.nr 119** |
| ***KATEGORIA OBIEKTU*** | **XXVI** |
| ***INWESTOR*** | ***GMINA PYRZYCE***  ***UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE*** |
| ***STADIUM*** | **PROJEKT**  **TECHNICZNY** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sprawdzający***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***mgr inż. Joachim Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *223/90/PW, WKP/IE/7163/02* | *03.2023* |  |
| ***Projektant***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***inż. Wiesław Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01* | *03.2023* |  |
| ***Asystent projektanta***  ***Opracował***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***Maciej Borowski*** |  | *03.2023* |  |

**Spis treści projektu technicznego**

**I. Dokumenty dołączone do projektu**

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta str.2
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta

do właściwej izby samorządu zawodowego str.3

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzający str.4
2. Kopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego

do właściwej izby samorządu zawodowego str.5

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodni

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str.6

**II. Część opisowa**

1. Opis stanu istniejącego str.1
2. Sieć oświetleniowa - zasilanie str.1
3. Projektowane oświetlenie kablowe str.1
4. Wykaz podstawowych materiałów str.2
5. Charakterystyka instalacji zewnętrznych str.2
6. Opis nazw własnych str.2
7. Ochrona przeciwporażeniowa str.8
8. Dane charakterystyczne obiektu str.8

**III. Część rysunkowa**

Rys. 2 Schemat jednokreskowy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego części elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwą „**Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżyn”** został zaprojektowany i sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

|  |  |
| --- | --- |
| ***TEMAT*** | **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W**  **ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA**  **ULICZNEGO W TECHNOLOGII LED** |
| ***ZADANIE*** | **Opracowanie projektu budowlanego na zadanie**  **„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI GIŻYN”** |
| ***LOKALIZACJA*** | **Dz. nr: 119**  **obręb 0002**  **Jednostka ewidencyjna: 321205\_5.0002** |
| ***ADRES OBIEKTU*** | **GIŻYN**  **dz.nr 119** |
| ***KATEGORIA OBIEKTU*** | **XXVI** |
| ***INWESTOR*** | ***GMINA PYRZYCE***  ***UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Projektant***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***inż. Wiesław Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01* | *03.2023* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Sprawdzający***  *(Imię i Nazwisko)* | ***Specjalność***  ***Numer uprawnień*** | ***Data*** | ***Podpis*** |
| ***mgr inż. Joachim Borowski*** | *Instalacyjna – elektryczna*  *223/90/PW, WKP/IE/7163/02* | *03.2023* |  |