## zad.1
Odczynniki do badań metodą real time PCR zwalidowane na analizatorze
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | cena jednoskowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa odczynnika, wielkość opakowania, nr katalogowy | producent, kraj pochodzenia
1. | Chlamydia Trachomatis/Ureaplasma Urealyticum/Neisseria Gonorrhoeae DNA Diagnostic Kit | ozn. | 144 |  |  | 0
2. | Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/Trichomonas vaginalis Nucleic Acid Diagnostic Kit | ozn. | 144 |  |  | 0
3. | Influenza A virus, influenza B virus, Respiratory syncytial virus, adenovirus, human rhinovirus, mycoplasma pneumoniae Nucleic Acid Diagnostic Kit | ozn. | 240 |  |  | 0
4. | SARS-CoV-2, Influenza Virus and Respiratory Syncytial Virus Multiple Nucleic Acid Diagnostic Kit | ozn. | 480 |  |  | 0
5. | Mycobacterium Tuberculosis DNA Diagnostic Kit | ozn. | 48 |  |  | 0
6. | Bordetella Pertussis DNA Diagnostic Kit | ozn. | 36 |  |  | 0
7. | Parainfluenza Virus type 1, 2 and 3 Nucleic Acid Diagnostic Kit | ozn. | 72 |  |  | 0
8. | Epstein-Barr Virus (EBV) Nucleic Acid Diagnostic Kit (plasma, serum) | ozn. | 48 |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Analizator do badań metodą real time PCR
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość |  | cena netto | wartość netto | VAT [%] | cena brutto | wartość brutto | nazwa i typ analizatora | wartość analizatora
1. | Dzierżawa analizatora. Aparat w pełni zautomatyzowany. | m-c | 36 |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
|  |  |  | KOSZT STOSOWANIA SYSTEMU |  | 0 |  |  | 0
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy każdej jednostkowej dostawie odczynniki z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności.
Parametry analizatora do badań metodą real time PCR
Lp. | Parametry / funkcje wymagane | Parametry / funkcje oferowane (PROSZĘ OPISAĆ)
1. | Analizator wieloparametrowy do badań metodą real time PCR
2. | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji: nie starszy niż 2022
3. | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczeń
4. | Ekstrakcja kwasu nukleinowego, detekcja amplifikacji, analiza danych w jednym urządzeniu
5. | Co najmniej 4 kanały detekcji: FAM, VIC/HEX, ROX/Texas Red, CY5
6. | Czas trwania procesu maksymalnie 50 minut dla pojedynczego kartridża
7. | Wyświetlacz: wbudowany co najmniej 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości ułatwiający pracę z urządzeniem
8. | Waga maksymalna 8kg
9. | Wymiary maksymalne: 400 mm × 140 mm × 400 mm (L × W × H)
10. | Warunki pracy: 10°C-30°C
11. | Łączność bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth)
12. | Wbudowana lampa UV
13. | Testy typu kartridżowego, bez potrzeby dodatkowego przygotowania odczynników i próbki
14. | Kartridże do uzupełniania fiolkami z gotowych regentów
15. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE IVD lub równoważny
16. | Dostępność testów typu multiplex pozwalających na obniżenie kosztów pojedynczego badania
17. | Kontrola wewnętrzna zawarta w teście, monitorująca przebieg badania
18. | Zewnętrzna kontrola pozytywna i negatywna zawarta w teście w cenie odczynników
19. | Możliwość przechowywania kartridża w temperaturze pokojowej, oddzielnie odczynników w lodówce i zamrażalniku
20. | Dzierżawa aparatury obejmująca instalację urządzenia, wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy oraz dwukrotne, bezpłatne szkolenie personelu z obsługi aparatu i interpretacji wyników
UWAGA: Wykonawca wraz z ofertą dostarczy dokumenty potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego analizatora w języku polskim (np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne, charakterystyki)
UWAGA: Arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.