**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa5 sztuk mikroskopów optycznych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.**

**Minimalne wymagane parametry:**

1. żródło światła: 3W LED
2. okulary szerokopolowe 10X/18 mm
3. obiektywy planarno-achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x
4. kondensor przysłony zawierający przesłonę irysową
5. ostrość makro i mikro o dokładności 0,002mm
6. głowica binokularowa, rozstaw okularów 50-75, regulacja dioptrii +-5 dioptrii
7. zasilacz zewnętrzny oraz wbudowany akumulator
8. stolik krzyżowy