Załącznik nr 12 do SWZ

IGKM.271.19.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

2. Opis  szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Poddębice ul. Łódzka 17/21 na budynku Urząd Miejski w Poddębicach

Zakres robót przewidzianych do wykonania w zakresie realizacji zadania:

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach”, obejmujący w szczególności:

a)zakup i montaż instalacji PV,

b)zakup i montaż magazynu energii,

c)montaż PWP i przebudowa RG,

d)wykonanie pomiarów,

e)docieplenie dachu budynku wełną granulowaną,

f)wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, załączonej w wersji elektronicznej do SWZ. Ewentualne rozbieżności jakie mogą wystąpić pomiędzy projektem  wykonawczym  a stanem faktycznym występującym na terenie budowy zostaną  bezpośrednio rozwiązywane na terenie budowy z udziałem wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym projektanta.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokument „Przedmiar” ma tylko charakter pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. Przywołane pozycje katalogów, nakładów rzeczowych w przedmiarach stanowią jedynie - wskazówki do ustalenia opisu i zakresu robót. Natomiast nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do ustalenia nakładów rzeczowych i cen w jego ofercie.

Przedmiot umowy należy wykonać z materiałów  dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją  przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia

1.Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi, budowlano - montażowymi, drogowymi, ziemnymi, porządkowymi, wykończeniowymi w tym również operatorami sprzętu.

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub podwykonawca  obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,

b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

4.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1)oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4)innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zastosowania   materiałów   równoważnych.   Zamawiający informuje   jednocześnie,   że   wskazane   w   dokumentacji   przetargowej   nazwy   materiałów   i producentów mają wyłącznie charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu   sprecyzowania   parametrów   i   wymogów   techniczno-użytkowych   przedmiotu   zamówienia. Zamawiający   dopuszcza   zastosowanie   materiałów   i   urządzeń   równoważnych   po   uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Dla   wszystkich   materiałów   Wykonawca   ma   obowiązek   posiadać   komplet   dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyniki badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających).

5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

- wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub nazwą;

- odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

- wykonanie całego przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy;

- zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających:

a) polskim normom i aprobatom technicznym;

b) wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

- przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym;

- zgłoszenie obiektu do odbioru,

- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robót;

- wywóz odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na Jego koszt;

- uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego,

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, wykazu środków trwałych powstałych przy realizacji zadania.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienia zostało wykonane w terminie do/przez:  Termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy ustala się przez okres  5 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.