## Gotartów - powietrze
Zakład/Instalacja w GOTARTOWIE (gm. Kluczbork)
BADANIA WYKONYWANE - I półrocze 2023 R.
Lp. | WSKAŹNIK | Jednostka | Analiza emisji zanieczyszczń do powietrza |  |  | Norma pomiaru
|  |  | Cześć bioligiczna instalacji MBP | Częśc mechaniczna instalacji - Hala mechanicznej obróbki odpadów | Częśc mechaniczna instalacji - Hala mechanicznej obróbki odpadów - wentylatory dachowe
|  |  | PZ (BAT) | PZ (BAT) | PZ (BAT)
1. | Pył ogólny | mg/Nm3 | ✔ | ✔ | ✔ | EN 13284-1
2. | Amoniak | mg/Nm3 | ✔ | ✔ | ✔ | Dowolna metoda objęta zakresem akredytacji laboratorium wykonującego pomiary
3. | Siarkowowdór | kg/h | ✔ | ✔ | ✔
4. | Całkowite LZO | mg/Nm3 | ✔ | ✔ | ✔ | EN- 12619
MIEJSCE POBORU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ
1. | CZĘSTOTLIWOŚĆ |  | wymagania pozwolenia zintegrowanego znak: Ś.III-IŻ-6610-1/53/06 z 7 maja 2007 z późniejszymi zmianami
|  |  | styczeń -marzec 2023 r * | styczeń -marzec 2023 r * | styczeń -marzec 2023 r *
|  |  | 1 | 1 | 1
2. | PUNKT POBORU |  | bioreaktory (tunelowe) tlenowej stabilizacji odpadów : emitor E-13A i E-13B | odciąg E-14 | wentylatory dachowe EW-2, EW-4, EW-7
3. | ILOŚĆ PUNKTÓW POORU |  | 2 | 1 | 3
CENA JEDNOSTKOWA ZA WYKONANIE ANALIZY W DANYM PUNKCIE POMIAROWYM |  | Cena netto:
|  | VAT: | 0 | 0 | 0
|  | Cenna brutto: | 0 | 0 | 0
CENA ŁĄCZNA ZA WYKONANIE ANALIZ WE WSKAZANYCH PUNKTACH POMIAROWYCH |  | Cena netto: | 0 | 0 | 0
|  | VAT: | 0 | 0 | 0
|  | Cenna brutto: | 0 | 0 | 0
Zakład/Instalacja w GOTARTOWIE (gm. Kluczbork)
BADANIA WYKONYWANE - II półrocze 2023 R.
Lp. | WSKAŹNIK | Jednostka | Analiza emisji zanieczyszczń do powietrza |  |  | Norma pomiaru
|  |  | Cześć bioligiczna instalacji MBP | Częśc mechaniczna instalacji - Hala mechanicznej obróbki odpadów | Częśc mechaniczna instalacji - Hala mechanicznej obróbki odpadów - wentylatory dachowe
|  |  | PZ (BAT) | PZ (BAT) | PZ (BAT)
1. | Pył ogólny | mg/Nm3 | ✔ | ✔ | ✔ | EN 13284-1
2. | Amoniak | mg/Nm3 | ✔ | ✔ | ✔ | Dowolna metoda objęta zakresem akredytacji laboratorium wykonującego pomiary
3. | Siarkowowdór | kg/h | ✔ | ✔ | ✔
4. | Całkowite LZO | mg/Nm3 | ✔ | ✔ | ✔ | EN- 12619
MIEJSCE POBORU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ
1. | CZĘSTOTLIWOŚĆ |  | wymagania pozwolenia zintegrowanego znak: Ś.III-IŻ-6610-1/53/06 z 7 maja 2007 z późniejszymi zmianami
|  |  | wrzesień - październik 2023 r * | wrzesień - październik 2023 r * | wrzesień - październik2023 r *
|  |  | 1 | 1 | 1
2. | PUNKT POBORU |  | bioreaktory (tunelowe) tlenowej stabilizacji odpadów : emitor E-13A i E-13B | odciąg E-14 | wentylatory dachowe EW-2, EW-4, EW-7
3. | ILOŚĆ PUNKTÓW POORU |  | 2 | 1 | 3
CENA JEDNOSTKOWA ZA WYKONANIE ANALIZY W DANYM PUNKCIE POMIAROWYM |  | Cena netto:
|  | VAT: | 0 | 0 | 0
|  | Cenna brutto: | 0 | 0 | 0
CENA ŁĄCZNA ZA WYKONANIE ANALIZ WE WSKAZANYCH PUNKTACH POMIAROWYCH |  | Cena netto: | 0 | 0 | 0
|  | VAT: | 0 | 0 | 0
|  | Cenna brutto: | 0 | 0 | 0
CENA ŁĄCZNA ZA WYKONANIE ANALIZ W 2023 R. |  |  | Cześć bioligiczna instalacji MBP bioreaktory (tunelowe) tlenowej stabilizacji odpadów : emitor E-13A i E-13B | Częśc mechaniczna instalacji - Hala mechanicznej obróbki odpadów : odciąg E-14 | Częśc mechaniczna instalacji - Hala mechanicznej obróbki odpadów - wentylatory dachowe EW-2, EW-4, EW-7 | całkowity koszt.
|  | Cena netto: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VAT: | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cenna brutto: | 0 | 0 | 0 | 0
| UWAGI: | * | konkretny termin poboru prób zostanie ustalony droga elektroniczną (e-mail).