Zamość, dnia 27 listopada 2024 r.

Znak sprawy: **RI.271.33.2024**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Rozświetlamy Gminę Zamość – modernizacja oświetlenia ulicznego”**

1. **Zamawiający**: Gmina Zamość, **przekazuje treść kolejnego zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzieloną odpowiedzią.**
   1. Wnosimy o dopuszczenie opraw z regulacją w zakresie od -15° do +15° co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15° do +105° oraz jednocześnie umożliwiającą montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016.

Odp. Zgodnie z dokumentacją Zamawiający wymaga, aby kąt nachylenia oprawy mieścił się w zakresie: od 0° do 30° przy montażu bezpośrednim oraz w zakresie od -45° do 15° w przypadku montażu na wysięgniku.

1. **Zamawiający** **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.**

1. **Powyższa zmiana treści SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

***Ryszard Gliwiński***

***Wójt Gminy Zamość***

**…………………………….**

*(podpis kierownika Zamawiaj*ą*cego   
 lub osoby upowa*ż*nionej)*