## PAKIET 1
Pakiet nr 1 : stenty do protezowania Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Opis produktu | Producent, numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto /kol. 4x5/ | Vat % | Wartość zł. brutto /kol. 6+7/
1 | Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub z przetokami, wykonane z drutu nitinolowego, kształt walca o długościach 10, 12 i 15 cm, średnice trzonu/kielicha proksymalnego 18/23mm i 23/28mm, kołnierz dystalny prosty, powlekane zewnętrznie w części centralnej przeźroczystym tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici, możliwośc korekty położenia bezpośprednio po uwolnieniu, średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16FR i 22Fr tj. 5,3mm i 7,33mm, system wprowadzający elastyczny ze skalą metryczna, wyposażony w znaczniki RTG wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie, współpracuje z prowadnicą .038". Stenty posiadające możliwość wykonania rezonansu magnetycznego - parametry zawarte w instrukcji obsługi. |  | 20
2 | Protezy samorozpreżalne do protezowania przełyku w zwężeniach nowotworowych, łagodnych oraz w leczeniu przetok, z możliwością pozostawienia implantu w zwężeniu łagodnym pacjenta przez 8 tygodni po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg. wskazań lekarza, załadowany do zestawu 18,5 Fr; stent wykonany z grubego drutu nitinolowego, całkowicie kryty lub z odkrytymi końcami (w zalezności od potrzeb), dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%, znaczniki RTG na zestawie oraz na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, dostępne długości stentów: 10cm, 12cm, 15cm +/3-5mm oraz średnice trzonu: 18mm , 23mm i kołnierzy: 23mm/23mm, 25mm/23mm, 28mm/28mm, zalecany prowadnik .038" |  | 10
3 | Stenty do protezowania zwężeń tchawiczo - oskrzelowych metalowe, samorozprężalne stenty do zwężeń nowotworowych lub zamykania przetok, pokrywane i niepokrywane, uwalniane od końca dystalnego i proksymalnego poprzez prucie nici na zaciśniętym stencie, o długości 20, 30, 40, 60 i 80 mm oraz średnicy 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm, system uwalniający wyposażony w atraumatyczną oliwkę na dystalnym końcu, ze skalą metryczną oraz znacznikiem RTG, współpracujący z prowadnikiem o średnicy .038" Stent posiada kształt walca, utkany jest z jednego odcinka drutu nitinolowego, co zapewnia odpowiednią sprężystość i siłę radialną, która poprzez stały kontakt ze ścianami tchawicy lub oskrzeli ogranicza ryzyko migracji. |  | 10
4 | Prowadnik do stentów samorozprężalnych, sztywny, ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą z płaskiego teflonowego drutu, koniec dystalny prowadnika jest zaopatrzony w giętką, atraumatyczną końcówkę prostą o długości 6cm, która pozwala na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenie, średnica .038", długość 260cm |  | 50
5 | Strzykawka 60ml z manometrem jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt |  | 20
RAZEM
Wyroby sterylne minimum 3 lata od dostawy do Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wybranych przez kupującego produktów na zasadzie magazynu komisowego.
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent, nr katalogowy – w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

## PAKIET 2
Pakiet nr 2 : stenty Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Opis produktu | Producent, numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. zł. netto | Wartość zł. netto /kol. 4x5/ | Vat % | Wartość zł. brutto /kol.6+7/
1 | Stent prosty oskrzelowy TTS. Stent prosty oskrzelowy załadowany do systemu pozwalającego na wprowadzenie przez kanał roboczy endoskopu, system TTS o długości roboczej 1200mm oraz średnicy 2,7 mm, wyposażony w markery RTG, niewymagający przepłukiwania przed aplikacją. Zakończony metalową, zaokrągloną, atraumatyczną końcówką,zintegrowany prowadnik. Stent wykonany z drutu nitinolowego, pleciony z jednego odcinka drutu. Kształt prosty, końce wyposażone w sferyczne pierścienie oraz nić do repozycji. Całkowicie powleczonym metodą zatapiania w silikonie. Średnica stenta 10mm, długość 3cm. Stent wyposażony w minimum 8 markerów RTG wykonanych z tantalu. |  | 2
2 | Stent prosty oskrzelowy TTS. Stent prosty oskrzelowy załadowany do systemu pozwalającego na wprowadzenie przez kanał roboczy endoskopu, system TTS o długości roboczej 1200mm oraz średnicy 2,7 mm, wyposażony w markery RTG, niewymagający przepłukiwania przed aplikacją. Zakończony metalową, zaokrągloną, atraumatyczną końcówką,zintegrowany prowadnik. Stent wykonany z drutu nitinolowego, pleciony z jednego odcinka drutu. Kształt prosty, końce wyposażone w sferyczne pierścienie oraz nić do repozycji. Całkowicie powleczonym metodą zatapiania w silikonie. Średnica stenta 10mm, długość 4cm Stent wyposażony w minimum 8 markerów RTG wykonanych z tantalu. |  | 3
3 | Stent prosty oskrzelowy TTS. Stent prosty oskrzelowy załadowany do systemu pozwalającego na wprowadzenie przez kanał roboczy endoskopu, system TTS o długości roboczej 1200mm oraz średnicy 2,7 mm, wyposażony w markery RTG, niewymagający przepłukiwania przed aplikacją. Zakończony metalową, zaokrągloną, atraumatyczną końcówką,zintegrowany prowadnik. Stent wykonany z drutu nitinolowego, pleciony z jednego odcinka drutu. Kształt prosty, końce wyposażone w sferyczne pierścienie oraz nić do repozycji. Całkowicie powleczonym metodą zatapiania w silikonie. Średnica stenta 16mm, dł.- 6cm. Stent wyposażony w minimum 8 markerów RTG wykonanych z tantalu. |  | 3
4 | Stent nitinolowy samorozprężalny „J” - Rozmiary części tchawicznej i oskrzelowej odpowiednio: średnica 20/14mm i długość 50/30mm. Stent całkowicie powlekany silikonem. Stent wyposażony w co najmniej 6 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota. Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 7mm/21Fr. Zestaw wprowadzający posiada wewnętrzny prowadnik zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu w zwężeniu. Długość zestawu wprowadzania 600mm, 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz blokadę rękojeści w postaci pokrętła zapobiegającego przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu. |  | 1
5 | Stent nitinolowy samorozprężalny „Y” - Rozmiary: długość części tchawicznej 40mm; średnica części tchawicznej 16mm, długość części oskrzelowej P śr. 12mm, dł. 20mm, L śr. 12mm, dł.30mm. Stent w całości pokryty silikonem, odnoga prawa bez pokrycia na długości 5mm w części dystalnej, wyposażony w minimum 5 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota (na końcu dystalnym, proksymalnym oraz w miejscu rozdwojenia stentu). Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 24 i 25 Fr, o długości 600mm, uwalniany za pomocą prutej nici. Części oskrzelowe stentu po uwolnieniu z aplikatora z możliwością repozycji. Zestaw wyposażony w dwa wewnętrzne katetery, każdy zakończony taperowaną oliwką (w dwóch kolorach) ułatwiającą wprowadzenie stentu do zwężenia; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz podwójną blokadę rękojeści w postaci pokręteł zapobiegających przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu oraz określajaca tzw. „punkt bez powrotu”. Możliwość implantacji obok bronchoskopu. |  | 2
6 | Stent nitinolowy samorozprężalny „Y” - Rozmiary: długość części tchawicznej 45mm; średnica części tchawicznej 18mm, długość części oskrzelowej P śr.12mm, dł.20mm, L śr. 12mm, dł.30mm. Stent w całości pokryty silikonem, odnoga prawa bez pokrycia na długości 5mm w części dystalnej, wyposażony w minimum 5 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota (na końcu dystalnym, proksymalnym oraz w miejscu rozdwojenia stentu). Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 24 i 25 Fr, o długości 600mm, uwalniany za pomocą prutej nici. Części oskrzelowe stentu po uwolnieniu z aplikatora z możliwością repozycji. Zestaw wyposażony w dwa wewnętrzne katetery, każdy zakończony taperowaną oliwką (w dwóch kolorach) ułatwiającą wprowadzenie stentu do zwężenia; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz podwójną blokadę rękojeści w postaci pokręteł zapobiegających przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu oraz określajaca tzw. „punkt bez powrotu”. Możliwość implantacji obok bronchoskopu. |  | 2
7 | Stent nitinolowy samorozprężalny „Y” - Rozmiary: długość części tchawicznej 50mm; średnica części tchawicznej 20mm, długość części oskrzelowej P śr.14mm, dł.15mm, L śr. 14mm, dł.30mm. Stent w całości pokryty silikonem, odnoga prawa bez pokrycia na długości 5mm w części dystalnej, wyposażony w minimum 5 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota (na końcu dystalnym, proksymalnym oraz w miejscu rozdwojenia stentu). Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania OTW 24 i 25 Fr, o długości 600mm, uwalniany za pomocą prutej nici. Części oskrzelowe stentu po uwolnieniu z aplikatora z możliwością repozycji. Zestaw wyposażony w dwa wewnętrzne katetery, każdy zakończony taperowaną oliwką (w dwóch kolorach) ułatwiającą wprowadzenie stentu do zwężenia; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz podwójną blokadę rękojeści w postaci pokręteł zapobiegających przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu oraz określajaca tzw. „punkt bez powrotu”. Możliwość implantacji obok bronchoskopu. |  | 1
8 | Prowadnik endoskopowy, nitinolowy odporny na załamania; powlekany teflonem; końcówka hydrofilna prosta (rdzeń wolframowy), prowadnik dwukolorowy żółto niebieski ; posiada spiralny znacznik ruchu. Zapakowany w okrągłą kasetę, posiadającą port do przepłukiwania, dł.2600mm. |  | 20
9 | Stent przełykowy, nitinolowy powleczony całkowicie silikonem, częściowo powleczony – odkryte końce oraz bez powleczenia, średnica stentu 20mm/26mm dł. 60mm, uwalniany z systemu dystalnie. Pętle do repozycji i usuwania na obu końcach wykonane z dwubarwnej nici chirurgicznej, system wprowadzania o śr. 24Fr i dł. 700mm. Dwuczęściowa rękojeść z hamulcem w pokrętle. Znaczniki RTG na systemie wprowadzania. System posiada port do irygacji i port prowadnika o śr. 0,035". Możliwość repozycji stentu do 80 % uwolnienia z zestawu z wizualnym wskaźnikiem punktu „bez powrotu” po przekroczeniu, którego repozycja jest niemożliwa. |  | 3
10 | Stent przełykowy typu soft cup, nitinolowy całkowicie powleczony silikonem, posiadający przedłużony kołnierz silikonowy od strony proksymalnej, dedykowany do stosowania w przypadku wysoko położonych zwężeń, uwalniany z systemu pozwalającego na uwolnienie zarówno od strony dystalnej jak i proksymalnej za pomocą prutej nici, śr. stentu 24mm/30mm, dł. 100mm. Pętle do repozycji i usuwania na obu końcach wykonane z dwubarwnej nici chirurgicznej, system wprowadzania o śr. 24Fr i dł. 700mm. Znaczniki RTG na systemie wprowadzania portem do irygacji i portem prowadnika o śr. 0,035". |  | 3
11 | Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego, bez pokrycia, z mechaniczną rękojeścią, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%; korekta podczas uwalniania; zestaw wprowadzany przez kanał endoskopu o średnicy 10F i dł. 2300mm, dwukanałowy, współpracujący z prowadnicą 0,035''. Średnica protezy 25mm, kołnierze 30mm. Długość protezy: 6cm; 10 markerów radiologicznych na końcach i w środku protezy. |  | 3
12 | Stent oskrzelowy prosty, nitinolowy samorozprężalny o dł. 20mm dla średnicy 8/10mm, dla średnicy 10/12 stent całkowicie powlekany, końce stentu sferyczne szersze o 2 mm. Stent całkowicie lub częściowo powlekany silikonem (odkryte końce) do wyboru przez Zamawiającego. Stent wyposażony w co najmniej 4 markery RTG wykonane z tantalu lub złota umieszczone na końcu dystalnym i proksymalnym. Uwalniany, za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej. Wewnętrzny kateter zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu. Zestaw wprowadzający OTW o długości 600mm, dostępny w trzech wariantach 4mm/12Fr, 6mm/18Fr, 7mm/21Fr; 2 markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania; kompatybilny z prowadnikiem 0.035”; wyposażony w kanał do irygacji oraz blokadę rękojeści w postaci pokrętła zapobiegającego przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu. Możliwość implantacji obok bronchoskopu. |  | 4
RAZEM
Wyroby sterylne minimum 3 lata od dostawy do Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wybranych przez kupującego produktów na zasadzie magazynu komisowego.
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent, nr katalogowy – w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.