## koncentrator
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ/spr-149/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Koncentrator tlenu
L.p. | Minimalne parametry techniczno użytkowe | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ciśnienie wyjściowe - 37,9 kPa | szt. | 2
częstotliwość napięcia wejściowego - 60 Hz
temperatura robocza - od 12 C do 32 C
waga 14 kg +/- 10%
poziom hałasu - 45 dB
napięcie wejściowe 120 +/_10% VAC
wysokość n.p.m. podczas pracy od 0 do 2286 m n.p.m.
Alarmy: wskaźnik stężenia procentowego tlenu - niskie stężenie tlenu 82% i bardzo niskie stężenie tlenu 70%
natężenie przepływu 0,5-5 litry na minutę
średni pobór mocy 350 w
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## generator ozonu
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ/spr-149/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Urządzenie z generatorem ozonu
L.p. | Minimalne parametry techniczno użytkowe | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | urządzenie z generatorem ozonu o podwyższonej mocy orz dodatkowo wykorzystującą w procesie dezynfekcji technologię UV-C I dwustopniową filtracje powietrza typu STERYLIS VS 400/1200 lub równoważne | szt. | 1
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## dermatom elektryczny
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ/spr-149/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Dermatom elektryczny
L.p. | Minimalne parametry techniczno użytkowe | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | precyzyjna regulacja grubości pobieranego przeszczepu: 0-0,76 mm ze skokiem co 0,05 mm
szerokość pobieranych płatków skóry od 2,5 do 10 cm
prędkość ciecia 5000-6000 cykli/min
sterylne ostrza nie wymagające smarowania
rękojeść ze zintegrowanym silnikiem oraz przewodem zasilającym
silnik niewymagający smarowania
płytki regulujące szerokość pobieranego przeszczepu
2 | zasilacz dermatomu elektrycznego
3 | ostrza do dermatomu op=10 szt
4 | kaseta do sterylizacji dermatomu
5 | siatkownica z funkcją ciecia
grubość nacięcia od 0,02 do 0,043 mm
sterylne siatki wykonane z PCV
kontener do sterylizacji zestawu w autoklawie
6 | klucz do szatkownicy
7 | siatki 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1
8 | przewód zasilający
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## głowica
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ/spr-149/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
głowica
L.p. | Minimalne parametry techniczno użytkowe | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | głowica M4S-rs do aparatu GE Vivid S6 | szt. | 1
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)