Załącznik nr 1

- Klimatyzator FUJI RSG12LMCA/ROG12LMCA – 8 szt.

- Rura chłodnicza Cu ¼”  izolowana, 25 mb – 8 szt.

- Rura chłodnicza Cu 3/8” izolowana, 25 mb – 8 szt.

- Mocowanie klimatyzatora składane z poprzeczką ( długość ramienia 465 mm ), malowane proszkowo w kolorze białym – 8 szt.