- Przedmiot zamówienia

Sukcesywne dostawa materiałów niezbędnych do wykonywania badań laboratoryjnych na okres 12 miesięcy

- Ogólne warunki przetargu

- Zadanie 1

1. Ogólne warunki :

- a) firma przystępująca do przetargu powinna przedstawić dokumenty: świadectwa zgodności z CE dopuszczające oferowane produkty do użytku w Polsce lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (  deklaracja zgodności z CE)

- b) do każdego z oferowanych produktów należy przesłać wraz  z ofertą ulotkę informacyjno-metodyczną standardowo dołączoną do opakowania produktu w języku polskim

- c) trwałość odczynników minimum 1 rok (od daty dostawy do laboratorium)

- d) w teście (kasetka) musi być uwzględniona kontrola proceduralna

2. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zadanie 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość ozn. na okres 12 m-cy | Numer katalogowy | Ilość sztuk w opak. | Cena jedn. opak. netto zł | Cena jedn. opak. brutto zł | Szacunkowy koszt netto na okres 12 m-cy | VAT | Szacunkowy koszt brutto na okres 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy immunochromatograficzne do wykrywania przeciwciał w klasie IgM przeciwko antygenowi VCA, IgM heterofilnych oraz IgG p/antygenowi VCA i EBNA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2

Ogólne warunki:

- a) firma przystępująca do przetargu powinna przedstawić dokumenty: świadectwa zgodności z CE dopuszczające oferowane produkty do użytku w Polsce lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (  deklaracja zgodności z CE)

- b) do oferty Oferent załączy katalog z opisem oferowanego produktu

- c) Oferent przystępujący do postępowania zapewni właściwe opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu

- d) możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego

- e) wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy

2. Wymagania dotyczące zakupu

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Przy określaniu cen Oferent uwzględnia wszystkie jej składowe m.in. VAT, opłaty celne, opłaty inne

Ilości podane przez Zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zadanie 2

| Lp. |  | Asortyment | Numer katalogowy | Jm. | Ilość w sztukach | Ilość sztuk w opak. | Cena jedn. opak. netto zł | Cena jedn. opak. brutto zł | Szacunkowa wartość netto na okres 12 m-cy | VAT {%} | Szacunkowa wartość brutto na okres 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Probówki z kapilarą (end-to-end) na 200-250ul krwi, do pobierania krwi włośniczkowej zawierające rozpylony roztwór EDTA korek czerwony (mikrometoda) i okrągłodenna probówka wewnętrzna |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Probówki z kapilarą(end-to-end) na 200-250ul krwi, do pobierania krwi włośniczkowej z aktywatorem krzepnięcia , korek biały (mikrometoda) ) i okrągłodenna probówka wewnętrzna |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |