*Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi*

*Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych*

*91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112*

*tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80*

*zampub@ld.policja.gov.pl*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Łódź, dnia 10.06.2021 r.

FZ-2380/9/21/KK

**WYKONAWCY,**

**KTÓRZY POBRALI SIWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**PYTANIE 1**

proszę o informację czy złożenie oferty bez świadectwa autoryzacji firmy Sinclair będzie odrzucone, firma Sinclair będzie mogła tylko zobowiązać się pisemnie do dostaw części gwarancyjnych do ich urządzeń, czy takie zobowiązanie będzie wystarczające?

**ODPOWIEDŹ 1**

Zgodnie z zapisami pkt 12.1 SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał świadectwa autoryzacji producentów urządzeń do prowadzenia prac serwisowych co najmniej w następującym zakresie:

a) DAIKIN w tym systemów VRV;

b) FUJITSU w tym systemów VRF;

c) MITSUBISHI HEAVY – w tym systemy VRF;

d) SINCLAIR;

e) PANASONIC;

f) MIDEA;

Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio na pracowników Wykonawcy.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

p.o. Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

sporządzono 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz