***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa 59 sztuk opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do Pawilonu C; D; E dla ZZOZ w Wadowicach.**

W zakresie zamówienia jest dostarczenie do ZZOZ w Wadowicach wysokiej jakości opraw oświetlenia awaryjnego. Oprawa powinna posiadać funkcję autotestu, stopień szczelności IP65, czas pracy na baterii do trzech godzin, strumień świetlny powyżej 250lm i umożliwiać montaż natynkowy i podtynkowy.

Dostawca zobowiązany jest udzielić min. 12 miesięcy gwarancji na asortyment.

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***