PAKIET NR   5 - implanty do osteotomii piszczeli

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IMPLANTY DO OSTEOTOMII PISZCZELI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Klin na płycie równoległy lub A/P skośny w rozmiarach od 3mm do 17,5 mm, Sterylne. Komplet zawiera: a) płyta do osteotomii b) 4 śruby do płyty: - dwie śruby do kości gąbczastej, tytanowe, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, średnica 6,5 mm, długość 35mm-70mm ze skokiem co 5mm. Sterylne. - dwie śruby do kości korowej, tytanowe, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, średnica 4,5mm, długość 26mm-60mm ze skokiem co 2mm.Sterylne. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osteokonduktywny substytut kosci zbudowany w 100% z trójfosforanu wapnia, w kształcie klina. Dedykowany do wypełniania ubytków kostnych w zabiegach osteotomii. W rozmiarach: 7 x 30mm, 10 x 30mm, 12 x 35mm, 15 x 35mm. Sterylny. | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |