## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawa aplikatoró do lidokainy
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Aplikator do lidokainy w aerozolu 1op zawiera 100szt | szt. | 5000
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawa czyścidełek do elektrod
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Czyścik do elektrod samoprzylepny, radiocieniujący sterylny, rozmiar 5,08cm x 5,08cm | szt. | 500
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawa drenów do irygacji z regulacja przepływu, elektrody igłowe
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Dreny do irygacji z regulacją przepływu, jednorazowe 10szt/op; do pompy zainstalowanej w urządzeniu Shaver system BienAir,d dren o dwóch poziomach przepływu 50%i 100%; długośc drenu 3m | szt. | 720
2. | Dren irygacyjny do pompy Nouvaq DP20 i DP30, jednorazowy; 10szt/op | szt. | 720
3. | Zestaw elektrod igłowych; Zestaw 3 skręconych elektrod ; długość igły 20mm, pakowane sterylne po 20szt | szt. | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostwa drutów do pętli migdałkowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Pętla migdałkowa o śr. 0,4mm; wymiar: 31mm x 42mm, 1op zawiera 100szt | op | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawa przyrządów do drenażu jamy bębenkowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej z możliwościa łatwego usunięcia; ewakuacja wydzieliny, dobra wentylacja; wprowadzanie leków prześwit w osi: 0,9mm średnica kołnierza 1,7mm; długość: 1,3mm; jałowy | szt. | 40
2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego; łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej z możliwościa łatwego usunięcia; ewakuacja wydzieliny, dobra wentylacja; wprowadzanie leków prześwit w osi: 1,15mm średnica kołnierza: 2mm; długość 1,6mm, jałowy | szt. | 10
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawa zestawów do intubacji kanalików nosowo - łzowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zestaw do intubacji kanalików nosowo-łzowych, składający się z 2 sond prostych, połacząnych rurką silikonową; dł. Sondy: 185mm; dł rurki 300mm; jałowe | szt. | 40
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawa aluminiowych stabilizator do nosa
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zewnętzny aluminiowy stabilizator do nosa; wewnętrzna powierznia samoprzylepna, co ułatwia mocowanie; łatwe formowanie odpowiedniego kształtu; rozm: 64 x 40 x 36mm | szt. | 100
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawa plytek silikonowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Płytki wykonane z silikonu, hypoalergiczne, sterylne; 1op zawiera 10szt rozm: 38mm x 51mm x 0,13mm | op | 2
2. | Płytki wykonane z elastycznego silikonu, hypoalergiczne, sterylne; 1op zawiera 10szt rozm: 55mm x 75mm x 1,0mm | op | 2
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/105/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawa jednorazowych wierteł
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Jednorazowe wiertło diamentowe do urządzenia M5 Straighshot Microdebrider; średnica 4mm, długość 13,0cm , zgięte pod kątem 70stopni pakowane po 1 szt w opakowaniu | op | 12
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9: