MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982 Bielsk Podlaski dnia, 10 lutego 2023 r.

**Izp 271.2.2023**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 3**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

**PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ, DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia złożony przez Wykonawców, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

|  |
| --- |
| ***Pytania z dnia 08.02.2023 r.*** |
| **Pytanie nr 1**  W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 08.02.2023r. odp. na pyt. Nr 3 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w których kosztorysach zawarte są 2 wpusty DN 500 oraz mb przykanalików PVC fi 200, które zawarte są w dokumentacji ul. Łącznik ? |
| **Odpowiedź nr 1**  Dwie studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz przykanaliki PVC o średnicy 200 mm do tych studzienek zawarte są w **załączniku Nr 8.4 ( łącznik sanit.k.o.)** **modyfikacji SWZ nr 3 z dnia 10.02.b.r.**  Jednocześnie informuję, że dwie studzienki ściekowe w ul. Niecałej zostały uwzględnione w przedmiarze robót kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią. Przedmiotowe studzienki ściekowe w dokumentacji projektowej kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią zostały omyłkowo określone jako istniejące. |
|  |

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*