Opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane:
1. Wymiana posadzki z płytek PCV na gres.
2. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki.
3. Wymiana podokienników z lastriko na podokienniki z konglomeratu.
4. Wymiana stolarki drzwiowej.
5. Szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych
6. Wykonanie sufitu podwieszanego.
7. Zakup i montaż rolet na okna dzień/noc.
8. Zakup tablic magnetycznych suchościeralnych.
9. Wywiezienie materiałów zdemontowanych na wysypisko śmieci.

Roboty sanitarne:
1. Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji.
2. Wymiana odpowietrzników na instalacji c.o.

Roboty elektryczne:
1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i logicznej w 2 pomieszczeniach remontowy.
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 2 pomieszczeniach remontowanych – w tym instalacji oświetleniowa, siłowa, zasilanie ekranu, projektora, klimatyzacji.
3. Dostawa i montaż puszek podłogowych.
4. Wykonanie 20 linii instalacji logicznej.
5. Doposażenie szafy GPD w patchpanel 24 polowy i patchordy szt. 20.
6. Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego.
7. Wykonanie pomiarów nowych obwodów elektrycznych.
8. Wykonanie pomiarów linii logicznych.