1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatora typu Split o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 2,6 kW, montaż ścienny.

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

KPP Przeworsk
ul. Stepkiewicza 13

37-200 Przeworsk

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmować będzie dostawę i montaż elementów zgodnie z tabelą „Zakres dostawy”.

Prace wykonywane będą w istniejącym, czynnym budynku i polegać będą na montażu klimatyzatorów ściennych w ilości 5 szt jednostki wewnętrznej oraz 5 szt jednostki zewnętrznej. W skład zamówienia wchodzi także wykonanie instalacji freonowej pomiędzy jednostkami, instalacji odprowadzenia skroplin oraz okablowania.

1. ZAKRES DOSTAWY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
| Zadanie 1. | Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej co najmniej 2,6 kW np.: **Hyundai HRP-M09RI/RO REVOLUTION** lub równoważny. Czynnik chłodzący R-32Zakres dostawy:- klimatyzator o mocy nie mniejszej. 2,6kW (jedn. wewn. + jedn. zewn.)– 5 kpl- instalacja freonowa z rur miedzianych preizolowanych – 5 kpl- instalacja sterująca pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną – 5 kpl- montaż korytek maskujących – 5 kpl- instalacja grawitacyjnego odprowadzania skroplin – 5 kplMontaż, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie | 5 kpl |
| **DODATKOWO: Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowany system na okres min. 24 mies. W tym czasie zobowiąże się, do świadczenia usług serwisowych urządzeń obejmujących: bieżącą konserwację, usuwanie zgłoszonych usterek** **i nieprawidłowości w ich działaniu, dokonywania przeglądów okresowych wykonanej instalacji** |
|
|

1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Zamówienie należy zrealizować do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. INFORMACJE DODATKOWE

**Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.**