## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 1 – Dostawa odczynników histopatologicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Alkohol etylowy absolutny (99,9%) całkowicie skażony metodą europejską. Opakowanie nie mniejsze niż 5000 ml; odczynnik diagnostyczny. |  | 1500 | litr
2 | Alkohol etylowy rektyfikowany 96% całkowicie skażony metodą europejską. Opakowanie nie mniejsze niż 5000 ml; odczynnik diagnostyczny. |  | 1500 | litr
3 | Ksylen cz.d.a (mieszanina izomerów) dedykowany do procesów histopatologicznych; opakowanie nie mniejsze niż 5000 ml, wykonane z HDPE, zapobiegające odparowywaniu się ksylenu. Odczynnik diagnostyczny, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro. |  | 1500 | litr
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! 1. W pozycji 1, 2 alkohol etylowy nie może być skażony acetonem ani zawierać jego śladowych ilości. 2. Wymagane karty charakterystyki oraz świadectwa jakości odczynników każdorazowo przy dostawie. 3. Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. | [5 empty] | ……………………………………………….
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 2 – Dostawa pojemników do transportu materiału tkankowego.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego 15-20 ml, wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki zakręcane; pakowane po 100 szt.; wymiary: 27 mm x 47 mm |  | 50000 | szt.
2 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego 30 ml, wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki zakręcane; pakowane po 100 szt.; wymiary: fi 36,2mm - 38,5mm, wysokość 45 mm |  | 50000 | szt.
3 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego 60 ml (50-80 ml), wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki zakręcane; pakowane po 100 szt. |  | 30000 | szt.
4 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego PP 120 ml (100-150 ml), wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki zakręcane; pakowane po 100 szt. |  | 10000 | szt.
5 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego 200 ml, wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki zakręcane; pakowane po 100 szt. |  | 10000 | szt.
6 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego chirurgicznego 520 ml (500-520 ml), wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki z uchwytem; pakowane po 100 szt. |  | 5000 | szt.
7 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego chirurgicznego 1200 ml (1000-1200 ml) z uchwytem, wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki z uchwytem; pakowane po 50 szt. |  | 5000 | szt.
8 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro 3400 ml IVD (3000-3400ml) zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki z uchwytem; pakowane po 25 szt. |  | 500 | szt.
9 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego chirurgicznego 10,6 L (10-10,6 L) z uchwytem, wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodny z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746, przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej. Zamykany w taki sposób, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozlaniem formaliny; pojemniki z uchwytem; pakowane po 25 szt. |  | 300 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ……………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 3 – Dostawa odczynników do odwapnienia.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Odczynnik do odwapnienia -odwapniacz kości szybki Fixative; czas odwapnienia ok. 3-12 godz. w butelkach 1 L; skład: woda 50-60%; kwas chlorowodorowy 35-40%, polyvinyl pyrrolidone 5-10%; flourad <1%; obj.1l; wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 50 | litr
2 | Odczynnik do odwapnienia -odwapniacz kości wolny (1op=4x1LT, 1szt=1L), czas odwapniania ok.48h; skład: woda 77-80%; kwas mrówkowy 21-23%; fluorad >1%; cytynian sodu >1%; polivinyl pyrrolidone >1%. Obj. 1l; wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 50 | litr
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …………………………….. | [5 empty] | ………………………………………………
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 4 – Dostawa parafiny do histopatologii.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Parafina stała bez domieszki DMSO. Parafina granulowana. Parafina w formie granulatu - średnia wielkość granulki około 5 mm, minimum 3 krotnie filtrowana. Parafina przeznaczona do histopatologii. Temperatura topnienia 56-58oC. Op. = 25 kg. Wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 60 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [7 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 5 – Dostawa materiałów zużywalnych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za op. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Kasetki histologiczne plastikowe-standardowe kompatybilne z drukarką laserową typu VEGA, kasetki na zawiasie z prostokątnymi otworami o wymiarach 1 x 5 mm. Kasetki w jasnych kolorach, dedykowane do nadruku kodów kreskowych. Dostępne w kilku kolorach w tym: biały, żółty, różowy, zielony, niebieski, morski, pomarańczowy. Wyrób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w opakowaniu oznakowanym znakiem CE i IVD. |  | 200000 | szt.
2 | Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 1 mm do drukarki SLIDEMATE, szlifowane z lakierowanym polem opisowym o szerokości 20-24mm umieszczonym w jednym końcu szkiełka. Pole lakierowane kompatybilne z drukarkami termotransferowymi do znakowania szkiełek. Dostępne w minimum 8 kolorach (białe, żółte, zielone, niebieskie, różowe, pomarańczowe, fioletowe, beżowe). Szkiełka optycznie czyste – nie dopuszcza się szkiełek zabrudzonych, zakurzonych, wykazujących nierówności lub zanieczyszczenia fizyczne. Wyrób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w opakowaniu oznakowanym znakiem CE i IVD. |  | 250000 | szt.
3 | Gąbki biopsyjne zgodne z dyrektywą 98/79/CE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w opakowaniu oznakowanym znakiem CE i IVD dostosowane wymiarami do standardowej kasetki, 30 x 25 x 1,7 mm -odporne na działanie czynników chemicznych oraz temp 65 st. - jednorazowego użytku - koloru niebieskiego, op. 1000 szt. |  | 20000 | szt.
4 | Zestaw do wykonywania "cell-bloków" składający się z 2 odczynników (utrwalającego i żelującego) po 15 ml. Skład chemiczny zestawu: odczynnik #1: odczynnika #1 woda 97 -98%, alginian sodu 2%, Formaldehyd <0,5%, metanol <0,1%, błękit patentowy <0,1%; odczynnik #2: woda 70%, chlorek wapnia bezwodny 30%. Op. 50 testów. Zestaw zgodny z dyrektywą 98/79/CE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w opakowaniu oznakowanym znakiem CE i IVD |  | 50 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. | [5 empty] | ………………………………………...………….
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 6 – Dostawa medium do zamykania preparatów, medium do kriostatu i płynów do przygotowania cytologii.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | KLEJ DO SZKIEŁEK - HISTOLOGICZNY do preparatów histologicznych; z formułą na bazie ksylenu; o średniej lepkości, kompatybilny ze wszystkimi zaklejarkami. Wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 10 | szt.
2 | ŻEL DO PRZYMRAŻANIA MATERIAŁU W KRIOSTACIE • środek usuwany podczas barwienia, bezbarwny • szybko zamarzający, umożliwiający delikatne cięcie, rozpuszczający się w wodzie nie pozostawiając resztek, produkt do wykonywania skrawków mrożonych. Wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 30 | szt.
3 | PŁYN UTRWALAJĄCY typu COLLECTION do materiału cytologicznego, 1 szt. = 500 ml • będący mieszaniną alkoholu /CARBOWAX(PEG) • umożliwiający przechowywanie próbek lub niewybarwianych szkiełek • wstępnie przefiltrowany Wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 10 | szt.
4 | Kominki do CYTOSPIN podwójne, białe. Op. 500 szt. Wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 2 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. | [5 empty] | ………………………………………...………….
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 7 – Dostawa noży do mikrotomów/kriostatów.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Ostrza do mikrotomu CE-IVD przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnące dodatkowo hartowane. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – zapewniające bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Każda żyletka oznaczona logo lub nazwą producenta. Dozownik zawierający 50 ostrzy (op. = 50 szt.) |  | 50 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! 1. Wykonawca dostarczy z pierwszym zamówieniem kary katalogowe produktu w języku polskim. 2. Wszystkie rodzaje oferowanych ostrzy oraz uchwytów (pozycje 1-2) muszą być wyprodukowane przez jednego producenta. 3. Mikrotom i nożyki mikrotomowe muszą być wyrobami medycznymi do użycia w badaniach in-vitro. Oznakowane jako zgodne z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 4. Wymagana minimalna wydajność ostrza używanego zgodnie z przeznaczeniem opisanym w SWZ – 20 bloków/ostrzy. 5. Nowe ostrze nie może wykazywać rys w czasie próbnego skrojenia 20 skrawków z bloczka parafinowego (bez tkanki) – oceniane na bloczku pod powiększeniem 10 x. 6. Nowe ostrza – muszą zapewniać brak rys, ubytków tkanki w min. 10 wykonywanych preparatach mikroskopowych (po dokonaniu kontroli pod mikroskopem).
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [7 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 8 – Dostawa gotowych zestawów manualnych do barwień histochemicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Masson trichrome with aniline blue - zestaw do wykrywania neurofibryli, kolagenu, keratyny w tkance łącznej, op.=100 testów; zestaw przeznaczony do barwienia tkanki łącznej, kolagenu, włókien retikulinowych i mięsniowych; Zestaw odczynników: 1. Hematoksylina żelaza wg Weigerta- roztwór A 18ml; 2. Hematoksylina żelaza wg Weigerta- roztwór B 18ml; 3. Roztwór alkoholowy kwasu pikrynowego 1 x 30ml; 4. fuksynakwaśna (pąs ksylidynowy) wg Mallory'ego 1 x 30ml 5. roztwór kwasu fosforomolibdenowego 1 x30ml 6. Błękit anilinowy wg Massona 1 x30ml wynik barwienia: kolagen, śluz, ziarnistości bazofilów przysadki - niebieskie; jądra i gamety - czarny; ziarnistości komórek delta przysadki- niebieski włókna mięśniowe i keratyna, cytoplazma, ziernistości kwasochłonne - czerwony; eyrtrocyty - zółty; czas trwania barwienia 35 min. |  | 20 | op.
2 | Sirius Red for Amyloid - zestaw do wykrywania amyloidów op. 100 testów, odczynnik przeznaczony do wykrywania złogów amyloidu Zestaw odczynników: 1. hematoksylina Meyera 1x30ml 2. Roztwór buforu do płukania 1- 30ml 3. Roztwór buforu do płukania 2- 30ml; 4. Roztwór czerwieni Siriusa 1 x 30ml , jądra- niebieskie, amyloid - różowy, dwójłomność w świetle spolaryzowanym; czas barwienia do 1h15 |  | 12 | op.
3 | Congo red - zestaw do wykrywania amyloidu w świetle polaryzacyjnym, produkt medyczny do diagnostyki in vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący - Czas postępowania ok. 35 min, Zastosowanie: metoda do wykrywania amyloidu w wycinkach tkanek. Czas postępowania ok. 35 min. op.=100 testów Zestaw odczynników: A – roztwór czerwieni Congo 30 ml B – Zasadowy bufor różnicujący 30 ml C – Roztwór buforu fosforanowego 30 ml D – hematoksylina Mayera 30 ml amyloid: ceglasta czerwień, dwójłomność w świetle spolaryzowanym; jądra- niebieski; Czas postępowania 35 min |  | 12 | op.
4 | Alcian Blue pH 2,5 P.A.S. acc.Mowry, 1x100 tests zestaw różnicujący kwaśną mucynę -barwienie PAS pozytywne, ALCIAN BLUE PAS pH 2.5 - Produkt medyczny do diagnostyki in vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 1h 25 min, Zastosowanie: Wykrycie różnych mucyn kwaśnych, neutralnych i węglowodanów w wycinku tkanki. op.=100 testów Zestaw odczynników: 1. Błękit alcianowy o pH2.5 wg Mowry'ego 1x30ml 2. roztwór tetraboranu sodu 1x30ml 3. roztwór kwasu nadjodowego 1x30ml 4. odczynnik Schiffa Hotchkiss - Mc Manus,1 x30ml 5. roztwór metabisiarczynu potasu 1x30ml 6. roztwór utrwalający 1x30ml 7. hemalum Mayera 1 x30ml wynik barwienia: niektóre mucyny nabłonkowe i chrząstki - od purpurowego do ciemnoniebieskiego; substancje reagujące pozytywnie na PAS - czerwień megentowa; niektóre mukopolisacharydy - błękit turkusowy; czas barwienia: 1h 25min. |  | 24 | op.
5 | PAS (Periodic Acid Schiff) acc.Hotchkiss-McManus zestaw do wykrywania grup glikolowych - barwienie z Hematoksyliną Mayera. Produkt medyczny do diagnostyki in vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący - Czas postępowania ok. 50 min, Zastosowanie do oznaczania zdrowych i zakażonych wycinków tkanek charakteryzujących się sąsiednimi grupami glikolowymi lub aminohydroksylowymi. op.=100testów Zestaw odczynników: A – roztwór kwasu jodowego 30 ml B – odczynnik Schiffa metody Hotchkiss McManusa 30 ml C – roztwór metabisiarczynu potasu 30ml, D - roztwór utrwalający 30ml E - hemalum Mayera 30 ml Czas postępowania 50 min., wyniki barwienia: jądra- niebieski, pozytywne substancje P.A.S.- czerwień magentowa. |  | 15 | op.
6 | SILVER IMPREGNATION - (GOMORI) Produkt medyczny do diagnostyki in vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 30 min, Zastosowanie: Wykrycie srebrochłonnych włókien siateczki wewnątrzplazmatycznej w tkance łącznej. Silver Impregnation- Kit Detects 100 tests zestaw do wykrywania włókien fibrylarnych w tkance łacznej Gomori, op.=100testów Zestaw odczynników: A. Roztwór nadmanganianu potasu 18 ml B. Bufor kwasowy aktuwujący 18 ml C. Roztwór kwasu szczawiowego 30 ml D. Roztwór siarczanu żelazowo-amonowego 30 ml E. Amoniakalny roztwór srebra 30 ml F. Obojętny roztwór formaliny 30 ml G. Roztwór utrwalający podsiarczyn sodu 30 ml" Czas postępowania 35 min, wyniki barwienia: włótka siateczkowe i nerwowe- czarny; tkanka łączna- brązowy; kolagen- złocisto-żółty |  | 10 | op.
7 | Perls - zestaw na 100 testów, produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 30 min, Zastosowanie, Metoda do wykrywania reaktywnego żelaza w wycinkach tkanek. Czas postępowania 40 minut, op.=100 testów Zestaw odczynników: A – roztwór żelazocyjanku potasu 30ml B – bufor kwasowy aktywujący 30 ml C – Carmalum według Mayera 30 ml Czas postępowania 35 min, wyniki barwienia: jądra-czerwony; reaktywne żelazo ferrynowe- niebieski |  | 2 | op.
8 | Grocott acc.Callard, produkt medyczny do diagnostyki in vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania – ok. 1h 50min. Zastosowanie: Metoda do wykrywania grzybów w wycinkach tkanek. Czas postępowania: 1h 50 min. op.=120testów Zestaw odczynników: A. Roztwór kwasu jodowego 30 ml B. Roztwór wodorosiarczku sodu 30 ml C. Roztwór urotropiny 30 ml D. Roztwór azotanu srebra 30 ml E. Roztwór boranu sodu 30 ml F. Roztwór chlorku złota 30 ml G. Roztwór tiosiarczanu sodu 30 ml H. Roztwór jasnozielony (ligth green) 30 ml" Czas postępowania: 1h 50 min.; wyniki barwienia: mucyny- ciemnoszare; grzyby-wyraźnie zaznaczone na czerwono; podkład- zielony |  | 2 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! 1. Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 2. Barwniki do badań histopatologicznych muszą być wyrobami medycznymi do użycia w diagnozie in-vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [7 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 9 – Dostawa barwników histochemicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Barwnik Mucykarmin - roztwór barwiący mucyny1 op. = 150 ml. Barwnik do badań histopatologicznych - wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 35 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [5 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 10 – Dostawa odczynników i barwników histochemicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | EA-50- barwnik do cytologii ginekologicznej; odczynnik do standardowego barwienia Papanicolau, pakowany w butelki w kolorze brązowym zabezpieczającym odczynnik przed działaniem promieniowania słonecznego. Opakowanie PET 1000 ml. Barwnik do badań histopatologicznych - wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 30 | op.
2 | OG-6 - barwnik do cytologii ginekologicznej; odczynnik do standardowego barwienia Papanicolau, pakowany w butelki w kolorze brązowym zabezpieczającym odczynnik przed działaniem promieniowania słonecznego. Opakowanie PET 1000 ml. Barwnik do badań histopatologicznych - wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 30 | op.
3 | Hematoksylina wg Harrisa, roztwór barwiący jądra komórkowe; Barwnik do badań histopatologicznych - wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. Op. = 1000 ml |  | 100 | op.
4 | Eozyna roztwór wodny 1% - pakowana w butelki w kolorze brązowym zabezpieczającym odczynnik przed działaniem promieniowania słonecznego. Opakowanie PET 1000 ml. Barwnik do badań histopatologicznych - wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 100 | op.
5 | Barwnik Giemsy - opakowanie 1000 ml; skład: metanol (do 66%). Barwnik do badań histopatologicznych - wyrób medyczny do użycia w diagnozie in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746. |  | 80 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Warunki dostawy muszą być zgodne z wymaganiami producenta.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [7 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 11 – Dostawa materiałów zużywalnych do aparatu T5000 i systemu wspomagania oceny preparatów cytologii płynnej Imaginer.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Kompletny zestaw do wykonania płynnej cytologii ginekologicznej: 1. Podłóża do pobrania materiału do płynnej cytologii ginekologicznej -500 szt. 2.Filtry do płynnej cytologii ginekologicznej z membraną - 500 szt 3.Szkiełka mikroskopowe do preparatów płynnej cytologii ginekologicznej - 500 szt. |  | 40 | zest.
2 | Podłóża do pobrania materiału do płynnej cytologii ginekologicznej, zawierające 20 ml metanolu. Wielkość opakowania 250 szt. |  | 4 | op,
3 | Podłoże do płynnej cytologii ginekologicznej uzupełnianie bazowych podłoży, wielkość opakowania 4x946 ml |  | 4 | op.
4 | Szkiełka mikroskopowe immunologiczne, do badań immuno. Opakowanie 72 szt. |  | 1 | op.
5 | Płyn do cytolizy, 32 oz z 1 butli. Wielkość opakowania 4 x 946 ml |  | 22 | op.
6 | Zestaw odczynników do barwienia preparatów płynnej cytologii ginekologicznej |  | 5 | szt.
7 | Filtry do płynnej cytologii ginekologicznej z membraną - 500 szt |  | 1 | op.
8 | Szkiełka mikroskopowe do preparatów płynnej cytologii ginekologicznej - 500 szt. |  | 1 | op.
9 | Kompletny zestaw do wykonania płynnej cytologii nieginekologicznej: 1. Podłóża do pobrania materiału do płynnej cytologii nieginekologicznej -100 szt. 2.Filtry do płynnej cytologii nieginekologicznej z membraną - 100 szt 3.Szkiełka mikroskopowe do preparatów płynnej cytologii nieginekologicznej -100szt 4.Płyn do cytolizy, 32 oz z 1 butli, wielkość opakowania 4 x 946 ml |  | 10 | zest.
10 | Podłóża do pobrania materiału do płynnej cytologii moczu, zawierające 20 ml metanolu. Wielkość opakowania 100 szt. |  | 10 | op.
11 | Szkiełka mikroskopowe do preparatów płynnej cytologii moczu - 100 szt. |  | 10 | op.
12 | Filtry do płynnej cytologii moczu z membraną - 100 szt |  | 10 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. | [5 empty] | ………………………………………...………….
| data | [5 empty] | pięczątka i podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 12
Załącznik Nr 2/12 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 12 – Dostawa zestawów materiałów i odczynników zoptymalizowanych do użycia z barwiarką Leica HistoCore SPECTRA ST.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | SZKIEŁKA NAKRYWKOWE - Gotowe do użycia kartridże ze szkiełkami nakrywkowymi przeznaczone do nakrywarki Leica HistoCore SPECTRA CV. Szybka i całkowicie bezdotykowa wymiana szkiełek nakrywkowych. Wymiary szkiełek 24 x 50 x 1mm Opakowanie 2400 szt. (8 magazynków po 300 szkiełek) Produkowane zgodnie z normą ISO 8255-1.2011 lub normą różnoważną. |  | 210 | op.
2 | MEDIUM DO ZAMYKANIA SZKIEŁEK - Gotowe do użycia medium do nakrywania przeznaczone do użytku w nakrywarce Leica HistoCore SPECTRA CV. Formuła oparta na ksylenie, zawierająca antyoksydant zapobiegający blaknięciu preparatów. Medium szybkoschnące, pozwalające na natychmiastowe oglądanie preparatów po nakryciu. Rozpuszczalne w ksylenie, toluenie oraz większości substytutów ksylenu. Opakowanie 2 x 150 ml. |  | 85 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ………………………. |  |  |  | ………………………………………...………….
| data |  |  |  | pięczątka i podpis Wykonawcy