**Załącznik 1 A do SWZ**

**Wykaz elementów Rozliczeniowych**

**„Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków**”

**Rewitalizacja skweru przy ul. Orzeszkowej po przez zwiększenie bioróżnorodności w centrum miasta**

Wykaz elementów rozliczeniowych poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  | **Zakres robót** | **ilość** | **Wartość brutto****PLN** |
|  | **Pozycja z przedmiaru** | **Rewitalizacja skweru przy ul. Orzeszkowej po przez zwiększenie bioróżnorodności w centrum miasta** |  | **xxxxxxxxxxxxxxxx** |
|  | **Zadanie nr 1: Rewitalizacja skweru przy ul. Orzeszkowej** |
| 1. | Zagospodarowanie terenu |
| 1.1. | Roboty rozbiórkowe  |
|  | 1-6 | Roboty rozbiórkowe- rozebranie nawierzchni betonowej | **44,5 m2** |  |
| 1.2. | Nawierzchnie  |
| 1.2.1. | 7- 19 | Nawierzchnia z płyt betonowych | **138 m2** |  |
| 1.2.2. | 20- 33 | Nawierzchnie mineralne |  **32,72 m2** |  |
| 1.3. | Nasadzenia |
| 1.3.1. | 34- 57 | Nasadzenia rabat | **217,7 m2** |  |
| 1.4. | Trawniki |
| 1.4.1. | 58- 65 | Wykonanie trawników | **217,5 m2** |  |
| 1.5. | Mała architektura  |
| 1.5.1 | 66 | Kosz na śmieci - dostawa i montaż | **4 szt.** |  |
| 1.5.2 | 67 | Ławka - dostawa i montaż | **2 szt.** |  |
| 1.5.3 | 68 | Czytelnia - dostawa i montaż | **1 szt.** |  |
| 1.5.4 | 69 | Drewniana książka (tablica edukująco- informująca)- dostawa i montaż | **1 szt.** |  |
| 1.5.5. | 70-71 | Oświetlenie OZE | **2 szt.** |  |
|  | **Zadanie nr 2 :** **Pielęgnacja zieleni w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego Zadania nr 1** |
| 2 | Zalecane zabiegi pielęgnacyjne |
| 2.1. | 72 | Zalecane zabiegi pielęgnacyjne w okresie 24 miesięcy |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Razem wartość brutto:** |  |  |
|  | **Cena oferty: Wartość brutto**  |  |  |