## Dostawa materiałów medycznych
Załącznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia, formlarz cenowy Załącznik nr 1 do Zam.292/2020PN/DZP
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne | Parametry oferowane* | Nazwa producenta/model/numer katalogowy* | Wielkość opak./jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m.* | Wartość brutto*
A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG)
1. | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, o średnicy 13mm. Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana. Opakowanie folia/papier |  |  | sztuka | 1
2. | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek, o średnicy 20mm. Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana. Opakowanie folia/papier |  |  | sztuka | 1
3. | Bezigłowy port do kaniul |  |  | sztuka | 1
4. | Bezpieczny, wielorazowy trzonek do ostrzy chirurgicznych z blokadą zabezpieczenia ostrza, antypoślizgowa powierzchnia, rozmiar i logo producenta trwale umieszczone na trzonku, dostępne rozmiary: 3 i 4 |  |  | sztuka | 1
5. | Cewnik dwudrożny Foley'a dostępny w rozmiarach od CH 06 do CH 8, pediatryczny cewnik foley’a w rozmiarach od 6Fr/ch-10Fr/ch z prowadnicą. Cewnik wykonany z najwyższej jakości lateksu naturalnego, silikonowanego. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia. |  |  | sztuka | 1
6. | Cewnik do karmienia dojelitowego ze znacznikiem RTG . |  |  | sztuka | 1
7. | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Kolor zielony lub niebieski. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
8. | Dren do odsysania pola operacyjnego dł. 210 cm |  |  | sztuka | 1
9. | Dren do odsysania pola operacyjnego dł. 300cm |  |  | sztuka | 1
10. | Dreny Redona miękkie z trokarem 8F, 10F, 12F |  |  | sztuka | 1
11. | Dreny silikonowe typu Jackson Pratt, płaskie z trokarem, rozmiar 7mm, 10 mm, 13 mm |  |  | sztuka | 1
12. | Elastyczna siatka opatrunkowa Wykonana z 70 - 80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20 - 30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan), przezierna dla promieni RTG, rozmiar 3 - dłoń, stopa |  |  | sztuka | 1
13. | Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, pełnobarierowy. Szwy ultradźwiękowe na połączeniu rękawa z mankietem i na ramionach, pakowany z dwiema serwetkami chłonnymi do rąk. Rozmiar M, L i XL |  |  | sztuka | 1
14. | Fartuch chirurgiczny jałowy, jednorazowy, o wysokim komforcie użytkowania, pełnobarierowy zgodny z normą 13795 1-3, wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, gramatura min. 68g/m2; rękaw zakończony elastycznym poliestrowym/dzianinowym mankietem o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzące na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu zapięcie na rzep; fartuch zawinięty w serwetę z papieru krepowego; opakowanie zew. folia-papier wyposażone w 2-4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych; - Wytrzymałość na penetrację wody w obszarze wzmocnień min. 118 cm H2O - Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym min. 42 kPa |  |  | sztuka | 1
15. | Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, rozmiar 7cm x 5cm x 1cm |  |  | sztuka | 1
16. | Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym, rozmiar 1cm x 1cm x 1cm |  |  | sztuka | 1
17. | Gilotynka do leków |  |  | sztuka | 1
18. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,6 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
19. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,7 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
20. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,8 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
21. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 0,9 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
22. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 1,1 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
23. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 1,2 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
24. | Igła iniekcyjna wykonana ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo w blister, opakowanie a'100sztuk, opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze kodowane fabrycznie kolorystycznie zgodnie z kolorami nasadek. Rozmiar 1,6 mm |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
25. | Igła Luer 1,8 (op. 100 szt.) |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
26. | Igła Luer 2,1 (op. 100 szt.) |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
27. | Igła podpajęczynówkowa typu typu quincke 22g/90 |  |  | sztuka | 1
28. | Igła podpajęczynówkowa typu typu quincke 24g/90 |  |  | sztuka | 1
29. | Igła podpajęczynówkowa typu pencil point 22g/90 |  |  | sztuka | 1
30. | Igła podpajęczynówkowa typu pencil point 24g/90 |  |  | sztuka | 1
31. | Igła do wkłuć lędźwiowych 07x40 22G |  |  | sztuka | 1
32. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 20cm x 30cm, powierzchnia przylepna 20cm x 26cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
33. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 15 cm x 28 cm, powierzchnia przylepna 15 cm x 21 cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
34. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 56 cm x 84 cm, powierzchnia przylepna 56 cm x 84 cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
35. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 40cm x 42cm, powierzchnia przylepna 36cm x 40cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
36. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 45cm x 55cm, powierzchnia przylepna 45cm x 49cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
37. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 28cm x 45cm, powierzchnia przylepna 22cm x 45cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
38. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 28cm x 30cm, powierzchnia przylepna 22 cm x 30cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
39. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 14cm x 25cm, powierzchnia przylepna 14cm x 21cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
40. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 55cm x 55cm, powierzchnia przylepna 51cm x 55cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
41. | Jałowa folia operacyjna wykonana z poliuretanu pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, posiada system zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację. Rozmiar całkowity – 30cm x 40cm, powierzchnia przylepna 30cm x 36cm. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. |  |  | sztuka | 1
42. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 0,6 fioletowy |  |  | sztuka | 1
43. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 0,7 żółty |  |  | sztuka | 1
44. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 0,9 niebieski |  |  | sztuka | 1
45. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 1,1 różowy |  |  | sztuka | 1
46. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 1,3 zielony |  |  | sztuka | 1
47. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 1,5 |  |  | sztuka | 1
48. | Kaniula dożylna wykonana z FEP, 2 paski kontrastujące w RTG, standardowy port boczny, na opakowaniu jednostkowym opisane przepływy, rozmiary oraz rodzaj materiału. Bez zawartości PCV oraz lateksu (oznakowanie na opakowaniu). 2,1 |  |  | sztuka | 1
49. | Kompres ciepło – zimno 12 cm x 29 cm |  |  | sztuka | 1
50. | Kompres ciepło – zimno 21cm x 38cm |  |  |  | 1
51. | Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 8 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 3. Klasa II, reguła 7, |  |  | opakowanie (op.=3 sztuki) | 1
52. | Kompres gazowy jałowy 7,5cm x 7,5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 8 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 3. Klasa II, reguła 7 |  |  | opakowanie (op.=3 sztuki) | 1
53. | Kompres gazowy jałowy 10cm x 10cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 8 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 3. Klasa II, reguła 7 |  |  | opakowanie (op.=3 sztuki) | 1
54. | Kompres jałowy, włókninowy, 4 warstwowy, o gramaturze 40g/m2, rozmiar 10cm x 10cm, posiada wycięcie Y pozwalające na zabezpieczenie ujścia różnego rodzaju drenów medycznych, liczba sztuk w opakowaniu - 5. |  |  | opakowanie (op.=5 sztuk) | 1
55. | Kompres gazowy niejałowy 5cm x 5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 13, liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100 Klasa II, reguła 7 |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
56. | Kompres gazowy niejałowy 7,5cm x 7,5cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 13, liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100 Klasa II, reguła 7 |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
57. | Kompres gazowy niejałowy 10cm x 10cm, z podwiniętymi brzegami typu ES, liczba nitek 13,liczba warstw 8, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100 Klasa II, reguła 7 |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
58. | Koreczek do kaniul jednorazowego użytku |  |  | sztuka | 1
59. | koreczek do dezynfekcji bezigłowych portów |  |  | sztuka | 1
60. | Kranik trójdrożny niebieski z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 7cm, dren wykonany z PU, bez zawartości DEHP. Opakowanie folia/papier |  |  | sztuka | 1
61. | Kranik trójdrożny niebieski z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, przestrzeń martwa 0,2ml, bez zawartości DEHP. Opakowanie typu tyvec |  |  | sztuka | 1
62. | Maseczka do nebulizacji z drenem dla dzieci S |  |  | sztuka | 1
63. | Maseczka tlenowa dla dorosłych XL |  |  | sztuka | 1
64. | Maseczka tlenowa dla dzieci, rozmiar M |  |  | sztuka | 1
65. | Maska chirurgiczna na troki - wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98%, zgodna z normą 14683 typ II, wiązana na troki, zielona, opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, pakowana po 50 szt. |  |  | opakowanie (op.=50 sztuk) | 1
66. | Nożyczki zaciskowe |  |  | sztuka | 1
67. | Opaska podtrzymująca dziana, z wiskozą, delikatna, miękka, przepuszczająca powietrze, biała, hypoalergiczna, niejałowa. Rozmiar 5cm x 4m |  |  | sztuka | 1
68. | Opaska podtrzymująca dziana, z wiskozą, delikatna, miękka, przepuszczająca powietrze, biała, hypoalergiczna, niejałowa. Rozmiar 10cm x 4m |  |  | sztuka | 1
69. | Opaska podtrzymująca dziana, z wiskozą, delikatna, miękka, przepuszczająca powietrze, biała, hypoalergiczna, niejałowa. Rozmiar 15cm x 4m |  |  | sztuka | 1
70. | Opaska podtrzymująca elastyczna tkana, z dużą zawartością bawełny, delikatna, lekka, dobrze dopasowująca się do kształtów ciała, wyposażana w zapinkę do mocowania. Rozmiar 10cm x 5m |  |  | sztuka | 1
71. | Opaska podtrzymująca elastyczna tkana, z dużą zawartością bawełny, delikatna, lekka, dobrze dopasowująca się do kształtów ciała, wyposażana w zapinkę do mocowania. Rozmiar 15cm x 5m |  |  | sztuka | 1
72. | Opaska elastyczna, kohezyjna typu Flex. W różnych kolorach. Rozmiar 2,5cm x 4,5m |  |  | szt. | 1
73. | Opaska elastyczna, kohezyjna typu Flex. W różnych kolorach Rozmiar 5cm x 4,5m |  |  | szt. | 1
74. | Opaska elastyczna, kohezyjna typu Flex. W różnych kolorach Rozmiar 7,5cm x 4,5m |  |  | szt. | 1
75. | Opaska elastyczna, kohezyjna typu Flex. W różnych kolorach Rozmiar 10cm x 4,5m |  |  | szt. | 1
76. | Opaska wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Długość 3m, szerokość: 10cm. Czas wiązania 3 min |  |  | sztuka | 1
77. | Opaska wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Długość 3m, szerokość: 12cm. Czas wiązania 3 min |  |  | sztuka | 1
78. | Opaska wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem naturalnym, nawinięta na plastikowy trzpień. Długość 3m, szerokość: 15cm. Czas wiązania 3 min |  |  | sztuka | 1
79. | Opaska gipsowa syntetyczna zawierająca poliester w postaci siatki pokrytej żywicą poliuretanową, kompozycja składników pod wpływem wody tworzy twardą strukturę. Rozmiar 7,5cm x 3,6m |  |  | sztuka | 1
80. | Opaska gipsowa syntetyczna zawierająca poliester w postaci siatki pokrytej żywicą poliuretanową, kompozycja składników pod wpływem wody tworzy twardą strukturę. Rozmiar 10 cm x 3,6 m |  |  | sztuka | 1
81. | Opaska gipsowa syntetyczna zawierająca poliester w postaci siatki pokrytej żywicą poliuretanową, kompozycja składników pod wpływem wody tworzy twardą strukturę. Rozmiar 12,5cm x 3,6m |  |  | sztuka | 1
82. | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację, rozmiar 5cm x 5cm , pakowany po 10 szt. |  |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 1
83. | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację, rozmiar 10cm x 10cm , pakowany po 10 szt. |  |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 1
84. | Opatrunek siatkowy wykonany z włókien syntetycznych pokrytych powłoką z miodu i olejku Manuka, służy do ochrony rany, utrzymuje wilgotne środowisko w ranie powodując jej szybsze gojenie, jałowy, rozmiar, 10cm x 10cm |  |  | opakowanie (op.=10 sztuk) | 1
85. | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci płytki zbudowanej z warstwy zewnętrznej ochronnej i wewnętrznej kontaktowej z raną, utrzymuje wilgotne środowiska w ranie, jałowy 10cm x 10cm |  |  | sztuka | 1
86. | Ochraniacze włókninowe na obuwie op. 100szt |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
87. | Ostrza skalpel nr 10 - 24 (op. 100 szt.) |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
88. | Paski do zamykania ran 3x75 mm, pakowane po 5 szt. |  |  | blister | 1
89. | Papier do EKG 110 x 40 |  |  | rolka | 1
90. | Papier do EKG 210 x 25 |  |  | rolka | 1
91. | Paski do zamykania ran 6x75 mm, pakowane po 3 szt. |  |  | blister | 1
92. | Podkład celulozowy w rolce biały 50 cm* 50 cm |  |  | rolka | 1
93. | Podkład chłonny 5 warstwowy (laminat+wata celulozowa+pulpa celulozowa+wata celulozowa+włóknina PP) w części spodniej nieprzemakalny - podfoliowany, kolor niebieski 40cm x 60cm, Op. 25szt. |  |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 1
94. | Podkład chłonny 5 warstwowy (laminat+wata celulozowa+pulpa celulozowa+wata celulozowa+włóknina PP) w części spodniej nieprzemakalny - podfoliowany, kolor niebieski, chłonność 540 ml 60cm x 60cm, Op. 25szt. |  |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 1
95. | Podkład chłonny 5 warstwowy (laminat+wata celulozowa+pulpa celulozowa+wata celulozowa+włóknina PP) w części spodniej nieprzemakalny - podfoliowany, kolor niebieski 90cm x 60cm, Op. 25szt. |  |  | opakowanie (op.=25 sztuk) | 1
96. | Podkład podgipsowy w kształcie opaski wykonany z poliestru. Rozmiar 6cm x 3m |  |  | sztuka | 1
97. | Podkład podgipsowy w kształcie opaski wykonany z poliestru. Rozmiar 8cm x 3m |  |  | sztuka | 1
98. | Podkład podgipsowy w kształcie opaski wykonany z poliestru. Rozmiar 10cm x 3m |  |  | sztuka | 1
99. | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt. Rozmiary: S, M, L, XL |  |  | op. 20szt. | 1
100. | Pojemnik na mocz niesterylny 100 ml |  |  | sztuka | 1
101. | Pojemnik na mocz sterylny 100 ml |  |  | sztuka | 1
102. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne 35 ml |  |  | sztuka | 1
103. | Pojemnik na zużyte igły 1L |  |  | sztuka | 1
104. | Pojemnik na zużyte igły 3,5L |  |  | sztuka | 1
105. | Pojemnik na zużyte igły 5L |  |  | sztuka | 1
106. | Pojemnik na zużyte igły 10L |  |  | sztuka | 1
107. | Pojemnik na zużyte igły 20L |  |  | sztuka | 1
108. | Preparat do dezynfekcji rąk. Opakowanie - worek 700ml wyposażony w zastawkę zapobiegającą zasysaniu powietrza pasujący do dozowników łokciowych Sterisol |  |  | sztuka | 1
109. | Preparat - mydło, nie zawiera substancji konserwujących, baktriostatycznych i barwników. Bezpieczne dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii. Opakowanie - worek 700ml wyposażony w zastawkę zapobiegającą zasysaniu powietrza pasujący do dozowników łokciowych Sterisol |  |  | sztuka | 1
110. | Preparat - oparty na bazie alkoholu etylowego płyn do dezynfekcji rąk i skóry przed zabiegami oraz do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, grzybów i wirusów Op. 250ml z atomizerem |  |  | sztuka | 1
111. | Preparat - płyn do mycia i dezynfekcji rąk 500ml |  |  | sztuka | 1
112. | Preparat - płyn do mycia i dezynfekcji rąk 5l |  |  | sztuka | 1
113. | Preparat - żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na bazie etanolu i propoan-2-olu w stęż. 70 %. Wykazuje potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV oraz wirusy Rota i Noro. Bez barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. Zawiera substancję pielęgnującą np glicerynę. Pojemność 500 ml |  |  | sztuka | 1
114. | Preparat w formie koncentratu do dezynfekcji i mycia powierzchni i wyposażenia, spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, aktywny również wobec Legionella pneumophila, MRSA i VRE, pojemność 1 L |  |  | sztuka | 1
115. | Preparat w formie koncentratu do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Może być stosowany w myjkach ultradżwiękowych. Musi zawierać substancje antykorozyjne. Butelka z dozownikiem przelewowym - 1L |  |  | butelka | 1
116. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, alkoholowy, bezaldehydowy, gotowy do użycia. Nie zawiera fenoli. Szerokie spektrum bójcze. Butelka 1L ze spryskiwaczem |  |  | butelka | 1
117. | preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji gotowy do użycia, bezalkoholowy. Przeznaczony do delikatnych powierzchni, wyposażenia i innych wyrobów medycznych. Butelka 1L z końcówką spryskująco-spieniającą |  |  | butelka | 1
118. | Przedłużacz do przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych i do pomp, 150cm |  |  | sztuka | 1
119. | Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Rozmiar 1,25cm x 5m |  |  | sztuka | 1
120. | Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 5m |  |  | sztuka | 1
121. | Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym. Rozmiar 5cm x 5m |  |  | sztuka | 1
122. | Przylepiec uniwersalny z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym Rozmiar 2,5cm x 5m |  |  | sztuka | 1
123. | Przylepiec z włókniny z perforacja umożliwiającą podział długości i szerokości. Rozmiar 2,5cm x 9,14m |  |  | sztuka | 1
124. | Przyrząd do pobierania leków z butelek |  |  | sztuka | 1
125. | Przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 10cm, filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier |  |  | sztuka | 1
126. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 6cm z dodatkowymi skrzydełkami, filtr 15µm, regulator przepływu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier |  |  | sztuka | 1
127. | Regulator przepływu. Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Precyzyjny regulator z podwójną skalą dla roztworów o lepkości 10% oraz 40% (niezależny od drenu) umożliwia dokładne ustawienie pożądanego przepływu w zakresie 0-250ml/godz. z możliwością całkowitego zamknięcia luz otwarcia przepływu. Przeznaczony do przetaczania płynów oraz żywienia. Możliwość podłączenia do standardowego przyrządu do przetoczeń. Zestaw posiada precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy oraz łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y. Zakończenie drenu typu luer-lock. Zestaw sterylny pozbawiony ftalanów. |  |  | sztuka | 1
128. | Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, rozm. 6,0 – 9,0 |  |  | para | 1
129. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, rozm. 6,0 – 9,0 |  |  | para | 1
130. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, warstwą antypoślizgową na całej powierzchni. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności), potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,23 (+/-0,02) mm, dłoni 0,19 (+/-0,01) mm, mankiecie 0,18 (+/-0,01) mm, długość min. 270mm. Zawartość protein lateksowych poniżej 100 µg/g, średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po starzeniu min 15N-potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne papier powlekany folią. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,0-8,5 |  |  | para | 1
131. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadane na min. 3 alkohole, w tym co najmniej 1 o stężeniu min. 90% odporne na min. 1 poziomie, 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL. Oferent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienie i zamontowania kompatybilnych uchwytów naściennych pojedynczych i potrójnych. |  |  | opakowanie (op.=250 sztuk) | 1
132. | Rękawice nitrylowe - bezlateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne, dopasowane do anatomii rąk, wymodelowane palce, biskwitowe wykończenie oraz rolowany mankiet, kolor kremowy, jednorazowo chlorowane, AQL 1.0, EN455 Części 1, 2 i 3 - zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (CE Klasa IIa), ASTM D3577, Zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG dotyczącą środków ochrony osobistej (Projekt kategorii i rodzaj zgodne z normą EN420, EN374-2, EN374-3oraz EN388) grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16 ± 0,02, na mankiecie 0,12 ± 0,02 |  |  | para | 1
133. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe czarne, op. 100szt. |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
134. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe różowe, op. 100szt. |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
135. | Rękawice lateksowe pudrowane. Op. a'100szt. |  |  | op. | 1
136. | Rękawice lateksowe bezpudrowe. Op. a'100szt. |  |  | op. | 1
137. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Op. a'200szt |  |  | op. | 1
138. | Rękawy papierowo-foliowe rolka 200m/150 mm |  |  | sztuka | 1
139. | Rękawy papierowo-foliowe rolka 200m/200 mm |  |  | sztuka | 1
140. | Rurka intubacyjna z mankietem, skalowana co 1cm, podwójny znaczni głębokości nad mankietem, balonik kontrolny w kontrastującym kolorze. Opakowanie papier/folia rozm. 3-10 |  |  | sztuka | 1
141. | Rurka intubacyjna bez mankietu |  |  | sztuka | 1
142. | Rurka tracheostomijna z mankietem rozmiary 0,6 – 10,0 |  |  | sztuka | 1
143. | Szczoteczka do badania cytologicznego prosta. |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
144. | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk, sucha |  |  | sztuka | 1
145. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 50cm x 60cm |  |  | sztuka | 1
146. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 75cm x 90cm |  |  | sztuka | 1
147. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, z otworem przylepnym o śr 6cm laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 45cm x 45cm |  |  | sztuka | 1
148. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, z otworem przylepnym o śr 7cm laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 75cm x 90cm |  |  | sztuka | 1
149. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej, rozmiar: 100cm x 150cm |  |  | sztuka | 1
150. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 45cm x 45cm |  |  | sztuka | 1
151. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 50cm x 50cm |  |  | sztuka | 1
152. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 50cm x 70cm |  |  | sztuka | 1
153. | Serweta dwuwarstwowa włókninowa jałowa z przylepcem, laminat dwuwarstwowy z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej rozmiar 150cm x 180cm, |  |  | sztuka | 1
154. | Staza bezlateksowa, na rolce, opakowanie jednostkowe z nadrukiem w języku polskim oraz graficzną instrukcją obsługi, w kolorze różowym i niebieskim |  |  | szt | 1
155. | Staza wielorazowa |  |  | sztuka | 1
156. | Strzykawka do insuliny ( op. 100 szt.) |  |  | opakowanie | 1
157. | Strzykawka do pomp infuzyjnych |  |  | sztuka | 1
158. | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml ( op. 100 szt.) |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
159. | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml ( op. 100 szt.) |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
160. | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml ( op. 100 szt.) |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
161. | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml ( op. 100szt) |  |  | opakowanie (op.=80 sztuk) | 1
162. | Strzykawka trzyczęściowa 100 ml Janeta |  |  | sztuka | 1
163. | Strzykawka trzyczęściowa 50 ml cewnikowa |  |  | sztuka | 1
164. | Strzykawki trzyczęściowe 2ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala skalowana co 0,1 ml |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
165. | Strzykawki trzyczęściowe 5ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala skalowana co 0,2 ml |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
166. | Strzykawki trzyczęściowe 10ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala skalowana co 0,2 ml |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
167. | Strzykawki trzyczęściowe 20ml (op. 100 szt.) kontrastujący tłok z gumową nasadką, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka, skala skalowana co 0,5 ml |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
168. | Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. Rozmiar 10cm x 10m |  |  | sztuka | 1
169. | Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Opakowanie: kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu. Rozmiar 15cm x 10m |  |  | sztuka | 1
170. | Tampony wato-gazowe 9cm x 9cm |  |  | sztuka | 1
171. | Torebki samozaklejające do sterylizacji 130x270mm (op. 200szt) |  |  | opakowanie (op.=200 sztuk) | 1
172. | Torebki samozaklejające do sterylizacji 200x350mm (op. 200szt) |  |  | opakowanie (op.=200 sztuk) | 1
173. | Ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Składa się z bluzy z krótkim rękawem, trzema kieszeniami, wycięciem "V" pod szyją i spodni wiązanych w pasie trokami. Kolory: niebieski, zielony, fioletowy, Rozmiary S, M, L, XL, XXL |  |  | komplet | 1
174. | Bluza z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, dodatkowo wszyta metka informująca o rozmiarze. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności |  |  | szt | 1
175. | Spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. Rozmiary: S, M, L, XL |  |  | szt | 1
176. | Wata bawełniano-wiskozowa, kolor biały, niejałowa. Waga 500 g |  |  | opakowanie (op.=500g) | 1
177. | Wata celulozowa ułożona warstwowo zrolowana w zwój, kolor biały 150g |  |  | sztuka | 1
178. | Wata celulozowa w płatach, miękka, przyjemna w dotyku, delikatna dla skóry, kolor biały 5 kg |  |  | opakowanie (op.=5kg) | 1
179. | Woreczki strunowe, 10cm x 15cm, op. 100 szt. |  |  | opakowanie | 1
180. | Woreczki strunowe, 4cm x 6cm, op. 100 szt. |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
181. | Worek do zbiórki moczu wykonany ze wzmacnianego PCV, bez zawartości lateksu. Sterylny, z zaworem spustowym do szybkiego opróżniania typu twist, łączenie drenu z uniwersalnym łącznikiem schodkowym. 500ml |  |  | sztuka | 1
182. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem spustowy T |  |  | sztuka | 1
183. | Wosk kostny - mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 % |  |  | sztuka | 1
184. | Wymazówka, jałowa, jednorazowego użytku, w probówce plastikowej; długość minimalna patyczka 170 mm, bez podłoża transportowego |  |  | sztuka | 1
185. | Zatyczka uszczelniająca do strzykawek pasująca na końcówek Luer i Luer-Lock. Opakowanie a’100szt. |  |  | opakowanie (op.=100 sztuk) | 1
186. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń III-kanałowy |  |  | sztuka | 1
187. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń II-kanałowy |  |  | sztuka | 1
188. | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej z przeznaczeniem do aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej. Składa się z worka do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, kranika trójdrożnego, drenów łączących, strzykawką 60 ml do aspiracji, igły Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką |  |  | sztuka | 1
189. | Zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z płynem konserwującym CPDA-1, składający się z igły 1,6mm, drenu biorczego o dł 110cm i pojemniku z płynem konserwującym. Pojemność 450. |  |  | sztuka | 1
190. | Zgłębnik dożołądkowy dł. 80 cm |  |  | sztuka | 1
191. | Żel do USG 500 ml |  |  | butelka | 1
192. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Op. 350 ml |  |  | op. | 1
193. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 20 ml |  |  | op. | 1
194. | Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0. Wyrób medyczny. Opakowanie 4x3 szt. |  |  | op. | 1
195. | Opatrunki na rany wykonane z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwające biofilm, zwiększające cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0. Wyrób medyczny op. 10x1 szt. |  |  | op. | 1
196. | Fartuch medyczny z gumkami włókninowy zielony |  |  | sztuka | 1
Łączna wartość brutto:
* Zamawiający wymaga wypełnienia wskazanej kolumny.