RI.7011.15.2019.AS

Lębork, dnia 27.08.2019r

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania

Polegającego na opracowaniu  dokumentacji projektowej:

„Oświetlenie ulica Toruńska i Żeromskiego”,

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia dla zadania: „Oświetlenie ulica Toruńska i Żeromskiego”. Zakres prac przedstawiony został w załączniku graficznym nr 1.

- Charakterystyka zadania:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych budowa oświetlenia „Oświetlenie ulica Toruńska i Żeromskiego” w Lęborku.

- W zakresie oferty należy uwzględnić:

- wykonanie mapy do celów projektowych (1 egz. kopi mapy należy przekazać Zamawiającemu niezależnie od innych egzemplarzy),

- wykonanie koncepcji,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów,

- wykonanie badań gruntowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- Zamawiający wymaga wykonania następujących dokumentacji:

  - Projekt budowlany – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (2 egz.);

  - Projekt wykonawczy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (2 egz.);,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną specyfikacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: .doc, .pdf);

  - Kosztorys inwestorski – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: .doc, .pdf);,

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2013.1129)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną specyfikacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: .doc, .pdf);

  - Przedmiar robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2013.1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: .doc, .pdf).

  - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich opracowanie jest wymagane – w 5 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną informacji zapisaną w ogólnie dostępnym formacie (np.: .doc, .pdf).

- Zamawiający wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w niezbędnej ilości) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień,

- Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe, w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania.

- Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.

- Zamawiający wystąpił o  warunki przyłączenia do Energa Oświetlenie Sp. z o. o., odesłane warunki z Energia Oświetlenie Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 2.

- Uwagi formalne:

- Oferta winna zawierać cenę brutto za wykonanie zadania (z podziałem na ewentualne etapy) oraz proponowany termin realizacji.

Załącznik Nr 1- zakres prac przedstawiony w załączniku graficznym

Załącznik Nr 2- kopia warunków zasilania z sieci oświetleniowej Energa Operator Sp. z o.o.