Załącznik nr 1

Remont parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1

w Zabrzu przy ul. Sportowej 5

Opis przedmiotu zamówienia

1.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu

41-800 Zabrze, ul. Sportowa 5

2. ZAMÓWIENIE

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu parkietu na  sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej      nr 1 w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Sportowa 5

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu parkietu na sali gimnastycznej             w Szkole Podstawowej nr 1  w Zabrzu polegającego na:

- demontażu osłon na grzejniki do ponownego montażu;

- demontażu drabinek do ćwiczeń do ponownego montażu;

- demontażu bramek do ponownego montażu;

- remoncie parkietu wraz z jego cyklinowaniem, szpachlowaniem i lakierowaniem oraz trasowaniem i malowaniem linii boisk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.

- Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, lub „równoważnymi”.

- Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być nowy, pierwszej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących polskich norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace remontowe.

- Z uwagi na fakt, że remont parkietu przeprowadzany będzie w budynku szkoły, prace remontowe przewidziane są na okres wakacyjny, tj. od 30 czerwca 2025r. do 29 sierpnia 2025r.

4. WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- Termin realizacji:  29 sierpnia 2025 r.

- Wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym będzie płatne jednorazowo po zakończeniu robót remontowych na podstawie protokołu odbioru robót, w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.

- Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej Open Nexus w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia.

6. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny ważnych ofert:

  - najniższa cena - waga – 100 %

- Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.             Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Kosztorys robót należy wykonać metodą szczegółową na podstawie załączonego w zapytaniu ofertowym przedmiaru.

- Kosztorys ten ma charakter pomocniczy, należy dołączyć go do oferty.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) – załącznik nr 1

- Przedmiar – załącznik nr 2

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3

- Wzór umowy – załącznik nr 4