Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 17.09.2021r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 10/21

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu szpitala SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Jakie urządzenia/filtry kryją się pod pojęciem "3 źródła (tlenu, sprężonego powietrza, próżni)"?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Urządzenia te to: 3 pompy próżni, 3 sprężarki medyczne, źródła rozprężania tlenu medycznego