Numer sprawy: WA.271.11.2023.AM Włodawa, 15.09.2023r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

„Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz
 z infrastrukturą techniczną”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 14.09.2023 r. zwrócił się do zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)
Projekt wykonawczy. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego.
Pkt. 14 Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego. „System automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji tylko i wyłącznie deski sedesowej”.

Przywołane rozwiązanie stanowi opis rozwiązania stosowanego tylko przez jednego producenta toalet kontenerowych i tym samym wskazuje na jednego wykonawcę, prowadząc do uprzywilejowania oraz wyeliminowania pozostałych oferentów. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza równocześnie fundamentalne zasady zamówień publicznych wyrażone w art. 99 pkt 4 i 5 ustawy – PZP, tj. zasadę konkurencyjności postępowania (zakaz ograniczania konkurencji) oraz zasadę równego traktowania wykonawców.
Tym samym, powołując się na zapisy art. 99 ustawy PZP z dnia 1 września 2019r. wnosimy
o wykreślenie pkt.14) PW przytoczonego powyżej.
W zamian za powyższe wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które pozwala na bezpieczne korzystanie z muszli sedesowej tj. automatyczne spłukiwanie i dezynfekcja muszli ustępowej. Brak deski sedesowej jest od lat stosowanym rozwiązaniem wprowadzonym w przestrzeni publicznej we wszystkich miejscach obsługi użytkowników i podróżnych z uwagi na higienę
i wandalizm, niestosowanie deski całkowicie eliminuje możliwość jej uszkodzenia, oderwania czy zabrudzenia i jednocześnie nie naraża właściciela obiektu na ciągłe jej serwisowanie oraz ewentualną wymianę, stanowiące istotny koszt w utrzymaniu toalety.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby budowana toaleta była w pełni zautomatyzowana i posiadała system automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji deski sedesowej. Nieprawdą jest, że takie rozwiązania stosowane są wyłącznie przez jednego producenta. Co najmniej kilku wykonawców w swoich kartach katalogowych produktów oferuje tego typu system. W związku z tym Zamawiający nie narusza przepisów ustawy PZP, tym samym nie zezwala na zmianę
w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2)
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 87 pkt. 4 Ustęp publiczny powinien odpowiadać wymaganiom § 85 oraz mieć kabiny ustępowe
o wymiarach co najmniej 1,5m długości i 1 m szerokości.
Zgodnie z projektem wykonawczym RZUT PARTERU rys. nr A1, Kabina 2 nie spełnia tych kryteriów, dokumentacja zawiera istotny błąd projektowy.

Odpowiedź:
Istotnie, zgodnie z przepisami § 87 ust. 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) ustęp publiczny powinien mieć kabiny ustępowe o wymiarach co najmniej 1,5 m długości i 1 m szerokości.
W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza nieistotną zmianę do projektu w ten sposób, że ścianka działowa na całej szerokości między kabiną 1 oraz kabiną 2 i pomieszczeniem technicznym zostaje przesunięta w stronę kabiny 1 o 9 cm, tak, że kabina 2 i pomieszczenie techniczne mają 1,5m długości a docelowo kabina 1, 195 cm.

Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:
1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, który w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:
„14.2. Termin składania ofert: 22.09.2023 godz. 09:00.
  14.3. Termin otwarcia ofert: 22.09.2023 godz. 09:10.”
3) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:
„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.10.2023 r.”
4) Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej.

(-)BURMISTRZ WŁODAWY
WIESŁAW MUSZYŃSKI