S P I S   Z A W A R T O Ś C I

Budynek L.O.

ETAP I ze ścianką szczelinową

| CZEŚĆ OPISOWA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Opis techniczny - Dane ogólne - Podstawa opracowania - Układ projektu - Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku - Warunki geotechniczne - Kategoria geotechniczna - Posadowienie budynku - Opis konstrukcji - Charakterystyka obiektu - Układ statyczny budynku - Elementy konstrukcyjne - Dach – strop grzybkowy– filigran 25cm - Stropy – strop grzybkowy - filigran 25cm – głowice żelbetowe 40cm - Stropy – strop grzybkowy - filigran 25cm – płyty żelbetowe 25cm - Słupy żelbetowe - Schody wewnętrzne i zewnętrzne - Nadproża monolityczne i prefabrykaty - Fundamenty w postaci ław, stóp i wypełnienie jako płyta - Podciągi żelbetowe - Nadprożo – wieńce po obwodzie - Ściany budynku i kategoria wykonania konstrukcji - Szyb windowy żelbetowy - Posadzki - Ścianka szczelinowa gr. 40cm - Uwagi specjalne dot. wykonania fundamentów - Uwagi specjalne dot. wykonania konstrukcji żelbetowej |  |  |  |  |  |
| - Spis pozycji |  |  |  |  |  |
| - Zestawienie obciążeń |  |  |  |  |  |
| - Obliczenia statyczne |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA – SPIS RYSUNKÓW |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nr rys. | Nazwa rysunku | Skala | str. |  |  |
| 1 | K-01 | RZUT FUNDAMENTU | 1:100 |  |  |  |
| 2 | K-02 | RZUT STROPU PIWNICY | 1:100 |  |  |  |
| 3 | K-03 | RZUT STROPU PARTERU | 1:100 |  |  |  |
| 4 | K-04 | RZUT STROPU I PIĘTRA | 1:100 |  |  |  |
| 5 | K-05 | RZUT STROPU II PIĘTRA | 1:100 |  |  |  |
| 6 | K-06 | RZUT STROPU III PIĘTRA | 1:100 |  |  |  |

CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis techniczny

Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego.

## Dane ogólne

INWESTOR:				Powiat Pruszkowski

Ul. Drzymały 30; 05-800 Pruszków

NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa   L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie

LOKALIZACJA:	Ul. Kościuszki 38; 05-800 Pruszków

Dz. nr ewid.; 90/1; 90/2 Obręb 21

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- Szczegółowe wytyczne Inwestora, program funkcjonalno-użytkowy, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe.

- Umowa na wykonanie prac projektowych.

- Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja.

- Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane, wytyczne projektowania oraz dane z literatury technicznej aktualne dla bieżącego opracowania.

Normy :

PN-82/B-02000; Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001; Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-80/B-02010 + załącznik; Obciążenia śniegiem

PN-80/B-02011 + załącznik; Obciążenia wiatrem

PN-81/B-03020; Posadowienie bezpośrednie budowli; Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002; 2007; Konstrukcje murowe; Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264; 1999. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone; Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200; Konstrukcje stalowe;  Obliczenia statyczne i projektowanie

Literatura :

„Posadowienie budowli,  konstrukcje murowane i drewniane” S. Pyrak i W. Włodarczyk

„Konstrukcje betonowe. Przykłady obliczeń statycznych” Kalikst Grabiec

„Projektowanie konstrukcji żelbetowych” Andrzej Łapko

„Zarys geotechniki” Zenon Wiłun

„Konstrukcje żelbetowe” J. Kobiak, W. Stachurski

## Układ projektu

1.3.1. Pozycje obliczeniowe:

Przyjęto następujący układ pozycji obliczeniowych:

Poz.1 – DACH – STROPODACH ŻELBETOWY GRZYBKOWY  GR. 25CM analitycznie jak dla stropu

Między kondygnacyjnego.

Grzybki o grubości 40cm  z betonu C30/37

Poz.2 – STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE FILIGRAN GRZYBKOWY– głowice żelbetowe o wysokości 40cm.

Poz.3 – STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE FILIGRAN GRZYBKOWY – płyta o gr. 25cm

Poz.4 – SŁUPY ŻELBEOWE o wymiarach 40x40cm zbrojone po obwodzie 8x16mm

Poz.5 – SCHODY ŻELBETOWE WEWNĘTRZNE o grubości 25cm

Poz.6 – NADPROŻA ŻELBETOWE wylewane

Poz.7 – FUNDAMENTY ŻELBETOWE – PŁYTA ŻELBETOWA o grubości 30cm  ZE STOPAMI ŻELBETOWYMI o grubości 60cm

Poz.8. – PODCIĄGI ŻELBETOWE

Poz.9. – NADPROŻO – WIENIEC  po obwodzie – piwnica; parter i piętra

Poz.10 – ŚCIANY ŻELBETOWE PIWNICY z betonu C30/37 i powyżej MUROWANE z cegły silikatowej 25 MPa

Poz.11 – SZYB WINDOWY  ŻELBETOWY

Poz.12 – POSADZKI

Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekrojach projektu budowlanego.

1.3.2. Przyjęte  wartości obliczeniowe dla miasta Warszawy :

1.3.2.1. Wiatr strefa I  - q k = 0,35 kN/m2 o współczynniku 1,5

1.3.2.2. Śnieg  strefa II  - q k = 0,90 kN/m2 o współczynniku 1,5

## Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku

### Warunki geotechniczne :

Przyjęto nacisk pod płytą nie większy od 250 kPa; przyjętych dla piasków średnich o ID=0,4

### Kategoria geotechniczna

Kategoria geotechniczna II, warunki gruntowe proste.

### Posadowienie obiektu :

Poziom zero – posadzka na parterze: 		                  0,000 m p.p.p. =  +98,80 m n.p.m.

Posadowienie stóp fundamentowych:	                              - 3,920 m p.p.p. = + 94,88 m n.p.m.

z wkładką stalową

Posadowienie płyty :                                                                - 3,620 m p.p.p. = + 95,18 m n.p.m.

gr. 30cm

Posadowienie szybu windowego :                                         - 5,000 m p.p.p. = + 93,80 m n.p.m.

gr. 30cm

Uwaga !

Miejscowo należy wymienić grunt do głębokości 93,00 m n p.m. pospółką o wskaźniku Is=0,98.

Poniżej 2 m poniżej posadowienia stóp.

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.

Pod fundamentami projektuje się warstwę chudego betonu klasy 	C8/10 gr. 10 cm

Materiały konstrukcyjne fundamentów: 				BETON C30/37 o W8

STAL B500SP (A-IIIN)

Projektuje się izolację przeciwwilgociową fundamentów i posadzek wg. rysunków szczegółowych architektonicznych.

Posadowienie płyty fundamentowej projektuję się zgodnie z normą

PN-81/B-03020, która mówi że głębokość posadowienia nie może być

mniejsza od 50 cm  dla gruntów niewysadzinowych.

## Opis konstrukcji

### Charakterystyka obiektu

Celem opracowania jest projekt budynku L.O. w Pruszkowie

Budynek jest podpiwniczony z garażami oraz kondygnacjami nadziemnymi przeznaczonymi na cele

szkoły. Siatkę stanowią słupy o wymiarach w osi 720cm x 720cm.

### Układ statyczny budynku

Budynek posiada konstrukcję murową z słupami żelbetowymi. Na murach rozparte są stropy grzybkowe żelbetowe monolityczne o grubości 25cm wykonane z betonu klasy C30/37zbrojone stalą B500SP (A-IIIN). Rozpiętości stropów są zróżnicowane, stropy projektuje się jako krzyżowo-zbrojone. Budynek posiada cześć podpiwniczona wykonaną z ścian żelbetowych. Pod całym budynkiem projektuje stopy fundamentowe wypełnionych płytą żelbetową grubości 30cm.

### Elementy konstrukcyjne

#### Dach

Strop dachu projektuje się, jako żelbetowe grzybkowe monolityczne wykonane w systemie filigran zgodnie z wytycznymi dostawcy stropu. Grubość płyty stropowej wynosi 25 cm.

#### Stropy – głowice żelbetowe o grubości 40cm

Strop między kondygnacyjny projektuje się, jako grzybkowe żelbetowe monolityczne. Grubość płyty stropowej wynosi 25cm.

Strop między kondygnacyjny projektuje się, jako grzybkowe żelbetowe monolityczne. Grubość głowicy żelbetowej 40cm.

#### Stropy żelbetowe – płyta  żelbetowa pomiędzy głowicami o grubości 25cm

Strop między kondygnacyjny projektuje się, jako grzybkowe żelbetowe monolityczne. Grubość płyty stropowej wynosi 25cm.

Płyty żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C). Przekroje i wymiary słupów wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Wszystkie słupy zlokalizowane i opisane są na rzutach konstrukcyjnych

#### Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą B500SP (A-IIIN kl.C). Przekroje i wymiary słupów wg rysunków szczegółowych projektu wykonawczego. Wszystkie słupy zlokalizowane i opisane są na rzutach konstrukcyjnych.

#### Schody  wewnętrzne i zewnętrzne

Schody wewnętrzne projektuje się, jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37zbrojonego stalą A-IIIN kl.C (B500SP). Grubość płyty 20cm. Układ schodów i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.

#### Nadproża

Projektuje się nadproża nad wszystkimi otworami. Zaprojektowano nadproża w ścianach zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na budowie – beton klasy C30/37, stal A-IIIN kl. C (B500SP) oraz prefabrykowane strunobetonowe NSB140. Ilość i rodzaj nadproży pokazano na rysunkach szczegółowych projektu wykonawczego oraz na rysunkach poszczególnych rzutów konstrukcyjnych.

W nowoprojektowanych ściankach działowych gr. 8/12/18 cm jako nadproże zastosować 2 pręty zbrojeniowe Ø12 mm (stal A-IIIN), a następnie zaszpachlować je od spodu zaprawą cementową

lub prefabrykaty L19.

#### Fundamenty

Płytę fundamentową składającą z stóp fundamentowych w budynku zaprojektowano, jako żelbetowe, wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IIIN kl.C).

Poziom zero – posadzka na parterze: 		                  0,000 m p.p.p. =  +98,80 m n.p.m.

Posadowienie stóp fundamentowych:	                              - 3,920 m p.p.p. = + 94,88 m n.p.m.

z wkładką stalową

Posadowienie płyty :                                                                - 3,620 m p.p.p. = + 95,18 m n.p.m.

gr. 30cm

Posadowienie szybu windowego :                                         - 5,000 m p.p.p. = + 93,80 m n.p.m.

gr. 30cm

Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu grubości 10cm, beton klasy C12/15.

Posadowienie płyty fundamentowej projektuję się zgodnie z normą

PN-81/B-03020, która mówi że głębokość posadowienia nie może być

mniejsza od 50 cm  dla gruntów niewysadzinowych.

#### Podciągi żelbetowe

Podciągi żelbetowe występujące w budynku projektuje się z betonu C30/37zbrojone stalą A-IIIN kl.C (B500SP). Lokalizacji podciągów zgodnie z poszczególnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciągów na ścianach i słupach żelbetowych.

#### Nadprożo – wieniec

Nadprożo – wieńce  żelbetowe występujące w budynku projektuje się z betonu C30/37zbrojone stalą A-IIIN kl.C (B500SP). Lokalizacji nadprożo – wieńców  zgodnie z poszczególnymi rzutami konstrukcyjnymi budynku. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciągów na ścianach i słupach żelbetowych.

#### Ściany budynku – powyżej piwnicy murowana z bloczków Silka 24cm klasy 25MPa

#### kategoria A o wytrzymałości obliczeniowej 4,99 MPa  (prace pod nadzorem mistrza

#### budowanego)

Projektuje się ściany piwniczne po obwodzie żelbetowe i wewnętrzne .

Ściany nośne wyższych kondygnacji wykonać z bloków silikatowych drążonych o wytrzymałości min. 25 MPa,  szerokości 24 cm na zaprawie klejowej z danego systemu o wytrzymałości na ściskanie 8 MPa. Ściany powinny być ze sobą oraz elementami żelbetowymi przewiązane na strzępia lub połączone za pomocą łączników mechanicznych w każdej spoinie muru. Ściany w obszarach otworów należy wzmacniać przy pomocy siatek wzmacniających murowych z przyjętym systemem w celu uniknięcia zarysowania.

#### Szyb windowy żelbetowy gr.15cm

Projektuje szyb windowy jako żelbetowy, wylewany na budowie – beton klasy C30/37, stal A-IIIN kl. C (B500SP).

#### Posadzki

Posadzki pierwszej kondygnacji budynku wykonać na gruncie , zgodnie z projektem architektury. Warstwy izolacyjne oraz wykończeniowe wg opisu architektonicznego i części rysunkowej. W posadzkach projektuje się wykonać szczeliny stykowe (robocze). Posadzki oddylatowane od ścian konstrukcyjnych budynku styropianem grubości 2cm. W przypadku pomieszczeń większych niż 30m2 należy wykonywać szczeliny skurczowe pozorne. Szczeliny pozorne należy wykonać jako nacięcia o szerokości 3-4mm do głęb. 1/3 grubości posadzki w czasie 10-30 godz. po zabetonowaniu. Wypełnienie dylatacji po uzyskaniu przez beton projektowanej wytrzymałości (po ok. 8 tyg.) przy użyciu sznura uszczelniającego i masy dylatacyjnej.

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu.

1.5.3.13. Ścinka szczelinowa gr. 40cm – przy wjeździe p. pożarowym

Ściankę szczelinową wykonać w etapie pierwszym przy wjeździe p. pożarowym na głębokość

8 m p.p.t. wg. rysunku fundamentów.

## Uwagi specjalne dot. wykonania fundamentów:

  - Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

  - W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem.

  - Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od przemarzania.

  - Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fundamentami.

## Uwagi specjalne dot. wykonania konstrukcji żelbetowej:

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości, atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiały budowlane w Polsce.

### Deskowanie

Musi być dobrej jakości, oczyszczone wolne od zanieczyszczeń. Nie usuwać deskowania i podpór montażowych przed stwardnieniem betonu w stopniu wystarczającym do przeniesienia przez konstrukcję obciążenia własnego i użytkowego.

### Tolerancje

Dokładność wymiarowa konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

### Zbrojenie

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowane elementami dystansowymi dla zachowania wymaganych wartości otuliny.

### Beton

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i zwężeniach sprawdzić czy beton przylega dokładnie. Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia „starego” betonu powinna być podkuta w celu usunięcia szkliwa i odsłonięciu kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem Poz.3.2. Podciąg żelbetowy  24x40cm

Należy prowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Przy betonowaniu w temp. poniżej 5°C materiały mają być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itp. „wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować

# Spis Pozycji

Wszystkie elementy wykonano z betonu C30/37 i stali A-IIIN.

## Poz.1. Dach żelbetowy grzybkowy monolityczny

Poz. 1.1 Stropodach żelbetowy filigran                                          [gr. 25 cm]

## Poz.2. Stropy żelbetowe grzybkowy monolityczny

Poz. 2.1 Strop żelbetowy filigran 				[gr. 25 cm]

## Poz.3. Głowice stropu o wysokości 40cm

## Poz.4. Słupy żelbetowe

Poz. 4.1. Słup żelbetowy  40x40cm

Poz. 4.2. Słup okrągły   o średnicy 40cm

## Poz.5. Schody

Poz. 5.1. Schody żelbetowe wewnętrzne    gr. 25cm

## Poz.6. Nadproża

6.1. Nadproże  żelbetowe

## Poz.7. Fundamenty; stopy żelbetowe o wysokości 60cm i płyty fundamentowej

## o grubości  30cm o odporze  gruntu max. 250 kPa.

Poz. 8. Podciągi żelbetowe

Poz.9. Nadproże wieniec

## Poz.10. Ściany żelbetowe z betonu C30/37 w piwnicy oraz murowane z Silki kl.25

## MPa

Poz.11. Szyb windowy żelbetowy

Poz.12. Posadzki betonowe

PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

  - Betony podkładowe – beton klasy C12/15

  - Ławy fundamentowe i stopy fundamentowe – beton C30/37

  - Konstrukcja słupów; podciągów; nadproży i schodów – C30/37

  - Stal zbrojeniowa konstrukcyjna -  A-IIIN (B500SP)

  - Stropy żelbetowe typu filigran gr.25cm – beton B30/37

  - Ściany wewnętrzne i zewnętrzne powyżej piwnicy Silka 24cm kategorii A  (fd=4,99 MPa)

  - Ścianki działowe – pustaki z cegły silkatowej szerokości 18/12/15 cm.

Poznań, STYCZEŃ  2019

| PROJEKTANT: | OPRACOWANIE: | SPRAWDZAJĄCY: |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Piotr Jachnik |  | mgr inż. Ryszard Zakrzewski |

Zebranie obciążeń

- Zestawienie obciążeń :

  - Obciążenie stropodachu:

Obciążenie użytkowe śniegiem strefa II : 0,72 kN/m2 – strop żelbetowy grubości 25cm

Obciążenie technologiczne użytkowe stropodachu : 0,50 kN/m2

Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji : 4,50 kN/m2

Obciążenie wykończeniem stropu : 0,50 kN/m2

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papa termozgrzewalna lub membrana na klinach | 0,10 | 1,3 | 0,13 |
| 2 | Wełna mineralna 20cm | 0,40 | 1,3 | 0,52 |
| 3 | Płyta stropowa gr. 25cm | 6,25 | 1,1 | 6,88 |
| 4 | Tynk maszynowy gr.1,5cm | 0,30 | 1,3 | 0,39 |
| 5 | Razem | 7,05 | 1,13 | 7,92 |
| 6 | Obciążenie śniegiem strefa II – dla miasta Poznań : | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
| 7 | Obciążenie użytkowe dachu | 0,5 | 1,4 | 0,7 |
| 8 | Ogółem | 8,27 | 1,18 | 9,70 |

  - Obciążenie użytkowe technologiczne pomieszczeń szkolnych  : 2,00 kN/m2 (psi=0,35)

Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji – 25cm : 6,25 kN/m2

Obciążenie ścianką działową : 1,25 x 3,9/2,6 = 1,80 kN/m

Obciążenie wykończeniem stropu : 1,85 kN/m2

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,25 | 1,3 | 1,63 |
| 3 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 4 | Razem | 1,85 | 1,3 | 2,41 |

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,9 | 1,1 | 2,09 |
| 3 | Strop żelbetowy grzybkowy gr. 25cm | 6,25 | 1,1 | 6,88 |
| 4 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 5 | Razem obciążenie stałe: | 8,75 | 1,12 | 9,75 |
| 6 | Obciążenie użytkowe pomieszczeń szkolnych | 2,0 (psi=0,35) | 1,4 | 2,80 |
| 7 | Obciążenie ściankami działowymi. Przyjęto grubość ścinek 12cm z cegły silikatowej. Ponieważ ciężar ścianki w wyprawką na 1m2 jest większy niż 2,5 kN/m2 – pod ściankami należy wykonać żebra ukryte w stropie. | 1,4 | 1,2 | 1,68 |
| 8 | Razem | 12,15 kN/m2 | 1,17 | 14,23 kN/m2 |

  - Obciążenie użytkowe technologiczne korytarzy : 2,50 kN/m2 (psi=0,5)

Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji – 25cm : 6,25 kN/m2

Obciążenie wykończeniem stropu : 1,85 kN/m2

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,25 | 1,3 | 1,63 |
| 3 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 4 | Razem | 1,85 | 1,3 | 2,41 |

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,9 | 1,1 | 2,09 |
| 3 | Strop żelbetowy gr. 25cm | 6,25 | 1,1 | 6,88 |
| 4 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 5 | Razem obciążenie stałe: | 8,75 | 1,12 | 9,75 |
| 6 | Obciążenie użytkowe korytarzy | 2,50 (psi=0,5) | 1,4 | 3,50 |
| 7 | Razem | 11,25 kN/m2 | 1,18 | 13,25 kN/m2 |

  - Obciążenie użytkowe technologiczne klatek schodowych : 4,00 kN/m2 (psi=0,35)

Obciążenie ciężarem własnym konstrukcji – 25 cm : 6,25 kN/m2

Obciążenie wykończeniem stropu : 1,85 kN/m2

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,25 | 1,3 | 1,63 |
| 3 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 4 | Razem | 1,85 | 1,3 | 2,41 |

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,9 | 1,1 | 2,09 |
| 3 | Strop żelbetowy gr. 25cm | 6,25 | 1,1 | 6,88 |
| 4 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 5 | Razem obciążenie stałe: | 8,75 | 1,12 | 9,75 |
| 6 | Obciążenie użytkowe klatek schodowych | 4,0 (psi=0,5) | 1,3 | 5,20 |
| 7 | Razem | 12,75 kN/m2 | 1,18 | 14,95 kN/m2 |

  - Obciążenie ścianą murowaną zewnętrzną :

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tynk zewnętrzny mineralny 0,5cm | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Ściana murowana 25cm | 4,75 | 1,1 | 5,23 |
| 3 | Tynk maszynowy gipsowy 1,5cm | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 4 | Razem | 5,35 | 1,12 | 6,01 |

  - Obciążenie ścianą murowaną wewnętrzną :

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tynk maszynowy gipsowy 0,5cm | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Ściana murowana 25cm | 4,75 | 1,1 | 5,23 |
| 3 | Tynk maszynowy gipsowy 1,5cm | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 4 | Razem | 5,35 | 1,12 | 6,01 |

- Stropodach żelbetowy grzybkowy 25cm  zbroić jak strop między kondygnacyjny

- Strop żelbetowy grzybkowy między kondygnacyjny filigran 25cm

| LP. | Rodzaj obciążenia: | Obciążenie charakterystyczne | Współczynnik obciążenia | Obciążenie obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele drewniane lub wykładzina PCV | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 2 | Warstwa wyrównawcza z izolacją termiczną i akustyczną – 5cm | 1,9 | 1,1 | 2,09 |
| 3 | Strop żelbetowy grzybkowy gr. 25cm | 6,25 | 1,1 | 6,88 |
| 4 | Tynk maszynowy gr.1,5cm lub sufit podwieszany | 0,3 | 1,3 | 0,39 |
| 5 | Razem obciążenie stałe: | 8,75 | 1,12 | 9,75 |
| 6 | Obciążenie użytkowe pomieszczeń szkolnych | 2,0 (psi=0,35) | 1,4 | 2,80 |
| 7 | Obciążenie ściankami działowymi. Przyjęto grubość ścinek 12cm z cegły silikatowej. Ponieważ ciężar ścianki w wyprawką na 1m2 jest większy niż 2,5 kN/m2 – pod ściankami należy wykonać żebra ukryte w stropie. | 1,4 | 1,2 | 1,68 |
| 8 | Razem | 12,15 kN/m2 | 1,17 | 14,23 kN/m2 |

Moment podporowy głowicy : 306 kNm < 367 kNm – zbrojenie głowicy 16mm co 8cm

Moment przęsłowy przęsła : 155 kNm < 163 kNm – zbrojenie głowicy 16mm co 10cm

- Słup żelbetowy o wymiarach 40x40cm i średnicy 40cm zbrojony po obwodzie 8x16mm; beton C30/37 i stali A-IIIN:

Nośność słupa żelbetowego zbrojonego:

3688 kN < 3200 kN + 2016 kN = 5216 kN

Przebicie pręty odgięte sztuk płaszczyzn ścięcia 4 x 11 ze stali A-IIIN – pręty 20mm

3688 kN < 5803 kN