**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Monitorowanie i konserwacja systemu sygnalizacji PPOŻ w obiektach
Uniwersytetu Szczecińskiego.**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn: Monitorowanie i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie:

Adresy obiektów:

1. Szczecin, ul. Cukrowa 8 bud. A - WEFiZ,
2. Szczecin, ul. Boh. Warszawy 75- Dom Studenta nr 1,
3. Szczecin, ul. Boh. Warszawy 74- Dom Studenta nr 2,
4. Szczecin, ul. Kordeckiego 15- Dom Studenta nr 3,
5. Szczecin, ul. Podgórna 26 – Dom Studenta nr 4,
6. Szczecin, ul. Mickiewicza 64- 66 - WEFiZ,
7. Szczecin, ul. Krakowska 71-79 – WNS- Sala Audytoryjno-Kongresowa
8. Szczecin, ul. Tarczyńskiego 1 – Biblioteka Główna
9. Usługa będzie wykonana drogą telefoniczną lub radiową.

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca wykona usługę polegającą na:
2. stałym dozorze sygnałów alarmu:
* głównego pożarowego,
* uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru,
* zaniku zasilania 230V,
* włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru.
1. powiadomieniu w sytuacjach alarmowych:
* w przypadku alarmu głównego pożarowego, Komendy PSP w sposób automatyczny, za pomocą terminala umieszczonego w w/w Komendzie ,
* w przypadku alarmu uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru, telefonicznie osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,
* w przypadku alarmu zaniku zasilania 230V, telefonicznie osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,
* w przypadku alarmu włamania do urządzenia transmisji alarmu UTA i przerwania połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru, telefonicznie Komendy PSP oraz osób i/lub instytucji wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,
1. wykonanie raz na kwartał konserwacji lokalnego systemu alarmowego,
2. wykonanie okresowych wydruków historii zdarzeń na prośbę Zamawiającego.
3. Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego prowadzone będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją zdarzeń.
4. Po otrzymaniu sygnału alarmu o zdarzeniu Wykonawca powiadomi:
	* Komendę PSP,
	* Kierownika obiektu
5. Informacje o zdarzeniach w obiekcie będą przechowywane przez Wykonawcę w formie komputerowego wydruku przez okres 1 roku od zdarzenia.