Numer referencyjny postępowania: WSZ-EP-31/2024                                                                                                                        Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto za 1 op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe roz. S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź EN 374-1,5 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL 1,0 - 1.5 - grubość 0,07 - 0,14 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - zawartość protein ≤j 50 µg/g - pakowane w kartonik po 100 szt. z perforowanym otworem do wyciągania - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa teksturowana - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 14 000 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto za 1 op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,5 - grubość 0,07 - 0,12 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - pakowane w kartonik po 100 szt. albo 200 szt. (zgodnie z deklaracją złożoną w sąsiedniej kolumnie) z perforowanym otworem do wyciągania - siła zrywu przed starzeniem min. 6N - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa teksturowana lub porowata na całej powierzchni dłoni albo na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 80 000 opakowań po 100 sztuk* bądź 40 000 opakowań po 200 sztuk* |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

* niewłaściwe skreślić

Pakiet nr 3

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto za 1 parę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 8,5 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic zgodnych z normami tj. EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 - AQL – < lub = 0,65 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany, albo prosty wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein maksymalnie 33 µg/g - grubość 0,20 – 0,28 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 280 mm dla wszystkich rozmiarów - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671- 07. - klasyfikacja i oznakowanie jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 150 000 par |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 8,5 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana lub porowata na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie lub ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,29 - 0,34 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 280 mm - odporne na przekłucia i rozdarcia - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671- 07 - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 15 000 par |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0– 8,5 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana lub porowata na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowa lub polimerowe obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - grubość 0,18 – 0,27 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - łatwe w nakładaniu - dobrze dopasowane - przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 – 07 - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 1 500 par |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpudrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 8,5 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic zgodnych z normami tj. EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 - AQL dla szczelności < lub = 1,0 - pakowane parami - mankiet rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana lub porowata na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowana lub polimerowna obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,19 – 0,27 mm na środkowym palcu - długość min 295 mm - opakowanie foliowe - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - wyrób medyczny i Środek ochrony indywidualnej kat III. - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjny jednostki notyfikowanej | 1 500 par |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej